|  | Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 15.4.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba : |  | Oprava poškozených částí objektů -areál Veselý Kopec |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel : | Národní muzeum v přírodě příspěvková organizace |  |  |  | IČO : |  |  |
|  |  | Palackého 147 |  |  |  | DIČ : |  |  |
|  | 75661 | Rožnov pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel : |  |  |  |  | IČO : |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DIČ : |  |  |
|  | Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za objednatele : |  |  |
|  | _______________ |  |  |  |  | _______________ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rozpočtové náklady |
| Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0,00 |  |
| DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0,00 |  |
| Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 509 558,00 |  |
| DPH |  | 21 | % |  |  |  | 107 007,00 |  |
| Cena celkem za stavbu |  |  |  |  |  |  | 616 565 |  |
| Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
| SO01 | Areál Veselý Kopec |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 509 558 | 107 007 |  |
| Rekapitulace stavebních rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo objektu | Číslo a název rozpočtu |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | % |
| SO01 | 1 hospoda Na Vejmínku |  |  | 68 579 | 0 | 56 677 | 11 902 |  |
| SO01 | 2 Oprava venkovních omítek, sociální zařízení |  |  | 56 305 | 0 | 46 533 | 9 772 |  |
| SO01 | 3 Oprava kamenných částí, odvodnění |  |  | 330 030 | 0 | 272 752 | 57 278 |  |
| SO01 | 4 Chalupa u Pilných |  |  | 41 055 | 0 | 33 930 | 7 125 |  |
| SO01 | 5 Ovčín - střecha |  |  | 120 596 | 0 | 99 666 | 20 930 |  |
| Celkem za stavbu |  |  |  | 616 565 | 0 | 509 558 | 107 007 |  |

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  | 1 | hospoda Na Vejmínku |  | JKSO |  |
| Objekt |  |  |  |  | SKP |  |
| SO01 |  | Areál Veselý Kopec |  |  | Měrná jednotka |  |
| Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0 |
|  |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  | Národní muzeum v přírodě příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | HSV celkem | 11 853 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 |
| Z | PSV celkem | 17 239 | Oborová přirážka |  |  | 0 |
| R | M práce celkem | 25 000 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 1 200 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 |
| ZRN celkem |  | 54 091 | Zařízení staveniště |  |  | 1 386 |
|  |  |  | Provoz investora |  |  | 0 |
| HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 |
| ZRN+HZS |  | 54 091 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  | 56 677 | Ostatní náklady celkem |  |  | 2 586 |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |
| Datum : |  |  | Datum : |  | Datum : |  |
| Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 | % |  | 56 677 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 | % |  | 11 902 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 68 580 Kč |  |

| Stavba : |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  |  |  | Rozpočet : | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | SO01 Areál Veselý Kopec |  |  |  | hospoda Na Vejmínku |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | 2 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | 2 518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0 | 4 900 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Obklady keramické |  |  | 0 | 12 099 | 0 | 0 | 0 |
| M21 | Elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  | 11 853 | 17 239 | 0 | 25 000 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 0 | 0,0 | 29 620 |  | 0 |
| Oborová přirážka |  |  |  | 0 | 0,0 | 29 620 |  | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 1 200 | 0,0 | 29 620 |  | 1 200 |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0 | 0,0 | 29 620 |  | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 2,5 | 55 420 |  | 1 386 |
| Provoz investora |  |  |  | 0 | 0,0 | 55 420 |  | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 0,0 | 55 420 |  | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0 | 0,0 | 55 420 |  | 0 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  | 2 586 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  | Rozpočet: | 1 |  |
| Objekt : |  | SO01 Areál Veselý Kopec |  | hospoda Na Vejmínku |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  |  |
| 1 | 602022111RT3 | Omítka stěn jádrová, BASF, ručně tloušťka vrstvy 20 mm, PCI Pecicret HK 01 | m2 | 8,00 | 301,00 | 2 408,00 |
|  | Celkem za | 6 Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 2 408,00 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |
| 2 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 28,00 | 180,00 | 5 040,00 |
| 3 | 619991001U00 | Zakrytí podlah fólie+páska | m2 | 30,00 | 16,00 | 480,00 |
|  | Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 5 520,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  |
| 4 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 8,00 | 214,80 | 1 718,40 |
| 5 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 8,00 | 100,00 | 800,00 |
|  | Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 2 518,40 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 6 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0,73 | 400,00 | 291,97 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 291,97 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 7 | 767-1 | demontáž stávajícího odsavače par | kpl | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| 8 | 767-2 | Montáž + úprava odsavače par | kpl | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 4 900,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  |
| 9 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 8,00 | 30,00 | 240,00 |
|  | Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 240,00 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  |
| 10 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 8,00 | 140,00 | 1 120,00 |
| 11 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G | m2 | 8,00 | 45,00 | 360,00 |
| 12 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 16,00 | 80,00 | 1 280,00 |
| 13 | 781230121R00 | Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm | m2 | 8,00 | 550,00 | 4 400,00 |
| 14 | 585822035 | PCI Pericol® Flex White | kg | 64,00 | 15,00 | 960,00 |
| 15 | 58582230 | PCI Pericolor® Flex spárovací hmota šedá | kg | 10,00 | 40,00 | 400,00 |
| 16 | 59764203 | Obklad dle výběru | m2 | 8,80 | 390,00 | 3 432,00 |
| 17 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0,24 | 600,00 | 146,54 |
|  | Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 12 098,54 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  |
| 18 | M21-1 | Oprava elektroinsralace | soubor | 1,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  | Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 25 000,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |
| 19 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1,03 | 300,00 | 309,60 |
| 20 | 979083116R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m | t | 1,03 | 300,00 | 309,60 |
| 21 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | t | 1,03 | 180,00 | 185,76 |
| 22 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1,03 | 300,00 | 309,60 |
|  | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 1 114,56 |

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  | 2 | Oprava venkovních omítek, sociální zařízení |  | JKSO |  |
| Objekt |  |  |  |  | SKP |  |
| SO01 |  | Areál Veselý Kopec |  |  | Měrná jednotka |  |
| Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0 |
|  |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  | Národní muzeum v přírodě příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | HSV celkem | 44 190 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 |
| Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 1 200 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 |
| ZRN celkem |  | 44 190 | Zařízení staveniště |  |  | 1 144 |
|  |  |  | Provoz investora |  |  | 0 |
| HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 |
| ZRN+HZS |  | 44 190 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  | 46 533 | Ostatní náklady celkem |  |  | 2 344 |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |
| Datum : |  |  | Datum : |  | Datum : |  |
| Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 | % |  | 46 533 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 | % |  | 9 772 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 56 305 Kč |  |

| Stavba : |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  |  |  | Rozpočet : | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | SO01 Areál Veselý Kopec |  |  |  | Oprava venkovních omítek, sociální zařízení |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 38 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce |  |  | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  | 44 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 0 | 0,0 | 45 749 |  | 0 |
| Oborová přirážka |  |  |  | 0 | 0,0 | 45 749 |  | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 1 200 | 0,0 | 45 749 |  | 1 200 |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0 | 0,0 | 45 749 |  | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 2,5 | 45 749 |  | 1 144 |
| Provoz investora |  |  |  | 0 | 0,0 | 45 749 |  | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 0,0 | 45 749 |  | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0 | 0,0 | 45 749 |  | 0 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  | 2 344 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  | Rozpočet: | 2 |  |
| Objekt : |  | SO01 Areál Veselý Kopec |  | Oprava venkovních omítek, sociální zařízení |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |
| 1 | 622477122R00 | Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 20 %,SMS | m2 | 91,27 | 125,00 | 11 408,75 |
| 2 | 622412252R0X | Nátěr stěn vnějších, CAPAROL | m2 | 91,27 | 300,00 | 27 381,00 |
|  | Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 38 789,75 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce |  |  |  |  |
| 3 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 50,00 | 60,00 | 3 000,00 |
| 4 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 50,00 | 48,00 | 2 400,00 |
|  | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce |  |  |  | 5 400,00 |

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  | 3 | Oprava kamenných částí, odvodnění |  | JKSO |  |
| Objekt |  |  |  |  | SKP |  |
| SO01 |  | Areál Veselý Kopec |  |  | Měrná jednotka |  |
| Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0 |
|  |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  | Národní muzeum v přírodě příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | HSV celkem | 264 067 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 |
| Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 2 000 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 |
| ZRN celkem |  | 264 067 | Zařízení staveniště |  |  | 6 685 |
|  |  |  | Provoz investora |  |  | 0 |
| HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 |
| ZRN+HZS |  | 264 067 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  | 272 752 | Ostatní náklady celkem |  |  | 8 685 |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |
| Datum : |  |  | Datum : |  | Datum : |  |
| Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 | % |  | 272 752 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 | % |  | 57 278 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 330 030 Kč |  |
| Poznámka : |  |  |  |  |  |  |
|  | čtyřbokká stodola prasečí chlívek zápraží hájenka zápraží mlýn štětové zápraží Herálecká chalupa |  |  |  |  |  |

| Stavba : |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  |  |  | Rozpočet : | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | SO01 Areál Veselý Kopec |  |  |  | Oprava kamenných částí, odvodnění |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 1 | Zemní práce |  |  | 49 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 29 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 50 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Komunikace |  |  | 111 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 6 824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 11 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  | 264 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 0 | 0,0 | 267 384 |  | 0 |
| Oborová přirážka |  |  |  | 0 | 0,0 | 267 384 |  | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 2 000 | 0,0 | 267 384 |  | 2 000 |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0 | 0,0 | 267 384 |  | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 2,5 | 267 384 |  | 6 685 |
| Provoz investora |  |  |  | 0 | 0,0 | 267 384 |  | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 0,0 | 267 384 |  | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0 | 0,0 | 267 384 |  | 0 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  | 8 685 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  | Rozpočet: | 3 |  |
| Objekt : |  | SO01 Areál Veselý Kopec |  | Oprava kamenných částí, odvodnění |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | 113107111R00 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm odstranění stávajícho podkladu z drtě | m2 | 52,00 | 75,00 | 3 900,00 |
| 2 | 113231110R00 | Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. A15, š.100 mm | m | 22,00 | 98,00 | 2 156,00 |
| 3 | 114203103R00 | Rozebrání dlažeb z lom.kamene do MC, spáry MC | m3 | 15,60 | 1 498,00 | 23 368,80 |
| 4 | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 | m3 | 4,20 | 30,00 | 126,00 |
| 5 | 131301110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 4,20 | 365,00 | 1 533,00 |
| 6 | 132201101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenáže | m3 | 8,90 | 450,00 | 4 005,00 |
| 7 | 132201109R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 8,90 | 120,00 | 1 068,00 |
| 8 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 13,10 | 218,00 | 2 855,80 |
| 9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 13,10 | 260,00 | 3 406,00 |
| 10 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 13,10 | 260,00 | 3 406,00 |
| 11 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 23,58 | 150,00 | 3 537,00 |
|  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 49 361,60 |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  |
| 12 | 211561111RL2 | Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm kraj Středočeský | m3 | 5,60 | 1 050,00 | 5 880,00 |
| 13 | 211971110R00 | Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 | m2 | 84,00 | 30,00 | 2 520,00 |
| 14 | 212755114R00 | Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože | m | 35,00 | 70,00 | 2 450,00 |
| 15 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou | m2 | 10,50 | 80,00 | 840,00 |
| 16 | 274311611R00 | Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 | m3 | 4,84 | 2 880,00 | 13 939,20 |
| 17 | 69366198 | Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 90,00 | 40,00 | 3 600,00 |
|  | Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 29 229,20 |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
| 18 | 311211123R00 | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5 | m3 | 2,50 | 4 050,00 | 10 125,00 |
| 19 | 627452101R00 | Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene | m2 | 5,00 | 650,00 | 3 250,00 |
| 20 | 3-1 | Přerovnání kamenného tarasu chalupa u Pilných | soubor | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 21 | 3-1 | Oprava zdiva kamenného (podezdívky) | m2 | 25,00 | 1 000,00 | 25 000,00 |
|  | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 50 375,00 |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  |
| 22 | 451577977R00 | Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm | m2 | 10,50 | 98,00 | 1 029,00 |
| 23 | 451579777R00 | Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm | m2 | 52,00 | 10,00 | 520,00 |
| 24 | 564801111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm | m2 | 62,50 | 45,00 | 2 812,50 |
| 25 | 594711111R00 | Dlažba z lomového kamene,lože ze zeminy do 5 cm | m2 | 52,00 | 780,00 | 40 560,00 |
| 26 | 599632111R00 | Výplň spár dlažby z lomového kamene se zatřením | m2 | 52,00 | 290,00 | 15 080,00 |
| 27 | VLASTNÍ01 | Dlažba z lomového kamene - štětování, žlab včetně dodávky kamene | m2 | 24,50 | 1 750,00 | 42 875,00 |
| 28 | VLASTNÍ02 | Příplatek za sklon - žlab | m | 35,00 | 200,00 | 7 000,00 |
| 29 | 58922135 | Beton B 12,5 z SPC fr.do 16 mm zavlhlý V1 | m3 | 0,65 | 1 800,00 | 1 170,00 |
|  |  | pro kajáky |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 111 046,50 |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  |
| 30 | 95-1 | Jeřáb | hod | 10,00 | 600,00 | 6 000,00 |
|  | Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 6 000,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 31 | 998222011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva | t | 97,48 | 70,00 | 6 823,75 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 6 823,75 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |
| 32 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10,40 | 300,00 | 3 119,70 |
| 33 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 10,40 | 300,00 | 3 119,70 |
| 34 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | t | 10,40 | 180,00 | 1 871,82 |
| 35 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 10,40 | 300,00 | 3 119,70 |
|  | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 11 230,92 |

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | HSV celkem | 29 911 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 |
| Z | PSV celkem | 2 010 | Oborová přirážka |  |  | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 1 200 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 |
| ZRN celkem |  | 31 921 | Zařízení staveniště |  |  | 809 |
|  |  |  | Provoz investora |  |  | 0 |
| HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 |
| ZRN+HZS |  | 31 921 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  | 33 930 | Ostatní náklady celkem |  |  | 2 009 |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |
| Datum : |  |  | Datum : |  | Datum : |  |
| Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 | % |  | 33 930 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 | % |  | 7 125 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 41 056 Kč |  |

| Stavba : |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  |  |  | Rozpočet : | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | SO01 Areál Veselý Kopec |  |  |  | Chalupa u Pilných |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 1 | Zemní práce |  |  | 13 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | 8 791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 3 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 4 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Malby |  |  | 0 | 1 860 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  | 29 911 | 2 010 | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 0 | 0,0 | 32 362 |  | 0 |
| Oborová přirážka |  |  |  | 0 | 0,0 | 32 362 |  | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 1 200 | 0,0 | 32 362 |  | 1 200 |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0 | 0,0 | 32 362 |  | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 2,5 | 32 362 |  | 809 |
| Provoz investora |  |  |  | 0 | 0,0 | 32 362 |  | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 0,0 | 32 362 |  | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0 | 0,0 | 32 362 |  | 0 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  | 2 009 |  |

| POLOŽKOVÝ ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet |  | 5 | Ovčín - střecha |  | JKSO |  |
| Objekt |  |  |  |  | SKP |  |
| SO01 |  | Areál Veselý Kopec |  |  | Měrná jednotka |  |
| Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0 |
|  |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  | Národní muzeum v přírodě příspěvková organizace |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |
|  | HSV celkem | 11 543 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 |
| Z | PSV celkem | 82 290 | Oborová přirážka |  |  | 0 |
| R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 3 000 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 |
| ZRN celkem |  | 93 833 | Zařízení staveniště |  |  | 2 833 |
|  |  |  | Provoz investora |  |  | 0 |
| HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 |
| ZRN+HZS |  | 93 833 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS |  | 99 666 | Ostatní náklady celkem |  |  | 5 833 |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
| Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno : |  |
| Datum : |  |  | Datum : |  | Datum : |  |
| Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 | % |  | 99 666 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 | % |  | 20 930 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| DPH |  | 0,0 | % |  | 0 Kč |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 120 596 Kč |  |

| Stavba : |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  |  |  | Rozpočet : | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt : |  | SO01 Areál Veselý Kopec |  |  |  | Ovčín - střecha |  |  |
| REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební díl |  |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 5 | Komunikace |  |  | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce |  |  | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0 | 6 970 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | 0 | 71 820 | 0 | 0 | 0 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 4 643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | CELKEM OBJEKT |  |  | 11 543 | 82 290 | 0 | 0 | 0 |
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název VRN |  |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky |  |  |  | 0 | 0,0 | 94 440 |  | 0 |
| Oborová přirážka |  |  |  | 0 | 0,0 | 94 440 |  | 0 |
| Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 3 000 | 0,0 | 94 440 |  | 3 000 |
| Mimostaveništní doprava |  |  |  | 0 | 0,0 | 94 440 |  | 0 |
| Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | 3,0 | 94 440 |  | 2 833 |
| Provoz investora |  |  |  | 0 | 0,0 | 94 440 |  | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) |  |  |  | 0 | 0,0 | 94 440 |  | 0 |
| Rezerva rozpočtu |  |  |  | 0 | 0,0 | 94 440 |  | 0 |
|  | CELKEM VRN |  |  |  |  |  | 5 833 |  |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | Stavební práce, Veselý Kopec 2020 |  | Rozpočet: | 5 |  |
| Objekt : |  | SO01 Areál Veselý Kopec |  | Ovčín - střecha |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  |
| 1 | 5-1 | Oprava mlatového povrchu | m2 | 21,00 | 200,00 | 4 200,00 |
|  | Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 4 200,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce |  |  |  |  |
| 2 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 25,00 | 60,00 | 1 500,00 |
| 3 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 25,00 | 48,00 | 1 200,00 |
|  | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce |  |  |  | 2 700,00 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  |
| 4 | 762342202RT4 | Doplnění laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm | m2 | 63,00 | 90,00 | 5 670,00 |
| 5 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | soubor | 1,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|  | Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 6 970,00 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |
| 6 | 764-1 | Oplechování vikýře | soubor | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|  | Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 3 500,00 |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  |  |
| 7 | 765311810R00 | Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti | m2 | 63,00 | 90,00 | 5 670,00 |
| 8 | 765331321R00 | Krytina betonová Bramac bobrovka,šupinová na sucho | m2 | 63,00 | 1 050,00 | 66 150,00 |
|  | Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  | 71 820,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |
| 9 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4,22 | 300,00 | 1 266,30 |
| 10 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4,22 | 20,00 | 84,42 |
| 11 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 4,22 | 300,00 | 1 266,30 |
| 12 | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | t | 4,22 | 180,00 | 759,78 |
| 13 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4,22 | 300,00 | 1 266,30 |
|  | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 4 643,10 |