OBJEDNÁVKA č. VO-2020-421-000005

Odběratel
Dodavatel
K zatáčce 518/8
HPST,s.r.o.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G.
Masaryka veřejná výzkumná instituce
Podbabská 2582/30
IČO : 00020711
DIČ : CZ00020711
143 00 Praha 4-Modřany
IČO dodavatele : 25791079
DIČ dodavatele : CZ25791079
160 00 Praha
Rej.veř.výzkum.inst. dle zřiz.list. č. j. 7081/M/06, op.12/06
Příjemce
VÚV TGM v.v.i., Mojmírovo Náměstí 16,  Brno - Královo pole
Kód akce
3600.44/2020
6.5.2020
S daní
Datum vytvoření
Způsob dopravy
Ceny jsou uváděny
Požadované datum dodání
30.6.2020
Způsob úhrady
Požadovaný čas dodání
Vytvořil
Vohadlo Jiří
Přístroj AriaMx Real-Time PCR System + příslušenství včetně instalace
Předmět
Kód zboží
Poř.
Název zboží
Datum dodání
Množství
MJ
Cena za MJ
Cena celkem
G8830A
ks
1,00
AriaMx Real-Time PCR System
375 268,72
375 268,72
1
G8830A#101
ks
1,00
SYBR/FAM 463 - 516nm opticalcartridge
83 477,97
83 477,97
2
G8830A#102
ks
1,00
ROX 585 - 610nm optical cartridge
83 477,97
83 477,97
3
G8830A#103
ks
1,00
HEX 535 - 555nm opticalcartridge
83 477,97
83 477,97
4
G8830A#104
ks
1,00
CY3 542 - 569nm optical cartridge
83 477,97
83 477,97
5
G8830A#105
ks
1,00
CY5 635 - 665nm optical cartridge
83 477,97
83 477,97
6
G8830A#106
ks
1,00
ATTO 425 optical cartridge
83 477,97
83 477,97
7
G8830A#400
ks
1,00
AriaMx HRM analysis software
16 685,05
16 685,05
8
PC102HTBU
ks
1,00
řídicí stanice
30 129,02
30 129,02
9
Celkem s DPH
CZK
CZK
765 664,87
157 285,74
CZK
922 950,61
Cena celkem bez DPH
Celkem DPH
Objednávka bude zveřejněna v centrálním registru smluv, její zveřejnění zajistí objednatel
.
                                                                                                               Ing. Tomáš Urban
                                                                                                                    ředitel
Vyřizuje
Vohadlo Jiří, jiri.vohadlo@vuv.cz, 724602957
Kontaktní osoba
Mgr. Kateřina Sovová, katerina.sovova@vuv.cz
Na faktuře uvádějte vždy naše číslo objednávky.
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.
Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 98.2
Kontaktní údaje odběratele
List č.
1 / 1