	Název zařízení
	Typ zařízení
	Inv.číslo
	Umístění
	Třída
	Výr.číslo
	V provozu od
	Hlášení údržby
	cena
	baterie

	Odsávačka
	Victoria II
	419435
	ARO
	IIa
	1061215
	30.11.2001
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Economy
	431627
	centrální operační sály
	IIa
	V8970
	26.02.2015
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria
	419240
	COS
	IIa
	963
	28.02.2001
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria
	419602
	gynekologický oper. sál
	IIa
	2080021
	30.11.2002
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria
	419004
	COS
	IIa
	289
	30.06.1998
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria
	419003
	gynekologický oper. sál
	IIa
	273
	30.06.1998
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Versa
	419772
	CHIP
	IIa
	02120118
	30.09.2003
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Portable
	419789-1
	CHIP
	IIa
	04030514
	30.03.2004
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Versa
	419763
	CHIP
	IIa
	02120101
	30.04.2003
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Thorax
	419790
	CHIP
	IIa
	04010480
	30.03.2004
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Thorax
	419791
	CHIP
	IIa
	04020502
	30.03.2004
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Portable
	419789-2
	CHIP
	IIa
	04030515
	30.03.2004
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka 
	Victoria II
	407318
	chirurgický op. sál III.
	IIa
	05111283
	01.12.2005
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria lipos
	419151
	ortopedický op.sál V.
	IIa
	865
	31.08.2000
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Economy
	431620
	COS
	IIa
	V9084
	20.7.2015
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Economy
	431612
	CHIP
	IIa
	V9091
	20.7.2015
	12.5.2020
	580,00
	

	Odsávačka
	Victoria Economy
	431613
	CHIP
	IIa
	V9097
	20.7.2015
	12.5.2020
	580,00
	

	Defibrilátor
	BeneHeart
	435669
	NIP
	IIb
	EZ-83004448
	15.5.2018
	12.5.2020
	
	8 200,00

	Defibrilátor
	BeneHeart
	435670
	ARO
	IIb
	EZ-83004449
	15.5.2018
	12.5.2020
	
	8 200,00

	Defibrilátor
	BeneHeart
	435671
	Mag. Rezonance
	IIb
	EZ-83004450
	15.5.2018
	12.5.2020
	
	8 200,00

	Defibrilátor
	BeneHeart
	435667
	sklad ZP
	IIb
	EZ-83004446
	15.5.2018
	12.5.2020
	
	8 200,00

	Defibrilátor
	BeneHeart
	435668
	ODNP 1
	IIb
	EZ-83004447
	15.5.2018
	12.5.2020
	
	8 200,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	9860,00
	41 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	Doprava
	598,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	celkem bez DPH
	51 458,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	celkem s DPH
	62 264,18
	


