|  |  | Rozpočet změnový list č. 1 - úprava toalet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. |  | popis MJ počet MJ |  |  | JC | celkem |
| 1 | 725119121 | Montáž klozetu závěsného | soub. | 2,00 | 1 410,00 | 2 820,00 |
| 2 | 726111204 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soub. | 2,00 | 825,00 | 1 650,00 |
| 3 | 642360310 | Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl. 530 mm | soub. | 2,00 | 1 900,00 | 3 800,00 |
| 4 | 552818000 | M1710 Ovládací tlačítko bílé, pro předstěnové systémy | ks | 2,00 | 1 140,00 | 2 280,00 |
| 5 | R001 | Modul-WC Kombifix Eco, UP320, h 108 cm | soub. | 2,00 | 6 625,00 | 13 250,00 |
| 6 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0,52 | 5 200,00 | 2 704,00 |
| 7 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 4,00 | 89,00 | 356,00 |
| 8 | 781415016R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm | m2 | 4,00 | 550,00 | 2 200,00 |
| 9 | 781419702RZ1 | Penetrace podkladu | m2 | 4,00 | 39,00 | 156,00 |
| 10 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 4,00 | 20,00 | 80,00 |
| 11 | 59781501A | Obklad porovinovy stěn nad 25x30 mm dodávka | m2 | 4,00 | 350,00 | 1 400,00 |
| 12 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0,25 | 280,00 | 70,00 |
| 13 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 0,25 | 110,00 | 27,50 |
| 14 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,25 | 360,00 | 90,00 |
| 15 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3,50 | 17,00 | 59,50 |
| 16 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,25 | 270,00 | 67,50 |
| 17 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,50 | 25,00 | 12,50 |
| 18 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0,25 | 175,00 | 43,75 |
| 19 | 979999997RZ1 | Poplatek za skládku suť a vybourané hmoty | t | 0,25 | 420,00 | 105,00 |
|  |  | Základ pro DPH |  |  |  | 31 171,75 Kč |
|  |  | 21% DPH |  |  |  | 6 546,07 Kč |
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 37 717,82 Kč |

Stránka 1 z 4

|  |  | Rozpočet změnový list č. 2 - kamenný základ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. |  | popis MJ počet MJ |  |  | JC | celkem |
| 1 | 961021311R00 | Bourání kamenného základu uzavř. prostor | m3 | 4,330 | 3 450,00 | 14 938,50 |
| 2 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 8,66 | 280,00 | 2 424,80 |
| 3 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 8,66 | 110,00 | 952,60 |
| 4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8,66 | 360,00 | 3 117,60 |
| 5 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 121,24 | 17,00 | 2 061,08 |
| 6 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 8,66 | 270,00 | 2 338,20 |
| 7 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 17,32 | 25,00 | 433,00 |
| 8 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 8,66 | 175,00 | 1 515,50 |
| 9 | 979999997RZ1 | Poplatek za skládku suť a vybourané hmoty | t | 8,66 | 420,00 | 3 637,20 |
|  |  | Základ pro DPH |  |  |  | 31 418,48 Kč |
|  |  | 21% DPH |  |  |  | 6 597,88 Kč |
|  |  | Celkem vč. DPH |  |  |  | 38 016,36 Kč |

# Stavební rozpočet

| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO: |  |  |  | Renesa Krnov, Opavská 294/40 Rekonstrukce | Doba výstavby: Začátek výstavby: 22.03.2020 Konec výstavby: Zpracováno dne: 22.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  | Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č | Obj |  | eKód | Zkrácený popis | M.j. |  | Množství |  | Jednot. cena (Kč) |  |  |  | Náklady (Kč) |  |  |  | Hmotnost (t) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem |  | Jednot. |  | Celkem |  |  |
| 97 |  |  |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  |  |  | 134,57 |  | 2 342,38 |  | 2 476,95 |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 1 |  | 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm, ( nad rozvodnicí ) |  |  |  | m |  | 6,00 |  | 85,00 |  | 78,60 |  | 431,40 |  | 510,00 |  | 0,01 |  | 0,04 |  |
| 2 |  | 971035231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC |  |  |  | kus |  | 4,00 |  | 156,00 |  | 0,00 |  | 624,00 |  | 624,00 |  | 0,00 |  | 0,02 |  |
| 3 |  | 973032619R00 Vysekání kapes cih.duté špalík, krabice 15x15x10cm ( Přívod k rozvodnice ) |  |  |  | kus |  | 2,00 |  | 67,39 |  | 8,72 |  | 126,06 |  | 134,78 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 |  | 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm (slaboproud) |  |  |  | m |  | 10,00 |  | 85,00 |  | 0,00 |  | 850,00 |  | 850,00 |  | 0,01 |  | 0,06 |  |
| 5 |  | 973032619R00 Vysekání kapes cih.duté špalík, krabice 15x15x10cm ( slaboproud ) |  |  |  | kus |  | 3,00 |  | 67,39 |  | 13,08 |  | 189,09 |  | 202,17 |  | 0,00 |  | 0,01 |  |
| 6 |  | 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm |  |  |  | m |  | 3,00 |  | 52,00 |  | 34,17 |  | 121,83 |  | 156,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  |

M21

3

019,

14

Elektromontáže

12 363,50	15 382,64	0,01

| 7 | 210192102R00 Demontáž rozvodnice 2.NP, 3NP | kus | 2,00 | 1 950,00 | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 210190001R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 2,00 | 237,99 | 0,00 | 475,98 | 475,98 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 210010312RT1 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová | kus | 2,00 | 154,05 | 80,60 | 227,50 | 308,10 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 57,00 | 16,81 | 0,00 | 958,17 | 958,17 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 210100002R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | kus | 10,00 | 16,63 | 0,00 | 166,30 | 166,30 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 210120401R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu | kus | 22,00 | 110,50 | 0,00 | 2 431,00 | 2 431,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 210120451R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu | kus | 2,00 | 125,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 210192572R00 Svorkovnice řadová pro vodič do 6 mm2 | kus | 10,00 | 22,81 | 60,00 | 168,10 | 228,10 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 210010313RT1 Krabice odbočná KO 125, bez zapojení-čtvercová | kus | 2,00 | 217,39 | 234,00 | 200,78 | 434,78 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 210010005RT1 Trubka ohebná pod omítku, 32 mm | m | 8,00 | 58,72 | 156,00 | 313,76 | 469,76 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 210810017RT3 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený | m | 5,00 | 123,86 | 494,00 | 125,30 | 619,30 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 210800106RT3 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 25,00 | 44,00 | 531,75 | 568,25 | 1 100,00 | 0,00 | 0,01 |
| 19 | 210120401R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A ( 16B/1, 1x rack, 1x antena ) | kus | 2,00 | 240,50 | 260,00 | 221,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 210010311RT1 Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová | kus | 2,00 | 37,00 | 9,96 | 64,04 | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 210111021RT1 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z | kus | 2,00 | 229,00 | 143,08 | 314,92 | 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 210190003R00 Demontáž silnoproudých rozvodů kabelů, krabic, příslušenství | kus | 1,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 210101251R00 Spojka kabelová CYKY 5x6mm2 (přívodní kabel pro altán) | kus | 2,00 | 1 079,00 | 858,00 | 1 300,00 | 2 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 210800118RT1 Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou | m | 2,50 | 108,06 | 191,75 | 78,40 | 270,15 | 0,00 | 0,00 |

M46	Zemní práce při montážích	29,36	1 944,96	1 974,32	0,02

- 460680042RT1 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm	kus	4,00	493,58	29,36	1 944,96	1 974,32	0,01	0,02

Ostatní materiál

180,96	0,00	180,96	0,03

- 58541254	Sádra stavební šedá ( rozvodnice + kabeláž )	T	0,02	6 032,00	120,64	0,00	120,64	1,00	0,02

## 27	58541254	Sádra stavební šedá ( slaboproud )	T	0,01	6 032,00	60,32	0,00	60,32	1,00	0,01

Celkem:	20 014,87

Položkový rozpočet

| S: | Krnov zdviž více méně náklady |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 6 060,00 |
| 1 | 721213324R00 | Žlab odtok. KLASIK,do prostoru,plný rošt,dl. 800mm | kus | 1,00000 | 3 280,00 | 3 280,00 |
| 2 | 721170955R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110, snížení potrubí HT11 pro výlevku a WC 2.NP | kus | 2,00000 | 1 390,00 | 2 780,00 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 2 250,00 |
| 3 | 1 | Předělání vodoinstalace a odpadu do podlahy, 2.NP mist.2.08 | hod | 5,00000 | 450,00 | 2 250,00 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | -15 245,00 |
| 4 | 642938200R | Vanička sprch. keram. 1/4 kruh Connect 900x900 mm, bílá, v. 60 mm, odpad d 90 mm | kus | -1,00000 | 6 759,00 | -6 759,00 |
| 5 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 2,00000 | 1 420,00 | 2 840,00 |
| 6 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,00000 | 174,00 | 174,00 |
| 7 | 55428102.A | Sprch. Koutový | ks | -1,00000 | 11 500,00 | -11 500,00 |