# Walter Graphtek CZ s.r.o.

# Sedlec 40 - P.O.Box 7

250 65 pošta Líbeznice

## tel:  xxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxx

mob:xxxxxxxxxxxx

e-mail:xxxxxxxxxx

Naše nabídka čís. EMG/20/F4_18

# Datum: 06.05.2020

Platba: Na základě dodacího listu.

Cena: v Kč bez DPH, včetně instalace, dopravy, montáže, zaškolení,  všech ostatních poplatků

# Certifikace: Se zařízením jsou dodávány veškeré zákonem stanovené certifikáty.

Dodací lhůta: do 3 týdnů od podpisu kupní smlouvy .

Záruční doba: 24 měsíců - záruční i pozáruční servis zajištěn.

### Čtyřkanálový EMG/EP přístroj Keypoint  DANTEC Focus

### Keypoint  EMG/EP 4 kanálový  FOCUS

9033C0734	4 kanálový přístroj EMG/EP Keypoint  Focus

# Obsahuje:   Základní jednotku předzesilovačů, spolu se zrakovým,

# sluchovým, proudovým stimulátorem.

Pomocná EMG/EP klávesnice

Patent firmy Natus Dantec pro maximální komfort

obsluhy při  samotném vyšetření – ergonomické řešení

jednotlivých ovládacích  prvků

9033A072101	Řídící jednotka Focus PC, Monitor 24“, záložní zdroj UPS

Keypoint Focus Main Unit

Vozík s ramenem snímací jednotky a s nožním ovladačem

Keypoint software obsahující databázi

Report - software pro popis EMG/EP vyšetření

s českou diakritikou  a uživatelsky definovanými makry.

Laserová tiskárna, bezdrátová klávesnice, myš

Dodáváný základní software:

9033S0011	Nerve Conduction Velocity

Obsahuje: Vedení motorickými a senzitivními nervy NCS

F-vlna a Inching (odstupy), repetitivní stimulace

možnost nastavení programů pro magnetickou stimulaci MEP

H-Reflex, Blink Reflex, Decrement, MUNE, programový modul SEP

9033S0021	Kvantitativní EMG jehož součástí je jedinečný software firmy

Natus Dantec:  Save a Read umožňující zpětné přehrávání EMG

Nativní jehlová EMG, Spontanní EMG

IP analýza Willisonova analýza

TA analýza

MUAP

- Single MUP analýza

- Multi MUP analýza

- Manuál MUP analýza

Moduly evokovaných potenciálů

Sluchové evokované potenciály

9033S0541	BAEP s kalibrovanými sluchátky

Zrakové evokované potenciály

9033S0601       VEP s monitorem (vizuální šachovnicový stimulátor)

Dodáváné základní příslušenství:

# 1x  Bipolární stimulační elektroda s držákem

# 500ks  Snímací elektroda pro NCV  9013S0232

# 1x  Kabel pro snímací elektrody  (propojovací redukce) 9013C0232

# 1x  Prstýnková elektroda pro Sensory

1x  Zemnící elektroda pásková s kabelem  45cm

# 1x  Svinovací metr Medtronic

1x  elektrodová pasta EMG (200gr)  9015B4114

1x  abrasivní pasta EMG(150gr)  R7 - Nuprep

100ks jednorázové koncentrické jehlové elektrody  B50600-003

1x  kabel pro koncentrické jehlové elektrody D64-551

1x  dvojitá povrchová snímací elektroda 9013S0402

1x  povrchová disková elektroda 9013L0862

Cena EMG/EP přístroje bez DPH:                                                    496.589,00 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena bez DPH:                                                                       496.589,00 Kč

DPH 21%:                                                                                             104.283,69 Kč

Celková cena:                                                                                        600.872,69 Kč