Bezkontaktní parkovací systém s kamerovým dohledem.

Popis:

Systém bezkontaktního samoobslužného  parkování. Jedná se   o prvek z aplikovaných technologií typu SMART  CITY, kde  kamerový systém  rozpoznává SPZ vozidel  porovnává s databází platných, které mají    oprávnění vstupu a  zároveň sleduje  maximální kapacitu parkoviště.  Tedy porovnává zda   je  na  seznamu oprávněných vstupů a  zde  není  parkoviště  již přeplněno.

COP má  ve  svém areálu tři parkoviště  s omezeným vstupem a  s omezenou kapacitou.

Parkoviště  za   budovou čp  421 bude  vybaveno dvěma kamerami,  které budou sledovat provoz na  parkovišti. Další dvě  kamery  budou  sledovat a zajišťovat  bezpečnost dobíjecích stanice pro e-mobilitu.

City systém musí být využitelný pro výuku programování, kdy se studenti  detailně  seznámí s novými  typy  IP kamer,  s aplikačním SW,  problematikou snímání SPZ vozidel, jejich vyhodnocování. Dále  musí sloužit k seznámení s  moderními  funkcemi které se  využívají  u  parkovacích systému spadajících do  skupiny  SMART CITY projektů a s  vlastnostmi kamerového systému  který zajišťuje   bezpečnost sledovaného  objektu.

Vlastní specifikace  zadání:

- Osazení  tří   parkovišť  v areálu COP

- Každé   parkoviště  bude  osazeno  vjezdovou kamerou, která provede  rozpoznání SPZ vozidla

- U vjezdu bude   displej,  který bude uvádět   počet  volných parkovacích míst a  při  najetí vozidla  zobrazí jeho SPZ

- U vjezdu bude  osazen semafor, který bude  řídit pohyb vozidla

- Odjezd  vozidla  z parkoviště  bude  identifikován   vlastní kamerou, ab  se  mohla provést   aktualizace  parkovacích míst

- Systém,  bude  osazen ovládacím  obvodem které bude ovládat  dle  pokynů systému mechanické zařízení bránící vjezdu (závora, vrata atd.)

- Součástí dodávky  musí být SW, které  primárně  vytváří ( je  zadáváno) databázi platných SPZ které mají povelení ke  vstupu. Evidují čas příjezdu a  odjezdu jednotlivých vozidel,  naplněnost  parkovacích míst ve  formě  reportu atd.

- Osazení  dvou kamer  pro sledování provozu na  parkovišti za  budovou čp. 421

- Osazení dvou kamer  sledující  obě  dobíjecí stanice.

- Veškeré  vnější prvky  mají  provedení IP 66.

- Kamery  budu  připojeny  na  vnitřní datovou síť.

- Stavební  a  montážní práce spojení s instalací a oživením systému  na  jednotlivá parkoviště  COP.

- Záruka  na  dodané dílo   musí být  minimálně  24 měsíců od  předání díla  do rutinního provozu.

- Požadujeme  14 denní  ověřovací provoz.

- Celková cena   projektu nepřesáhne  400 tis. Kč  + DPH