REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-123\_exp2\_2 N P

Stavba: Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KSO: | 801 99 | CC-CZ: | 12741 |
| Místo: | Třinec | Datum: | 28.1.2020 |
| CZ-CPV: | 45000000-7 | CZ-CPA: | 41.00.49 |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o | | DIČ: | DIČ27816' |
| Projektant: |  | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
|  |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v  
soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci  
„Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ").  
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na  
základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 3 500 196,55 |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 3 500 196,55 | 735 041,28 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 4 235 237,83 |

Strana 1 z 3

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strí

\* :3

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-123\_exp2\_2NP

Stavba: Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Třinec

Sociální služby města Třince p o.  
KLI MARK Czech s.r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.01.2020  
Saron projekt s.r.o.

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

3 500 196,55 4 235 237,83

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

D.1.1-2 Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení

D.1.4 Technika prostředí staveb

D.1.4.1 Vzduchotechnika

D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika

D.1.4.4 Slaboproudá elektrotechnika

97 100,00

1. 019 858,92
2. 383 237,63  
   2 127 394,18

132 930,45  
122 913,00

117 491,00

1. 234 029,29
2. 883 717,53  
   2 574 146,96

160 845,84  
148 724,73

Strana 3 z 3

1 1

I i 111111111IIJIIIIIJI11 111111IIIIIIIII

/

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)  
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 97 100,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 97 100,00 |  | 21,00% | 20 391,00 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 117 491,00 |

Strana 1 z 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strž

5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

Objekt:

|  |  |
| --- | --- |
| VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby  Místo: Třinec Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o. Projektant:  Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o Zpracovatel: | Saron projekt s.r.o. |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací | 97 100,00 |
| VRN - VRN | 97 100,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 12 200,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště | 8 400,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 37 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 4 500,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 20 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 15 000,00 |

Strana 3 z 5

SOUPIS PRACÍ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba:  Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)  Objekt:  VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby |  |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o.  Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o | Projektant:  Zpracovatel: | Saron projekt s.r.o |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 97 100,00 |  |
|  | D | VRN | VRN |  |  |  | 97 100,00 |  |
|  | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 12 200,00 |  |
| 1 | K | 013244000 | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kpl. | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování:

-prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE STA VBY

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1,000 | 7 200,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁ VACÍ DOKUMENTACE STA VBY

d VRN2 Příprava staveniště 8 400,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl. | 1,000 | 8 400,00 | 8 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie  
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště

-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)

P -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady

-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 37 000,00 |  |
| 4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl. | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení / nájem ZS:

-kancelářské/skladovací/sociální objekty

P -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií

-poplatky spotřeby energií a médií  
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl. | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

Str

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 4 500,00 |  |
| 6 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl. | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | p  D | VRN7 | Poznámka k položce:  -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost  Provozní vlivy |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 7 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl. | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |

Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo  
omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)

(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl. | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady:

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli \_ dle PD a TZ

Strana 5 z 5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)  
Objekt:

D.1.1-2 - Archítektonicko-stavební a stavebně kční řešení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 019 858,92 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 1 019 858,92 |  | 21,00% | 214170,37 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 1 234 029,29 |

Strana 1 z 9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strč

9

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

|  |  |
| --- | --- |
| Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)  Objekt:  D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení  Místo: Třinec  Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o.  Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o  Kód dílu - Popis  Náklady ze soupisu prací  HSV - Práce a dodávky HSV | Datum: 28.01.2020  Projektant: Saron projekt s.r.o.  Zpracovatel:  Cena celkem [CZK]  1 019 858,92  159 835,23 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 14 898,73 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 4 806,21 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 52 075,78 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 59 667,11 |
| 997 - Přesun sutě | 23 662,59 |
| 998 - Přesun hmot | 4 724,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 598 633,44 |
| 712 - Povlakové krytiny | 17 808,40 |
| 713 - Izolace tepelné | 12 202,44 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 555 711,06 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 1 655,63 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 11 255,91 |
| Ostatní - Ostatní | 261 390,25 |
| OST1 - Výpisy prvků a konstrukcí | 55 000,00 |
| OST2 - Ostatní práce, skladby a konstrukce | 206 390,25 |

Strana 3 z 9

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

Objekt:

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení

Místo: Třinec Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o. Projektant: Saron projekt s.r.o.

Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 1 019 858,92 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 159 835,23 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 14 898,73 |  |
| 1 | K | 311231117 | Zdivo a dozdívky z cihel dl 290 mm do 15 na SMS 10 MPa | m3 | 0,500 | 5 599,00 | 2 799,50 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | W |  | "předpoklad\_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 0,5 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,500 |  |  |  |
| 2 | K | 311272123 | Zdivo a dozdívky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti do 500 kg/m3 | m3 | 0,250 | 5 599,00 | 1 399,75 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "předpoklad\_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 0,25 |  | 0,250 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,250 |  |  |  |
| 3 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,027 | 46 310,00 | 1 250,37 | CS ÚRS 2019 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w  w  w  w  w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" ocelové překlady:  11,1/1000\*(2,0)  5,94/1000\*(0,8)  Součet |  | 0,022  0,005  0,027 |  |  |  |
| 4 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,117 | 45 430,00 | 5 315,31 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | ocelové překlady: |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 14,3/1000^(6,0+2,2) |  | 0,117 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,117 |  |  |  |
| 5 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu ostení otvorů tl do 30 mm maltou | m2 | 3,200 | 317,90 | 1 017,28 | CSÚRS 2019 01 |
| 6 | K | 346244371 | Zazdívka rýh nebo kapes z cihel pálených | m2 | 3,600 | 865,70 | 3 116,52 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "2.NP" 2\*(9,0)\*0,2 |  | 3,600 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 3,600 |  |  |  |
|  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 4 806,21 |  |
| 7 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 6,400 | 398,20 | 2 548,48 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 05-06, TZ" 1,6\*2,0\*2 |  | 6,400 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 6,400 |  |  |  |
| 8 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 6,400 | 117,70 | 753,28 | CSÚRS 2019 01 |
| 9 | K | 411354313 | Zřízení podchycení / podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm | m2 | 6,400 | 180,40 | 1 154,56 | CSÚRS 2019 01 |

str; ' 9

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 411354314


Odstranění podchycení / podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm

m2

6,400

54,67

349,89 CS ÚRS2019 01



w

Součet

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,652

59 667,11

20 K

949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2

196,400

52,91

10 391,52 CS ÚRS 2019 01

w


w

w

"rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ"  
"svislé konstrukce" 1,0\*(71,0)\*2  
"vodorovné konstrukce" 54,4

142,000

54,400



W

W

W

W

W

W

W

2.NP

(0,2+0,2)\*2\*0,15\*4

(0,6+0,4)\*2\*0,2

(0,7+0,5) \*2\*0,2

(0,4+0,2)\*2\*0,2

(0,6+0,4)\*2\*0,2\*4

Součet

0,480

0,400

0,480

0,240

1,600

3,200

Strana 5 z 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 26 | K | 971033R91 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV | m3 | 0,350 | 7 348,00 | 2 571,80 | CS VLASTNÍ |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | p |  | Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "rozsah a specifikace D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,2\*0,2\*0,15\*4 |  | 0,024 |  |  |  |
|  | w |  | 0,6\*0,4\*0,2 |  | 0,048 |  |  |  |
|  | w |  | 0,7\*0,5\*0,2 |  | 0,070 |  |  |  |
|  | w |  | 0,4\*0,2\*0,2 |  | 0,016 |  |  |  |
|  | w |  | 0,6\*0,4\*0,2\*4 |  | 0,192 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,350 |  |  |  |
| 27 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm | m | 18,000 | 203,50 | 3 663,00 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "2.NP" 2\*(9,0) |  | 18,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 18,000 |  |  |  |
| 28 | K | 977312111 | Řezání stávajících betonových desek vyztužených hl do 50 mm | m | 6,400 | 144,10 | 922,24 | CS ÚRS 2019 01 |
| 29 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových desek vyztužených hl do 200 mm | m | 6,400 | 506,00 | 3 238,40 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 05-06, TZ" (1,0+0,6)\*2\*2 |  | 6,400 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 6,400 |  |  |  |
| 30 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 1,000 | 165,00 | 165,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "předpoklad\_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 23662,59 |  |
| 31 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 10,195 | 1 059,30 | 10 799,56 | CSÚRS 2019 01 |
| 32 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 10,195 | 418,00 | 4 261,51 | CS VLASTNÍ |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavební odpad bez rozlišení. |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 10,195 | 123,20 | 1 256,02 | CSÚRS 2019 01 |
| 34 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 203,900 | 27,83 | 5 674,54 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | 10,195\*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 203,900 |  |  |  |
| 35 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 10,195 | 163,90 | 1 670,96 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 4 724,81 |  |
| 36 | K | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 4,881 | 968,00 | 4 724,81 | CSÚRS 2019 01 |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 598 633,44 |  |
|  | D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 17 808,40 |  |
| 37 | K | 712300831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé | m2 | 42,720 | 18,26 | 780,07 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 05-06, TZ" ((1,6\*2,0\*2)+(1,4\*1,4\*4))\*3 |  | 42,720 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 42,720 |  |  |  |
| 38 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studená lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 13,040 | 12,87 | 167,82 | CSÚRS 2019 01 |

w "rozsah a specifikace\_D. 1.1 b\_v.č. 05-06, TZ" ((1,4\*1,4\*4)+(2,6\*2)) 13,040

wSoučet 13,040

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,004 | 55 330,00 | 221,32 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | 13,04\*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,004 |  |  |  |

V

Str

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava | | | | | | | | |
| 40 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 13,040 | 50,93 | 664,13 | CSÚRS 2019 01 |
| W "rozsah a specifikace\_D. 1.1 b\_v.č. 05-06, TZ" ((1,4\*1,4\*4)+(2,6\*2)) 13,040  W Součet 13,040 | | | | | | | | |
| 47 | M | 62866281 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s nosnou vložkou se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 14,996 | 768,30 | 2 523,83 | CS ÚRS 2019 01 |
| w 13,04\*1,15'Přepočtené koeficientem množství 14,996 | | | | | | | | |
| 42 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 13,040 | 112,20 | 1 463,09 | CSÚRS 2019 01 |
| w "rozsah a specifikace\_D.1.1 b\_v.č. 05-06, TZ" ((1,4\*1,4\*4)+(2,6\*2)) 13,040  W Součet 13,040 | | | | | | | | |
| 43 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s nosnou vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 74,996 | 161,70 | 2 424,85 | CS ÚRS 2019 01 |
| w 13,04\*1,15'Přepočtené koeficientem množství 14,996 | | | | | | | | |
| 44 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 16,300 | 112,20 | 1 828,86 | CS ÚRS 2019 01 |
| W "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 05-06, TZ" ((1,4\*1,4\*4)+(2,6\*2))\*1,25 16,300  W Součet 16,300 | | | | | | | | |
| 45 | M | 62855008 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s nosnou vložkou a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 18,745 | 195,80 | 3 670,27 | CS ÚRS 2019 01 |
| w 16,3\*1,15'Přepočtené koeficientem množství 18,745 | | | | | | | | |
| 46 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 78,240 | 7,15 | 559,42 | CS ÚRS 2019 01 |
| w "rozsah a specifikace\_D. 1.1 b\_v.č. 05-06, TZ" ((1,4\*1,4\*4)+(2,6\*2))\*6 78,240  W Součet 78,240 | | | | | | | | |
| 47 | M | 58343920 | kamenivo hrubé frakce \_specifikace dle PD a TZ | t | 6,455 | 458,70 | 2 960,91 | CS ÚRS 2019 01 |
| w 78,24\*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 6,455 | | | | | | | | |
| 48 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové | % | 156,950 | 3,47 | 543,83 | CS ÚRS 2019 01 |
| d 713 Izolace tepelné 12 202,44 | | | | | | | | |
| 49 | K | 713140843 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z polystyrenu tl přes 100 mm | m2 | 14,240 | 29,04 | 413,53 | CS ÚRS 2019 01 |
| W "rozsah a specif i kace\_D.1.1b\_v.č. 05-06, TZ" ((1,6\*2,0\*2)+(1,4\*1,4\*4)) 14,240  W Součet 14,240 | | | | | | | | |
| 50 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 26,080 | 35,75 | 932,36 | CS ÚRS 2019 01 |
| W "rozsah a specifikace\_D. 1.1 b\_v.č. 05-06, TZ" ((1,4\*1,4\*4)+(2,6\*2))\*2 26,080  W Součet 26,080 | | | | | | | | |
| 51 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm | m2 | 28,688 | 245,30 | 7 037,77 | CS ÚRS 2019 01 |
| w 26,08\*1,1'Přepočtené koeficientem množství 28,688 | | | | | | | | |
| 52 | K | 713141241 | Přikotvení tepelné izolace šrouby pro izolaci tl přes 140 do 200 mm | m2 | 13,040 | 275,00 | 3 586,00 | CS ÚRS 2019 01 |

W "rozsah a specifikace\_D.1.1bj/.č. 05-06, TZ" ((1,4\*1,4\*4)+(2,6\*2)) 13,040

vvSoučet 13,040

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné | % | 108,800 | 2,15 | 233,38 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 555 711,06 |  |
| 54 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 5 303,100 | 103,51 | 548 923,88 |  |

Strana 7 z 9

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava

Poznámka k položce:

Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:

SPECIFIKACE JEDNOTKOVÉ CENY:

-dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD  
-dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků  
-kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ  
-veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce  
-kompletní montážní / usazovací a kotevní práce

-dílenská dokumentace vč. statického přepočtu

-ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení  
předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace

-veškeré náklady na dodávku (VČ. ZTRATNÉHO) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně

w "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

w "rozsah a specifikace \_ D. 1.2.b\_v.č. 01-03" 4591,0 4 591,000

w "stavební úpravy\_fasáda\_žárově pozinkovaný OK rošť 230,0 230,000

W Mezisoučet 4 821,000

w "ostatní drobné související prvky\_bude vykázáno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci" 0,1\*4821,0 482,100

VVSoučet 5 303,100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % | 3 447,020 | 1,97 | 6 787,18 | CSÚRS 2019 01 |
|  | D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 1 655,63 |  |
| 56 | K | 781414112 | Montáž obkladaček vnitřních keramických pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 1,000 | 596,20 | 596,20 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w  w |  | "předpoklad\_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 1,0  Součet |  | 1,000  1,000 |  |  |  |
| 57 | M | 597610R22 | dodávka vnitřních obkladaček keramických - specifikace dle PD a TZ | m2 | 1,100 | 715,00 | 786,50 | CS VLASTNI |

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.  
P (listely dekory - specifikované v PD)

vy 1\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | K | 781469196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem | m2 | 1,000 | 44,33 | 44,33 | CSÚRS 2019 01 |
| 59 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za plochu do 10 m2 | m2 | 1,000 | 76,45 | 76,45 | CS ÚRS 2019 01 |
| 60 | K | 781494R15 | Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 1,000 | 110,00 | 110,00 | CS VLASTNÍ |

Poznámka k položce:

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů,  
(specifikace materiálů dle PD a TZ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické | % | 11,370 | 3,71 | 42,15 | CSÚRS 2019 01 |

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 11 255,91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m | m2 | 125,400 | 32,78 | 4 110,61 | CS ÚRS 2019 01 |

w "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ"

w "dotčené svislé plochy\_2.NP" 71,0 71,000

W "dotčené svislé plochy\_2.NP\_m.č. 209" 54,4 54,400

VVSoučet\_\_\_\_ 125,400

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 125,400 | 16,94 | 2 124,28 | CS ÚRS 2019 01 |
| 64 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěru vzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 125,400 | 40,04 | 5 021,02 | CSÚRS 2019 01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 261 390,25 |  |
|  | D | osu | Výpisy prvků a konstrukcí |  |  |  | 55 000,00 |  |
| 65 | K | 795-OST\_R01 | D1 \_ D+M \_ dveře 1000/2100 mm | kus | 2,000 | 27 500,00 | 55 000,00 | CS VLASTNÍ |

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků a prvků.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D OST2 | Ostatní práce, skladby a konstrukce |  |  |  | 206 390,25 |
| 66 K OST2\_R01 | Ochrana nebo oprava souvisejících ploch střešního pláště po ukončení stavebních úprav a prací | m2 | 327,825 | 330,00 | 108 182,25 CS VLASTNÍ |
| w  w | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 06, TZ" 21,15\*15,5  Součet |  | 327,825  327,825 |  |  |
| 67 K OST2\_R02 | D+M \_ akustická stěna na střeše \_ ze sendvičových panelů tl. 60 mm kotvených na OK rošt/konstrukci | m2 | 57,600 | 1 705,00 | 98 208,00 CS VLASTNÍ |

Poznámka k položce:

Kompletní systémová dodávka a provedení/montáž dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a  
příslušenství

W "rozsah a specifikace\_D.1.1 b\_v.č. 06, TZ" (7,4+7,0)\*2\*2 57,600

W Součet 57,600

Strana 9 z 9

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)  
Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb  
Soupis:

D.1.4.1 - Vzduchotechnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 2 127 394,18 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 2 127 394,18 |  | 21,00% | 446752,78 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 2 574146,96 |

Strana 1 z 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Stra -

4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1 - Vzduchotechnika

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Třinec |
| Zadavatel:  Uchazeč: | Sociální služby města Třince p.o.  KLIMARK Czech s.r.o |

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Technika prostředí staveb

Datum:

28.01.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Saron projekt s.r.o.

Cena celkem [CZK]

2 127 394,18

2 127 394,18

Strana 3 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1 - Vzduchotechnika

Místo: Třinec Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o. Projektant: Saron projekt s.r.o.

Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 2 127 394,18 |  |
|  | D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 2 127 394,18 |  |
| 1 | K | N00\_R01 | Zařízení vzduchotechniky\_ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000 | 2 127 394,18 | 2 127 394,18 |  |

Str

4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)  
Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb  
Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 132 930,45 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 132 930,45 |  | 21,00% | 27 915,39 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 160 845,84 |

Strana 1 z 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strč

4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Třinec

Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o.

Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Technika prostředí staveb

Datum:

28.01.2020

Projektant: Saron projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

132 930,45

132 930,45

Strana 3 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Třinec

Zadavatel:

Uchazeč:

Sociální služby města Třince p.o.  
KLIMARK Czech s.r.o

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.01.2020  
Saron projekt s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 132 930,45 |  |
|  | D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 132 930,45 |  |
| 1 | K | N00\_R01 | Zařzení silnoproudé elektrotechniky\_ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000 | 132 930,45 | 132 930,45 |  |

Str

: 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)  
Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb  
Soupis:

D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 122 913,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 122 913,00 |  | 21,00% | 25 811,73 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 148 724,73 |

Strana 1 z 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strř '

4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Třinec

Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o.

Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Technika prostředí staveb

Datum:

28.01.2020

Projektant: Saron projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

122 913,00

122913,00

Strana 3 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (2.NP+střecha)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo:  Zadavatel:  Uchazeč: | Třinec  Sociální služby města Třince p.o.  KLIMARK Czech s.r.o |  | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 28.01.2020  Saron projekt s.r.o. |
| PČ Typ Kód |  | Popis | MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | |  |  | 122 913,00 |
| d N00 | Technika prostředí staveb |  |  | 122 913,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | N00\_R01 | Slaboproudá elektrotechnika-prádelna\_ viz samostatný soupis prací | kpi. | 1,000 | 49 119,00 | 49 119,00 |  |
| 2 | K | N00\_R02 | Slaboproudá elektrotechnika-střechaa\_ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000 | 73 794,00 | 73 794,00 |  |

Str

: 4

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Hodnota |
| Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení |
| Akce | Klimatizace pavilonu D v Domově Sosna Třinec |
| Projekt | DPS |
| Investor | Sociální služby města Třinec |
| Z. č. | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA |
| A. č. | Část: kuchyň |
| Smlouva |  |
| Vypracoval | Ing. Kubanková |
| Kontroloval |  |
| Datum | 05.08.2019 |
| Zpracovatel |  |
| cú | 3Q/2019 |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |
|  |  |
| Doprava % | 4,0 |
| Cena přesunu 1 kg | 0,60 |
| PPV % | 5,00 |
| Zednické výpomoci % | 1,60 |
| Komplexní zkoušky % | 0,00 |
| GZS % | 0,00 |
| Provozní vlivy % | 0,00 |
| Kompletační činnost - a | 0,00 |
| Kompletační činnost - b | 0,952842 |
| Kompletační činnost - k1 | 0,00 |
| Kompletační činnost - k2 | 0,00 |
| Roční nárůst cen 1 | 0,00 |
| Roční nárůst cen 2 | 0,00 |
| 1. sazba DPH %  - i pro přirážky rekapitulace | 21 |
| 2. sazba DPH % | 0 |
|  |  |

**Ji i 1—Ji Ji i i—li 11—J** i11II111111 JIli J **L\_\_J 11 L J iI I l**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | ——~i  Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C |
| Základní náklady |  |  |  |
| Zařízení: Dodávka, Montáž | 1 629 470,00 | 369 930,00 | i |
| Nátěry |  | 0,00 |  |
| Vzduchotechnická zařízení celkem | 1 629 470,00 | 369 930,00 |  |
| Doprava 4,0% z dodávky zařízení | 65 178,80 |  |  |
| Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0,00 | 0,00 |
| PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 18 496,50 |  |
| Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 5 918,88 |  |
| Dodávka celkem, Montážní náklady | 1 694 648,80 | 394 345,38 |  |
| Hodinové zúčtovací sazby |  | 31 200,00 |  |
| Montáž celkem |  | 425 545,38 | ' \* 1 |
| Lešení |  | 7 200,00 |  |
| Izolace tepelné |  | 0,00 |  |
| Izolace protipožární |  | 0,00 |  |
| Izolace protihlukové |  | 0,00 | \_l |
| Základní náklady celkem | 1 694 648,80 | 432 745,38 |  |
|  |  |  | j |
| Vedlejší náklady |  |  |  |
| GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0,00 |  |
| Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady celkem |  | 0,00 |  |
| Provozní náklady  - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0,00 | i |
| Kompletační činnost |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |
| Náklady celkem | 2 127 394,18 | |  |
| Základ a hodnota DPH 21% | 2 127 394,18 | 446 752,78 | jl |
| Základ a hodnota DPH 0% | 0,00 | 0,00 |  |
| Náklady celkem s DPH 2 574 146,96 | | |  |
|  |  |  |  |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 | lL 1 |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 | r |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž | —i  Hmotnost  [kg] |
| Zařízení 2 Větrání kuchyně | 1 629 470,00 | 369 930,00 | 0,00 |
| Demontáže | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| Lešení | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 | 31 200,00 | 0,00 |

1—J Ii IliI 1I II L IIIIIIIII L I IIII II II II

I 1 l I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice Název | | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| Zařízení 2 Větrání kuchyně | | | | |  | |  |  | |  | |
|  | SESTAVNÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, komory vedle sebe, venkovní provedení, dle ErP 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Sestavná rekuperační jednotka, VpA/o=  13950/13950m3/h, výkonové parametry viz tabulka zařízení. Přívod: regulační klapka, filtr F7, deskový rekuperátor se suchou účinností 77,4%, ventilátor s EC motorem, dpext=450Pa, přímý chladič R410A (zimní provoz-kondenzátor), elektrický ohřívač, pružné spojení, Odvod: reg. klapka, filtr G3-lapač tuku, M5, ventilátor s  EC motorem, dpext=450Pa, regulační klapka, G=1968kg, vč . 5ks sifonu | ks | 1,00 | 590 540,00 | 590 540,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 620 540,00 | -  620 540,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | MaR | ks | 1,00 | 92 320,00 | 92 320,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 114 820,00 | 114 820,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | doprava jednotky jeřábem | h | 12,00 | 1 020,00 | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zprovoznění jednotky | h | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 9 600,00 | 480,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Kondenzační jednotka standart invertor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | chladivo R410A, 400 V, Qch=22,4kW | ks | 3,00 | 104 060,00 | 312 180,00 | 8 000,00 | 24 000,00 | 112 060,00 | 336 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Řídící box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | řídící skříňka 0-10V | ks | 1,00 | 15 490,00 | 15 490,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 17 430,00 | 17 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | sada s expanzním ventilem | ks | 1,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 570,00 | 570,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Servisní ovladač | ks | 1,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 280,00 | 280,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| r | Potrubí a montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu potrubí 10/19, izolace, montážní materiál | bm | 35,00 | 390,00 | 13 650,00 | 300,00 | 10 500,00 | 690,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | krycí plechový žlab 100x100 | bm | 35,00 | 450,00 | 15 750,00 | 150,00 | 5 250,00 | 600,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 3,00 | 360,00 | 1 080,00 | 1 200,00 | 3 600,00 | 1 560,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ VČ. POTRUBÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | i |  |
| 2.3 | 1500x1200x1500.1.100°C | ks | 2,00 | 38 030,00 | 76 060,00 | 4 760,00 | 9 520,00 | 42 790,00 | 85 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 1500x1200x1000.1.100°C | ks | 3,00 | 29 710,00 | 89 130,00 | 3 720,00 | 11 160,00 | 33 430,00 | 100 290,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SACÍ A VÝFUKOVÝ KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 1500X1200, 45°, se sítem | ks | 2,00 | 3 600,00 | 7 200,00 | 800,00 | 1 600,00 | 4 400,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TKANINOVÁ VYÚSTKA KRUHOVÁ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Tvar půlkruhový, D630/ 5000mm, Vp=3575m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester 200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu | ks | 2,00 | 7 320,00 | 14 640,00 | 7 200,00 | 14 400,00 | 14 520,00 | ——  29 040,00 | 0,00 | 0,00 |

1 J 1JIJIJiIIJIi 1 1 L J iIIJIIIIIIIII1 1 \_j iIII

IJ Lil

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Tvar půlkruhový, D630/ 5000mm, Vp=3000m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester 200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu | ks | 1,00 | 7 170,00 | r— —"  7 170,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | j  14 370,00 | " ' —  14 370,00 | T— -  0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Tvar půlkruhový, 0450/ 5000mm, Vp=1500m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester 200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu | ks | 1,00 | 6 190,00 | 6 190,00 | —\_  7 200,00 | 7 200,00 | 13 390,00 | 13 390,00 | 0,00 | i  i  0,00 |
|  | VYÚSTKY  NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ -V  /komfortní, dvouřadá,  UR+mechanizmus, regulace/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —4 |
| 2.9 | VK2-3-720x140-R1 | ks | 3,00 | 940,00 | 2 820,00 | 150,00 | 450,00 | 1 090,00 | 3 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | VK2-3-320x140-R1 | ks | 2,00 | 540,00 | 1 080,00 | 150,00 | 300,00 | 690,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | VK2-3-620x140-R1 | ks | 3,00 | 850,00 | 2 550,00 | 150,00 | 450,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | VK2-3-320x140-R1 | ks | 4,00 | 540,00 | 2 160,00 | 150,00 | 600,00 | 690,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | VK2-3-200x75-R1 | ks | 1,00 | 420,00 | 420,00 | 150,00 | 150,00 | 570,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | REGULAČNÍ KLAPKY -RK  /netěsná, ovládaní ruční/ |  | ... . ... |  |  |  |  | \_\_ |  | I——!——- |  |
| 2.14 | RK-1000X500-R | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 190,00 | 190,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | RK-600X400-R | ks | 3,00 | 1 160,00 | 3 480,00 | 150,00 | 450,00 | 1 310,00 | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | RK-500x300-R | ks | 1,00 | 980,00 | 980,00 | 150,00 | 150,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | RK-350x250-R | ks | 1,00 | 810,00 | 810,00 | 150,00 | 150,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | RK-200x200-R | ks | 1,00 | 690,00 | 690,00 | 150,00 | 150,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| i | KLAPKA DO POTRUBÍ  KRUHOVÁ  -KK  /připojení s nástavcem/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | KK-N-250 | ks | 9,00 | 630,00 | 5 670,00 | 150,00 | 1 350,00 | 780,00 | 7 020,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl.  30mm, PROVEDENÍ EXTERIÉROVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do obvodu 5600 60% tvarovek | bm | 18,00 | 4 710,00 | 84 780,00 | 2 900,00 | 52 200,00 | 7 610,00 136 980,00 | | 0,00 | 0,00 |

**IJIlililiIII iJ 1IIliIII 1I L\_J iI 1I iI II II**

II II lIIj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do obvodu 3500 60% tvarovek | bm | 15,00 | 4 710,00 | 70 650,00 | 2 900,00 | 43 500,00 | 7 610,00 | 114 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl. 20mm, PROVEDENÍ INTERIÉROVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do obvodu 4000 100% tvarovek | bm | 2,00 | 1 530,00 | 3 060,00 | 950,00 | 1 900,00 | 2 480,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | do obvodu 3500 100% tvarovek | bm | 2,00 | 1 530,00 | 3 060,00 | 950,00 | 1 900,00 | 2 480,00 | 4 960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | do obvodu 3000 50% tvarovek | bm | 10,00 | 1 530,00 | 15 300,00 | 950,00 | 9 500,00 | 2 480,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | do obvodu 2000 70% tvarovek | bm | 15,00 | 1 530,00 | 22 950,00 | 950,00 | 14 250,00 | 2 480,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | do obvodu 1600 30% tvarovek | bm | 15,00 | 1 530,00 | 22 950,00 | 950,00 | 14 250,00 | 2 480,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | do obvodu 1300 10% tvarovek | bm | 15,00 | 1 530,00 | 22 950,00 | 950,00 | 14 250,00 | 2 480,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | do obvodu 800 20% tvarovek | bm | 25,00 | 1 530,00 | 38 250,00 | 950,00 | 23 750,00 | 2 480,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r | JEDNOTKA VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekuperační potrubní sestava, vč. regulace | kg | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15 000,00 | 50,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | POTRUBNÍ VENTILÁTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L | Odvodní ventilátor | kg | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1 000,00 | 50,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY 1.  MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do obvodu 2600 50% tvarovek | bm | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 4 500,00 | 150,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | KRUHOVÉ POTRUBÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do průměru 315 | bm | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 5 000,00 | 100,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0,00 |  | 25 500,00 |  | 25 500,00 |  | 0,00 |
|  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potrubí svodu kondenzátu, vč. uchycení | m | 20,00 | 240,00 | 4 800,00 | 150,00 | 3 000,00 | 390,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Napojení do stávající kanalizace | ks | 1,00 | 360,00 | 360,00 | 300,00 | 300,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Úprava stávajícího svodu | m | 2,00 | 600,00 | 1 200,00 | 960,00 | 1 920,00 | 1 560,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ZÁVĚSNÝ MATERIÁL; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ UŠTY, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j | ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (DOD. 5% Z DOD. POTRUBÍ) | kg | 300,00 | 120,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SPOJOVACÍ MATERIÁL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 80,00 | 120,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TĚSNÍCÍ MATERIÁL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMOLEP,TĚSNĚNÍ VITOLEN 4x9 | BM | 200,00 | 10,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |

11 I1

1IIJIII1 I J I J IIIJ II lIIIIIIIIIIJ L I lIII lLj

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 50,00 | 180,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zařízení 2 - celkem | |  |  |  | 1 629 470,00 |  | 369 930,00 |  | 1 999 400,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Lešení | |  |  |  | | |  |  |  | | |
|  | LEŠENÍ LEHKE, POMOCNÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY |  |  |  | r |  |  |  |  |  |  |
|  | přes 1,9 do 4,50 m, montáž, demontáž | h | 60,00 | 120,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Lešení - celkem |  |  |  | 7 200,00 |  | 0,00 |  | 7 200,00 |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| HH | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 21 600,00 | 480,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 9 600,00 | 480,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0,00 |  | 31 200,00 |  | 31 200,00 | 0,00 | |

iIIIIIIIIIIi

IIIII IIliIIIIIIIIIIIII

I I 1 I

Výkaz výměr - kuchyně

Klimatizace pavilónu D v domově Sosna Třinec  
Silnoproudá elektrotechnika

**REKAPITULACE NÁKLADŮ**

ZÁKL.BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ  
CENA SPECIFIKACÍ  
ZKOUŠKY A REVIZE

105900 ,45  
20130,00  
6900,00

HI III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM

132930,45

**SOUHRN NÁKLADŮ**

PSV SILNOPROUD  
SPECIF.PSV SILNOPROUD  
PSV KABELY  
SPECIF.PSV KABELY  
PSV BLESKOSVOD-DOPL.

SPECIF.PSV BLESKOSVOD-DOPLNENI  
HL.III-HZS

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADĚČE

CENA SPECIFIKACÍ

22001,71

1. 10584,75  
   28822,50

9647,50

2954,00

10390.00

105900,45

20130,00

20130,00

REVIZE

ZKOUŠKY A REVIZE

6900,00

6900,00



P.č.

0001

0002

0003

0004

P.č.

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

P.č.

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

P.č.

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

Oddíl

Sazebník:

Ceník.č.

38010000

38010001

38010002

SOUČET

Oddíl  
Sazebník:  
Ceník.č.  
210020307  
210020521  
210100003  
210100004  
210100252  
2101002520  
210100259  
210190002  
210220321  
**211010010**211190002

SOUČET

SOUČET

Oddíl  
Sazebník:  
Ceník.č.  
**34571824**

34574010

35442071

35442150

56227008

58541113

607512536

SOUČET

Oddíl

Sazebník:

Ceník.č.

210800648

210800649

2108100521

2108100541

210810109

SOUČET

SOUČET

REVIZE

VC-7/222/89 PERIODICKÉ REVIZE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | měr.i. | výměra | Kč/mj | Cena | Kč |
| Výchozí revize elektro | hod | 10 | 390,00 | 3900, | 00 |
| Výchozí revize bleskosvod-doplneni | hod | 6 | 390,00 | 2340, | 00 |
| Spolupráce s revizním technikem | hod | 3 | 220,00 | 660, | 00 |
| REVIZE |  |  |  | 6900, | 00 |
| PSV SILNOPROUD |  |  |  |  |  |
| VC 7/155-M M21 Elektromontaze |  |  |  |  |  |
| Popis položky | měr.i. | výměra | Min/mj | Celkem Min | |
| Žlab drateny 150/50 mm | m | 60 | 38,63 | 2317, | 80 |
| Lišta vkladaci LV 24x22 | m | 20 | 24,60 | 492, | 00 |
| Ukončeni vodičů v rozv do 16mm2 | kus | 4 | 4,93 | 19, | 72 |
| Ukončeni vodičů v rozv do 25mm2 | kus | 4 | 10,75 | 43, | 00 |
| Ukončeni kabelu do 4x25mm2 smrst.z. | kus | 2 | 29,73 | 59, | 46 |
| Ukončeni kabelu do 5x16mm2 smrst.z. | kus | 1 | 29,73 | 29, | ,73 |
| Ukončeni kabelu do 5x10mm2 smrst z. | kus | 3 | 25,30 | 75, | ,90 |
| Montáž rozvodnic oceloplech do 50kg | kus | 1 | 51,90 | 51, | , 90 |
| Svorka na potrubí BERNARD Cu pas | kus | 8 | 15,85 | 126, | ,80 |
| Hmoždinka HM 8 | kus | 100 | 4,87 | 487, | ,00 |
| Montáž protipožární přepážky | kus | 3 | 99,00 | 297, | ,00 |
| Časový fond položek [ minut ] |  |  |  | 4000, | ,31 |
| Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  | 66, | , 67 |
| PSV SILNOPROUD | 330,0 Kč/h |  |  | 22001, | , 71 |
| SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  |  |
| Ceník materiálu |  |  |  |  |  |
| Popis položky | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena | Kč |
| Žlab drateny nerez 150/50 | m | 60 | 210,00 | 12600, | ,00 |
| na konzolách na stene |  |  |  |  |  |
| Lišta vkladaci LV 24x22 | m | 20 |  | 600, | ,00 |
| Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/ | kus | 12 |  | 360, | ,00 |
| Svorka územ novaci 32x29x2mm | kus | 12 | 10,00 | 120, | ,00 |
| Hmoždinka 8 | kus | 100 |  | 1000, | ,00 |
| Sadra | kg | 22 | s' | 220, | ,00 |
| Protipožární prepazka | kus | 3 | 2200,00 | 6600, | ,00 |
| SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 21500, | ,00 |

PSV KABELY

VC 7/155-M M21 Elektromontaze

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis položky | měr.j. | výměra | Min/mj | Celkem Min |
| Vodic CYA 16 ul pevne | m | 70 | 5,43 | 380,10 |
| Vodic CYA 25 ul pevne | m | 5 | 5,43 | 27,15 |
| Kabel CYKY 5Jx6 ul pevne | m | 150 | 6,32 | 948,00 |
| Kabel CYKY 5Jx16 ul pevne | m | 70 | 7,59 | 531,30 |
| Kabel CYKY 4Jx25 ul pevne | m | 5 | 7,59 | 37,95 |
| Časový fond položek [ minut ] |  |  |  | 1924,50 |
| Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  | 32,08 |
| PSV KABELY | 330,0 Kč/h |  |  | 10584,75 |

Oddíl

SPECIF.PSV KABELY

1j I1 II I1 I1 11 I1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sazebník: | Ceník materiálu |  |  |  |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.]. výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| 0001 | 34111073 | Kabel CYKY 5Jx6 mm2- | m 157,5 | 70,00 | 11025,00 |
| 0002 | 34111081 | Kabel CYKY 5Jx16 mm2- | m 73,5 | 180,00 | 13230,00 |
| 0003 | 34111610 | Kabel CYKY 4Jx25 mm2 | m 5,25 | 250,00 | 1312,50 |
| 0004 | 34142339 | Vodic CYA 16 mm2 zelenožlutý- | m 73,5 | 40,00 | 2940,00 |
| 0005 | 34142340 | Vodic CYA 25 mm2 zelenožlutý- | m 5,25 | 60,00 | 315,00 |
| 0006 | SOUČET | SPECIF.PSV KABELY |  |  | 28822,50 |
|  | Oddíl | PSV BLESKOSVOD-DOPL. |  |  |  |
|  | Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze |  |  |  |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.]. výměra | Min/mj | Celkem Min |
| 0001 | 210220101 | Vod svod FeZn d10,AI10,Cu8 +podpery | m 50 | 29,83 | 1491,50 |
| 0002 | 2102203010 | Svorka hromosvodová SS | kus 4 | 15,09 | 60,36 |
| 0003 | 2102203011 | Svorka hromosvodová SP 1 | kus 5 | 15,09 | 75,45 |
| 0004 | 2102203020 | Svorka hromosvodová SK | kus 4 | 21, 13 | 84,52 |
| 0005 | 2102203027 | Svorka hromosvodová ST 05 | kus 2 | 21,13 | 42,26 |
| 0006 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  | 1754,09 |
| 0007 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  | 29,23 |
| 0008 | SOUČET | PSV BLESKOSVOD-DOPL | 330,0 Kč/h |  | 9647,50 |
|  | Oddíl | SPECIF.PSV BLESKOSVOD-DOPLNENI |  |  |  |
|  | Sazebník: | Ceník materiálu |  |  |  |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.]. výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| 0001 | 15614225 | Drát FeZn p 8 | kg 23,1 | 40,00 | 924,00 |
| 0002 | 35441540 | Podpěra ved ploch st PV21 100 | kus 42 | s | 1680,00 |
| 0003 | 35441875 | Svorka kriz SK vodic d6-1 Omm | kus 4 | 20,00 |  |
| 0004 | 35441885 | Svorka spoj SS lano d8-10mm | kus 4 | 10,00 | 40,00 |
| 0005 | 35441895 | Svorka připoj SP1 d6-12mm | kus 5 | o  o  co | 150,00 |
| 0006 | 35441939 | Svorka vodov ST05G1 1/2" | kus 2 | 40,00 | 80,00 |
| 0007 | SOUČET | SPECIF.PSV BLESKOSVOD-DOPLNENI |  |  | 2954,00 |
|  | Oddíl | HL.III-HZS |  |  |  |
|  | Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90 |  |  |  |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.]. výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| 0001 | 50435101 | Vypínáni site | hod 4 | 550,00 | 2200,00 |
| 0002 | 50435104 | Koordinace prače s jinými | hod 3 | 330,00 | 990,00 |
|  |  | profesemi |  |  |  |
| 0003 | 50435105 | Koordinace prače s investorem | hod 4 | 330,00 | 1320,00 |
| 0004 | 50435106 | Demontáže stav.elektroinstalace | hod 14 | 220,00 | 3080,00 |
| 0005 | 50435109 | Sekáni průrazů vc.zamazani | hod 10 | 280,00 | 2800,00 |
| 0006 | SOUČET | HL.III-HZS |  |  | 10390,00 |
|  | Oddíl | ROZVADĚČE |  |  |  |
|  | Sazebník: | Ceník materiálu |  |  |  |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.]. výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| 0001 | 35714513 | Rozvodnice R1 | kus 1 | 15840,00 | 15840,00 |
| 0002 | 35714514 | Rozvaděč hlavní RH-úprava | kus 1 | 4290,00 | 4290,00 |
| 0004 | SOUČET | ROZVADĚČE |  |  | 20130,00 |

-JI111111II11IIJIILJI11II11IIJ iI lILL

II i1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet | | EPS | | JKSO |  |
| Objekt | | Pavilon D domov Sosna - část Střecha | | SKP |  |
|  | |  | | Měrná jednotka |  |
| Stavba | | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
|  | | Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec - část Střecha | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Michal Raška | | Typ rozpočtu | DPS |
| Zpracovatel projektu | | Michal Raška | |  |  |
| Objednatel | | Sociální služby města Třince p o. | |  |  |
| Dodavatel | | X | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| Z  R  N | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| M práce celkem | 24 255 | Zařízení staveniště | | 0 |
| M dodávky celkem | 49 539 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN celkem | | 73 794 |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| HZS | | 0 |  | |  |
| ZRN+HZS | | 73 794 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 73 794 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| Vypracoval | | | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jméno :  Datum :  Podpis: | | | Jméno:  Datum :  Podpis: | Jméno:  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 21,0 | | | % Materiál | 49 539 Kč | |
| DPH 21,0 | | | % | 10 403 Kč | |
| Základ pro DPH 21,0 | | | % Montáž | 24 255 Kč | |
| DPH 21,0 | | | % | 5 094 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 89 291 Kč | |

Poznámka :

**Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se  
předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby  
celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  
Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti**

**základního výpisu materiálu.**

Strana 2



1 i 1 11 11 1

1J IliII1

11 11 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | Klimatizace pavilonu D v domové Sosna Třinec - část Střecha | Rozpočet: |
| Objekt: | Pavilon D v domově Sosna Třinec | EPS |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební díl | | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 1 | NZS - Technologie |  |  | 4 599 | 1 050 |  |
| 2 | Kabeláž |  |  | 31 290 | 13 125 |  |
| 3 | Instalační práce |  |  | 8 400 | 7 350 |  |
| 4 | Ostatní |  |  | 5 250 | 2 730 |  |
| 5 | Integrace do BMS |  |  | 0 | 0 |  |
| CELKEM OBJEKT | | 0 | 0 | 49 539 | 24 255 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název VRN | Kč | % Základna | | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 24 255 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 73 794 | 0 |
| CELKEM VRN | 0 | | | |

Strana 3

I1 11



I 1



I I

I I

1 I



ij lLj

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na né vztahují. | Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec - část Střecha | Rozpočet: | EPS |
| Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti  základního výpisu materiálu. |  |  |
| Objekt: Pavilon D v domově Sosna Třinec | | Pozn.: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CENA CELKEM | 73 794 Kč | |
| DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | 49 539 Kč | 24 255 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku | | |  | Cena za položku | | |
| Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem |
| Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: |  |  |  |  | 4 599 Kč | 1 050 Kč | 5 649 Kč |
| 1.01 | NZS.D.101 | Hlásič multisenzorový interaktivní | ks | 1 774,50 | 210 Kč | 1 985 Kč | 1 | 1 775 Kč | 210 Kč | 1 985 Kč |
| 1.02 | NZS.D.102 | Patice pro interaktivní hlásiče | ks | 210,00 | 263 Kč | 473 Kč | 1 | 210 Kč | 263 Kč | 473 Kč |
| 1.03 | NZS.D.103 | Vstupně-výstupní jednotka (1x IN, 1x OUT - relé) | ks | 1 942,50 | 315 Kč | 2 258 Kč | 1 | 1 943 Kč | 315Kč | 2 258 Kč |
| 1.04 | NZS.D.104 | Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40 | ks | 672 Kč | 263 Kč | 935 Kč | 1 | 672 Kč | 263 Kč | 935 Kč |
| I | | | | | | | | | | |
| Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  | | |  | 31 290 Kč | 13 125 Kč | 44 415 Kč |
| 2.01 | NZS.D.201 | červený požární kabel | m | 6 Kč | 26 Kč | 33 Kč | 50 | 315 Kč | 1 313 Kč | 1 628 Kč |
| 2.02 | NZS.D.202 | Lišta na kabely 20x20 | m | 19,95 | 26 Kč | 46 Kč | 20 | 399 Kč | 525 Kč | 924 Kč |
| 2.03 | NZS.D.203 | Plastová trubka pevná 20mm | m | 9,45 | 26 Kč | 36 Kč | 30 | 284 Kč | 788 Kč | 1 071 Kč |
| 2.04 | NZS.D.204 | Drobný instalační materiál | kpl | 7 350,00 | 0 Kč | 7 350 Kč | 1 | 7 350 Kč | 0 Kč | 7 350 Kč |
| 2.05 | NZS.D.205 | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0 | m | 49,35 | 26 Kč | 76 Kč | 200 | 9 870 Kč | 5 250 Kč | 15 120 Kč |
| 2.06 | NZS.D.206 | Bezhalogenové tuhé trubky | m | 45,15 | 26 Kč | 71 Kč | 150 | 6 773 Kč | 3 938 Kč | 10 710 Kč |
| 2.07 | NZS.D.207 | Lišta bezhalogenová | m | 126,00 | 26 Kč | 152 Kč | 50 | 6 300 Kč | 1 313 Kč | 7613Kč |
| ^ | | | | | | | | | | |
| Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  | | |  | 8 400 Kč | 7 350 Kč | 15 750 Kč |
| 3.01 | NZS.D.301 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks | 0 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 10 | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 100 Kč |
| 3.02 | NZS.D.302 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks | 840 Kč | 525 Kč | 1 365 Kč | 10 | 8 400 Kč | 5 250 Kč | 13 650 Kč |
|  | | | | | | | | | | |
| Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: | 1 | | |  | 5 250 Kč | 2 730 Kč | 7 980 Kč |
| 4.01 | NZS.D.401 | Komplexní zkoušky | hod. | 0 Kč | 315 Kč | 315 Kč | 2 | 0 Kč | 630 Kč | 630 Kč |
| 4.02 | NZS.D.402 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy | kpl. | 5 250 Kč | 0 Kč | 5 250 Kč | 1 | 5 250 Kč | 0 Kč | 5 250 Kč |
| 4.03 | NZS.D.403 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. | 0 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 4 | 0 Kč | 840 Kč | 840 Kč |
| 4.04 | NZS.D.404 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. | 0 Kč | 315 Kč | 315 Kč | 4 | 0 Kč | 1 260 Kč | 1 260 Kč |
| I \_□ | | | | | | | | | | |

f.

4

i

L- 1



i

L

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-123\_exp2\_1 PP

Stavba: Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: | 12741 |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.1.2020 |
| CZ-CPV: 45000000-7 | CZ-CPA: | 41.00.49 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o. | DIČ: | DIČ2781672' |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |
| Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. | Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v | |
| soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci | | |

„Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ").  
Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na

základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 657 157,31 |
|  | Sazba daně |  | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% |  | 1 657 157,31 | 348 003,04 |
| snížená | 15,00% |  | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH |  | V | CZK | 2 005 160,35 |

Strana 1 z 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strž ' : 3

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|  |  |
| --- | --- |
| Kód: | N19-123\_exp2\_1 PP |
| Stavba: | Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda) |
| Místo: | Třinec Datum: |
| Zadavatel:  Uchazeč: | Sociální služby města Třince p o. Projektant:  KLIMARK Czech s.r.o. Zpracovatel: |
| Kód | Popis |

Náklady z rozpočtů

|  |  |
| --- | --- |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady stavby |
| D.1.1-2 | Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení |
| D.1.4  D.1.4.1 | Technika prostředí staveb  Vzduchotechnika |
| D, 1.4.2 | Vytápění |
| D.1.4.3 | Silnoproudá elektrotechnika |

Strana 3 z 3

28.01.2020

Saron projekt s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 657 157,31

83 600,00

195 770,56

1 377 786,75  
1 327 424,52  
12 840,00  
37 522,23

2 005 160,35

101 156,00

236 882,38

1 667 121,97  
1 606 183,67  
15 536,40  
45 401,90

IJ I1 111IIIII 1J II 1IIIIJ 1J II II lI II II II 1I II LJ

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)  
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o. | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 83 600,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 83600,00 |  | 21,00% | 17 556,00 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 101 156,00 |

Strana 1 z 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Stra

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Třinec  Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o.  Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o.  Kód dílu - Popis  Náklady ze soupisu prací  VRN - VRN | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 28.01.2020  Saron projekt s.r.o.  Cena celkem [CZK]  83 600,00  83 600,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  | 10 000,00 |
| VRN2 - Příprava staveniště |  | 7 600,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště |  | 28 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost |  | 3 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy |  | 20 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady |  | 15 000,00 |

Strana 3 z 5

SOUPIS PRACÍ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba:  Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)  Objekt:  VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby |  |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: Sociální služby města Třince p o.  Uchazeč: KLI MARK Czech s.r.o. | Projektant:  Zpracovatel: | Saron projekt s.r.o. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem  d VRN VRN  D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce | |  |  |  | 83 600,00  83 600,00  10 000,00 |
| 1 K 013244000 | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kpl. | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 GS ÚRS 2019 01 |
| p | Poznámka k položce:  V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování:  -prováděcí /dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů  VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY |  |  |  |  |
| 2 K 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

D VRN2

Příprava staveniště

7 600,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl. | 1,000 | 7 600,00 | 7 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie  
-zřízení příjezdů a přístupů na staveniště

-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby)

P -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě

-dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady

-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 28 000,00 |  |
| 4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl. | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

Náklady na zřízení / nájem ZS:

-kancelářské/skladovací/sociálni objekty

P -kompletní vnítrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií

-poplatky spotřeby energií a médií  
(zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl. | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

-náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu

Str<

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | | | | | | | | Cenová soustava |
| D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00 | | | | | | | | |
| 6 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl. | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| Poznámka k položce:  P -příprava předávací dokumentace dle ZD  -ostatní kompletační činnost  D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00 | | | | | | | | |
| 7 | K | 071103000 | Provoz investora | kpl. | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušeného nebo  
omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)

(+ případná ochrana a zakrytí určených prvků a konstrukcí - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTÍ)

d VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl. | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady:

-uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu

-ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli \_ dle PD a TZ

Strana 5 z 5

i 11 II II 11 IL ILJI 11 1 1 1 I 11 II 11 11 II 11 II 11 1

J



**krycí list soupisu prací**

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)  
Objekt:

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o. | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 195 770,56 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 195770,56 |  | 21,00% | 41 111,82 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 236 882,38 |

Strana 1 z 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Sirs

7

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)

Objekt:

D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Třinec  Zadavatel: Sociální služby města Třince p o.  Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o.  Kód dílu - Popis  Náklady ze soupisu prací  HSV - Práce a dodávky HSV | Datum:  Projektant:  Zpracovatel: | 28.01.2020  Saron projekt s.r.o.  Cena celkem [CZK]  195 770,56  92 569,91 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 19 337,19 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 17 960,40 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  | 47 381,87 |
| 997 - Přesun sutě |  | 5 417,21 |
| 998 - Přesun hmot |  | 2 473,24 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 79 440,65 |
| 762 - Konstrukce tesařské |  | 73 169,08 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady |  | 2 034,89 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 4 236,68 |
| Ostatní - Ostatní |  | 23 760,00 |
| OST1 - Výpisy prvků a konstrukcí |  | 23 760,00 |

Strana 3 z 7

SOUPIS PRACÍ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba:  Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)  Objekt:  D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně kční řešení |  |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o.  Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o. | Projektant:  Zpracovatel: | Saron projekt s.r.o. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 195 770,56 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 92 569,91 |  |
|  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 19 337,19 |  |
| 1 | K | 311231117 | Zdivo a dozdívky z cihel dl 290 mm do 15 na SMS 10 MPa | m3 | 0,500 | 5 599.00 | 2 799,50 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "předpoklad\_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 0,5 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,500 |  |  |  |
| 2 | K | 311272123 | Zdivo a dozdívky z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti do 500 kg/m3 | m3 | 0,250 | 5 599,00 | 1 399,75 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "předpoklad\_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 0,25 |  | 0,250 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,250 |  |  |  |
| 3 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,254 | 45 430,00 | 11 539,22 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | ocelové překlady: |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 14,3/1000\*(3,6+1,5) |  | 0,073 |  |  |  |
|  | w |  | 17,9/1000\*(5,7+4,4) |  | 0,181 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,254 |  |  |  |
| 4 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu ostání otvorů tl do 30 mm maltou | m2 | 4,240 | 317,90 | 1 347,90 | CS ÚRS 2019 01 |
| 5 | K | 346244371 | Zazdívka rýh nebo kapes z cihel pálených | m2 | 2,600 | 865,70 | 2 250,82 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č, 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "1.PP" 2\*(0,8+0,8+1,9+1,5+1,5)\*0,2 |  | 2,600 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 2,600 |  |  |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 17 960,40 |  |
| 6 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 47,200 | 62,37 | 2 943,86 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "dotčené svislé plochyj .PP" 47,2 |  | 47,200 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 47,200 |  |  |  |
| 7 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenko vrstvě hmoty | m2 | 4,700 | 257,40 | 1 209,78 | CSÚRS 2019 01 |
| 8 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 47,200 | 140,80 | 6 645,76 | CS ÚRS 2019 01 |
| 9 | K | 612315212 | Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 30,000 | 238,70 | 7 161,00 | CSÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" 2\*(3\*(5,0)) |  | 30,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 47 381,87 |  |

Str; 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 10 | K | 941211112 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 32,610 | 52,91 | 1 725,40|cS ÚRS 2019 01 | |
|  | w |  | "stavební úpravy\_fasáda" 3,0\*10,87 |  | 32,610 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 32,610 |  |  |  |
| 11 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 489,150 | 1,99 | 973,90 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | 32,61\*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 489,150 |  |  |  |
| 12 | K | 941211812 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 32,610 | 33,00 | 1 076,13 | CS ÚRS 2019 01 |
| 13 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 94,400 | 52,91 | 4 994,70 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "svislé konstrukce" 1,0\*(47,2)\*2 |  | 94,400 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 94,400 |  |  |  |
| 14 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 275,000 | 118,80 | 32 670,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 15 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostení otvorů v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 4,240 | 145,20 | 615,65 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specif ikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | w |  | (0,5+0,5)\*2\*0,2 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | w |  | (0,5+0,5)\*2\*0,2 |  | 0,400 |  |  |  |
|  | w |  | (1,9+0,5)\*2\*0,2 |  | 0,960 |  |  |  |
|  | w |  | (0,4+2,1)\*2\*0,1 |  | 0,500 |  |  |  |
|  | w |  | (1,5+0,7)\*2\*0,45 |  | 1,980 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 4,240 |  |  |  |
| 16 | K | 971033R91 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném na MVC nebo MV | m3 | 0,847 | 2 970,00 | 2 515,59 | CS VLASTNÍ |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  | p |  | Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 1.PP |  |  |  |  |  |
|  | w |  | 0,5\*0,5\*0,2 |  | 0,050 |  |  |  |
|  | w |  | 0,5\*0,5\*0,2 |  | 0,050 |  |  |  |
|  | w |  | 1,9\*0,5\*0,2 |  | 0,190 |  |  |  |
|  | w |  | 0,4\*2,1\*0,1 |  | 0,084 |  |  |  |
|  | w |  | 1,5\*0,7\*0,45 |  | 0,473 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 0,847 |  |  |  |
| 17 | K | 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm | m | 13,000 | 203,50 | 2 645,50 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "1.PP" 2\*(0,8+0,8+1,9+1,5+1,5) |  | 13,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 13,000 |  |  |  |
| 18 | K | 978059511 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 | m2 | 1,000 | 165,00 | 165,00 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "předpoklad\_bude upřesněno v rámci realizace stavby" 1,0 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 5417,21 |  |
| 19 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace | t | 2,334 | 1 059,30 | 2 472,41 | CS ÚRS 2019 01 |
| 20 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 2,334 | 418,00 | 975,61 | CS VLASTNÍ |
|  | p |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavební odpad bez rozlišení. |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 2,334 | 123,20 | 287,55 | CS ÚRS 2019 01 |
| 22 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 46,680 | 27,83 | 1 299,10 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | 2,334\*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46,680 |  |  |  |
| 23 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 2,334 | 163,90 | 382,54 | CS ÚRS 2019 01 |

Strana 5 z 7

PČ Typ

Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

998

Přesun hmot

2 473,24

24 K

998017002

Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m

2,555

968,00


2 473,24 CSÚRS 2019 01

PSV

762

Práce a dodávky PSV  
Konstrukce tesařské

79 440,65  
73 169,08



Poznámka k položce:

V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ.  
(listely, dekory - specifikované v PD)

yv1\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 781469196 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem | m2 | 1,000 | 44,33 | 44,33 | CSÚRS 2019 01 |
| 32 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za plochu do 10 m2 | m2 | 1,000 | 76,45 | 76,45 | CS ÚRS 2019 01 |
| 33 | K | 781494R15 | Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 1,000 | 110,00 | 110,00 | CS VLASTNÍ |

Poznámka k položce:

Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů,  
(specifikace materiálů dle PD a TZ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické | % | 113,680 | 3,71 | 421,41 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 4236,68 |  |
| 35 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m | m2 | 47,200 | 32,78 | 1 547,22 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | w |  | "rozsah a specifikace\_D.1.1b\_v.č. 01-04, TZ" |  |  |  |  |  |
|  | w |  | "dotčené svislé plochy\_1.PP" 47,2 |  | 47,200 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 47,200 |  |  |  |
| 36 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 47,200 | 16,94 | 799,57 | CS ÚRS 2019 01 |
| 37 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 47,200 | 40,04 | 1 889,89 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 23 760,00 |  |
|  | D | osu | Výpisy prvků a konstrukcí |  |  |  | 23 760,00 | ' \ |

Str, 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 38 | K | 795-OST\_R02 | D2 \_ D+M \_ dveře 1200/2100 mm | kus | 1,000 | 23 760,00 | 23 760,00 | CS VLASTNÍ |

Poznámka k položce:

P Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně

započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků a prvků.

Strana 7 z 7

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)  
Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb  
Soupis:

D.1.4.1 - Vzduchotechnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IC: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o. | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ:  DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 327 424,52 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 1 327 424,52 |  | 21,00% | 278 759,15 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 1 606 183,67 |

Strana 1 z 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strž -

4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1 - Vzduchotechnika

Místo: Třinec

Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o.

Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Technika prostředí staveb

Datum:

28.01.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Saron projekt s.r.o.

Cena celkem [CZK]

1 327 424,52

1 327 424,52

Strana 3 z 4

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.1 - Vzduchotechnika

Místo: Třinec Datum: 28.01.2020

Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o. Projektant: Saron projekt s.r.o.

Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o. Zpracovatel:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 1 327 424,52 |  |
|  | D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 1 327 424,52 |  |
| 1 | K | N00\_\_R01 | Zařízení vzduchotechniky\_ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000 | 1 327 424,52 | 1 327 424,52 |  |

Str

: 4

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)  
Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb  
Soupis:

D.1.4.2 - Vytápění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o. | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 12 840,00 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 12 840,00 |  | 21,00% | 2 696,40 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 15 536,40 |

Strana 1 z 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

\

Stra

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.2 - Vytápění

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Třinec |
| Zadavatel:  Uchazeč: | Sociální služby města Třince p.o.  KLIMARK Czech s.r.o. |

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Technika prostředí staveb

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

28.01.2020  
Saron projekt s.r.o.

Cena celkem [CZK]

12 840,00

12 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.2- Vytápění

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | Sociální služby města Třince p.o. | Projektant: | Saron projekt s.r.o. |
| Uchazeč: | KLIMARK Czech s.r.o. | Zpracovatel: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 12 840,00 |  |
|  | D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 12 840,00 |  |
| 1 | K | M00\_R01 | Vytápění \_ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000 | 12 840,00 | 12 840,00 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (IPP+fasáda)  
Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb  
Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KSO: 801 99 | CC-CZ: |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Sociální služby města Třince p.o. | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 27816729 |
| KLIMARK Czech s.r.o. | DIČ: | DIČ27816729 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Saron projekt s.r.o. | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: |  |
|  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou  
uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací,  
které nemají ve sloupci „Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají  
Cenovou soustavu „VLASTNÍ"). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci  
obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových  
příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  | 37 522,23 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 37 522,23 |  | 21,00% | 7 879,67 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 45 401,90 |

Strana 1 z 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant |  | Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|  | | | |
| Objednavatel |  | Uchazeč |  |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

Strč

4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)

Objekt:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Soupis:

D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Třinec

Zadavatel: Sociální služby města Třince p o.

Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

N00 - Technika prostředí staveb

Datum:

28.01.2020

Projektant: Saron projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

37 522,23

37 522,23

Strana 3 z 4

SOUPIS PRACÍ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba:  Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec (1.PP+fasáda)  Objekt:  D.1.4 - Technika prostředí staveb  Soupis:  D.1.4.3 - Silnoproudá elektrotechnika |  |  |
| Místo: Třinec | Datum: | 28.01.2020 |
| Zadavatel: Sociální služby města Třince p.o.  Uchazeč: KLIMARK Czech s.r.o. | Projektant:  Zpracovatel: | Saron projekt s.r.o. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 37 522,23 |  |
|  | D | N00 | Technika prostředí staveb |  |  |  | 37 522,23 |  |
| 1 | K | N00\_R01 | Zařzení silnoproudé elektrotechniky\_ viz samostatný soupis prací | kpl. | 1,000 | 37 522,23 | 37 522,23 |  |

Str

4

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Hodnota |
| Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení |
| Akce | Klimatizace pavilonu D v Domově Sosna Třinec |
| Projekt | DPS |
| Investor | Sociální služby města Třinec |
| Z. č. | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA |
| A. č. | Část: prádelna |
| Smlouva |  |
| Vypracoval | Ing. Kubanková |
| Kontroloval |  |
| Datum | 05.08.2019 |
| Zpracovatel |  |
| cú | 30/2019 |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |
|  |  |
| Doprava % | 4,0 |
| Cena přesunu 1 kg | 0,60 |
| PPV % | 5,00 |
| Zednické výpomoci % | 1,60 |
| Komplexní zkoušky % | 0,00 |
| GZS % | 0,00 |
| Provozní vlivy % | 0,00 |
| Kompletační činnost - a | 0,00 |
| Kompletační činnost - b | 0,952842 |
| Kompletační činnost - k1 | 0,00 |
| Kompletační činnost - k2 | 0,00 |
| Roční nárůst cen 1 | 0,00 |
| Roční nárůst cen 2 | 0,00 |
| 1. sazba DPH %  - i pro přirážky rekapitulace | 21 |
| 2. sazba DPH % | 0 |
|  |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C |
| Základní náklady |  |  |  |
| Zařízení: Dodávka, Montáž | 960 380,00 | 288 020,00 |  |
| Nátěry |  | 0,00 |  |
| Vzduchotechnická zařízení celkem | 960 380,00 | 288 020,00 |  |
| Doprava 4,0% z dodávky zařízení | 38 415,20 |  |  |
| Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0,00 | 0,00 |
| PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 14 401,00 | i  i |
| Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 4 608,32 | | |
| Dodávka celkem, Montážní náklady | 998 795,20 | 307 029,32 |  |
| Hodinové zúčtovací sazby |  | 19 200,00 |  |
| Montáž celkem |  | 326 229,32 |  |
| Lešení |  | 2 400,00 |  |
| Izolace tepelné |  | 0,00 |  |
| Izolace protipožární |  | 0,00 |  |
| Izolace protihlukové |  | 0,00 |  |
| Základní náklady celkem | 998 795,20 | 328 629,32 |  |
|  |  | r\_ | L \_J |
| Vedlejší náklady |  |  |  |
| GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0,00 |  |
| Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady celkem | | 0,00 |  |
| Provozní náklady  - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0,00 |  |
| Kompletační činnost |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |
| Náklady celkem 1 327 424,52 | | |  |
| Základ a hodnota DPH 21% | 1 327 424,52 | 278 759,15 | II |
| Základ a hodnota DPH 0% | 0,00 | 0,00 |  |
| Náklady celkem s DPH |  | 1 606 183,67 | |
| j |  |  |  |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 | - —-i |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 |  |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost  [kg] |
| Zařízení 1 Větrání prádelny | 960 380,00 | 288 020,00 | 0,00  0,00 |
| Demontáže | 0,00 | 25 000,00 |
| Lešení | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hodinové zúčtovací sazby | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 |

1I I1

IIIIIIIJ



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem |
| Zařízení 1 Větrání prádelny | | |  | | |  | |  | |  |  |
| SESTAVNÁ JEDNOTKA S REKUPERACÍ VZDUCHU, komory nad sebou, vnitřní rohové provedení, dle ErP 2018 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sestavná rekuperační jednotka, VpA/o= 4200/4200m3/h, výkonové parametry viz tabulka zařízení. Přívod: regulační klapka, filtr F7, deskový rekuperátor se suchou účinností 73,5%, ventilátor s EC motorem, dpext=400Pa, přímý chladič R410A, vodní ohřívač, pružné spojení, Odvod: reg. klapka, filtr G3, M5, ventilátor s EC motorem, dpext=400Pa, regulační klapka, vč. rohových komor, G=1056kg, vč . 3ks sifonu, rozložení dle jednotí, transportních celků | ks | 1,00 | 339 410,00 | 339 410,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 364 410,00 | —. \_ —  364 410,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | MaR | ks | 1,00 | 84 680,00 | 84 680,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 107 180,00 | 107 180,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | doprava jednotky, složení jednotky na místě | h | 12,00 | 1 020,00 | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | zprovoznění jednotky | h | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 9 600,00 | 480,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| h~ i | Kondenzační jednotka standart invertor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v? | chladivo R410A, 400 V, Qch=28kW | ks | 1,00 | 121 340,00 | 121 340,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 129 340,00 | 129 340,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Řídící box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | řídící skříňka 0-10V | ks | 1,00 | 15 490,00 | 15 490,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 17 430,00 | 17 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | sada s expanzním ventilem | ks | 1,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 570,00 | 570,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Servisní ovladač | ks | 1,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 280,00 | 280,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | . 0,00 |
|  | Potrubí a montážní materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu potrubí 10/22, izolace, montážní materiál | bm | 35,00 | 390,00 | 13 650,00 | 300,00 | 10 500,00 | 690,00 | 24 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | krycí plechový žlab 100x100 | bm | 11,00 | 450,00 | 4 950,00 | 150,00 | 1 650,00 | 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Zkouška těsnosti, evidenční kniha zařízení | ks | 1,00 | 360,00 | 360,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ VČ. POTRUBÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 1000x630x600.1.100°C | ks | 1,00 | 10 940,00 | 10 940,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 12 310,00 | 12 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 800x600x1000.1.100°C | ks | 1,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 1500x250x1000.1.100°C | ks | 2,00 | 6 940,00 | 13 880,00 | 870,00 | 1 740,00 | 7 810,00 | 15 620,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | HLAVICE ČTYŘHRANNÁ VÝFUKOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | VÝFUKOVÁ 600X400, VČ. SÍTA | ks | 1,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 11 030,00 | 11 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| i -J | PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE  ZINKOVÉ  -PZZN  /rám do zdi, se sítem/ |  |  |  |  | ~ H  I |  |  |  |  |  |

IIIIIIIIII 1 J L\_J IIIIIIIIIIII II II L

**J 1 1 11 l1 1 1 1I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n.7 | PZZN-560x900-R2-S | ks | 1,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 240,00 | 240,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TKANINOVÁ VYÚSTKA KRUHOVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Tvar půlkruhový, 0500/ 10000mm, Vp=2500m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester 200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu | ks | 1,00 | 11 450,00 | 11 450,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 18 650,00 | 18 650,00 | !  0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Tvar půlkruhový, 0450/ 6500mm, Vp=1700m3/h, dp=100Pa, 1. konec začátek, 2. konec zaslepení, přechod na čtyřhr. potrubí, barva světle šedá, mat. 100%, polyester 200g/m2, tl. 0,3mm, prodyšnost 55m3/h/m2, vhodná pro čisté prostory - třída č. 4, vč. montážního materiálu | ks | 1,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | !~  0,00 |
|  | VYÚSTKY  NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ -V  /komfortní, jednořadá,  UR+mechanizmus, regulace/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | VK1 -3-620x140-RS1 | ks | 10,00 | 850,00 | 8 500,00 | 150,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REGULAČNÍ KLAPKY  -RK  /netěsná,  ovládaní ruční/ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | RK-500x300-R | ks | 1,00 | 980,00 | 980,00 | 150,00 | 150,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | RK-400x250-R | ks | 1,00 | 810,00 | 810,00 | 150,00 | 150,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl. 30mm, PROVEDENÍ EXTERIÉROVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do obvodu 2000 20% tvarovek | bm | 22,00 | 4 710,00 | 103 620,00 | 2 900,00 | 63 800,00 | 7 610,00 | 167 420,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ MATERIÁL PŘEDIZOLOVANÝ PANEL např. EUROPAN tl. 20mm, PROVEDENÍ INTERIÉROVÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do obvodu 3500 100% tvarovek | bm | 10,00 | 1 530,00 | 15 300,00 | 950,00 | 9 500,00 | 2 480,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | do obvodu 1900 30% tvarovek | bm | 35,00 | 1 530,00 | 53 550,00 | 950,00 | 33 250,00 | 2 480,00 | 86 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | do obvodu 1500 20% tvarovek | bm | 13,00 | 1 530,00 | 19 890,00 | 950,00 | 12 350,00 | 2 480,00 | 32 240,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | do obvodu 1200 20% tvarovek | bm | 36,00 | 1 530,00 | 55 080,00 | 950,00 | 34 200,00 | 2 480,00 | 89 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| í \_ . | Demontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| li | JEDNOTKA VZT |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |

1li11II11111 L I 11 i111111I 1I IIII L\_J L\_J

I I 1 I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Přívodní potrubní sestava, vč. regulace | kg | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 15 000,00 | 50,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | NÁSTŘEŠNÍ VENTILÁTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odvodní ventilátor | kg | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2 500,00 | 50,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY 1. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do obvodu 2000 50% tvarovek | bm | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 7 500,00 | 150,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0,00 |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  | 0,00 |
|  | ODVOD KONDENZÁTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Čerpadlo kondenzátu se zásobníkem 21 a výtlakem  5m | ks | 1,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 330,00 | 330,00 | 2 970,00 | 2 970,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Potrubí svodu kondenzátu, vč. uchycení | m | 8,00 | 240,00 | 1 920,00 | 150,00 | 1 200,00 | 390,00 | 3 120,00 | 0,00 | \_!  0,00 |
|  | Napojení do stávající kanalizace přes sifon | ks | 1,00 | 360,00 | 360,00 | 300,00 | 300,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | — — ——  0,00 |
|  | Úprava stávajícího svodu HT 50 | m | 5,00 | 600,00 | 3 000,00 | 960,00 | 4 800,00 | 1 560,00 | 7 800,00 | 0,00 | — —j  0,00 |
|  | ZÁVĚSNÝ MATERIÁL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY |  |  |  |  |  |  |  | r - |  |  |
| i. \_\_ \_ | (DOD. 5% Z DOD. POTRUBÍ) | kg | 120,00 | 120,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| I | SPOJOVACÍ MATERIÁL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠROUBY,MATICE,PODLOŽKY | kg | 80,00 | 120,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TĚSNÍCÍ MATERIÁL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SAMOLEP.TĚSNĚNI VITOLEN 4x9 | BM | 200,00 | 10,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | SMRŠŤOVACÍ SAMOLEP. PÁSKA S HLINÍKOVOU FOLIÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASB050 ASB páska 50mm x 15m | KS | 20,00 | 180,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Zařízení 1 - celkem | | 960 380,00 | | | 288 020,00 | |  | 1 248 400,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| Lešení | | | | | | | | | | | |
|  | LEŠENÍ lehke, pomocné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_ \_ | O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | přes 1,9 do 4,50 m, montáž, demontáž | h | 20,00 | 120,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| mm | Lešení - celkem |  |  |  | 2 400,00 |  | 0,00 |  | 2 400,00 |  | 0,00 |
|  | | |  | | |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY- |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | VYZKOUŠENI; OŽIVENI A | |  |  | |  |  |  |  | |  |

I 1

1 II II I

I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 12 000,00 | 480,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 7 200,00 | 480,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0,00 |  | 19 200,00 |  | 19 200,00 |  | 0,00 |

'

**JII L IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliJIliIIIIIIJI**

Položkový rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet: | | 37/19-5 | položky Ústřední výtápění | |  |  |
| Objekt: | | Název objektu : |  |  | JKSO : |  |
| so o | | Hospodářská část |  |  |  |  |
| Stavba: | | Název stavby: | | | SKP : |  |
| 17057 | | Sociální služby města Třinec | | |  |  |
| Projektant: | | | | Počet měrných jednotek: | | 0 |
| Objednatel : | | | | Náklady na MJ : |  | 0 |
| Počet listů : | | | | Zakázkové číslo |  | 12 |
| Zpracovatel projektu : | | | | Zhotovitel: | | |
| Rozpočtové náklady | | | | | | |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | |
|  | Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | | | 0 |
| Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka | | | 0 |
| R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit | | | 0 |
| N | PS V celkem | 10 920 | Mimostaveništní doprava | | | 0 |
| ZRN celkem | | 10 920 | Zařízení staveniště | | | 0 |
|  | |  | Provoz investora | | | 0 |
| HZS | | 1 920 | Kompletační činnost (IČD) | | | 0 |
| RN II.a III.hlavy | | 12 840 | Ostatní VRN | | | 0 |
| ZRN+VRN+HZS | | 12 840 | VRN celkem | | | 0 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | | |
|  |  | Jméno: |  | Jméno: |  |  |
| Datum : | | Datum : |  | Datum : |  |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis: |  |  |
| Základ pro DPH | | 15,0 % činí: | | 12 840 Kč | | |
| DPH | | 15,0 % činí: | | 1 926 Kč | | |
| Základ pro DPH | | 0,0 % činí: | | 0 Kč | | |
| DPH | | 0,0 % činí : | | 0 Kč | | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 14 766 Kč | | |

Strana 1



1—11—II—II—II—II—II II II II II II II II II II II Jí I

II II Í1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : | 17057 Sociální služby města Třinec | Rozpočet: 37/19-5 |
| Objekt: | SO 0 Hospodářská část | položky Ústřední výtápění |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 1 680 | 0 | 0 | 0 |
| 730 Ústřední vytápění | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 920 |
| 733 Rozvod potrubí | 0 | 8 640 | 0 | 0 | 0 |
| 734 Armatury | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 0 | 10 920 | 0 | 0 | 1 920 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název VRN | Kč | % Základna | | Kč |
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 10 920 | 0 |
| Oborová přirážka | 0 | 0,0 | 10 920 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 10 920 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 10 920 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0,0 | 10 920 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0,0 | 10 920 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0,0 | 10 920 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | 0 | 0,0 | 10 920 | 0 |
| CELKEM VRN | 0 | | | |

Strana 2

**1 J**

I J I II II I

**Položkový rozpočet**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba : | 17057 Sociální služby města Třinec | Rozpočet: 37/19-5 |
| Objekt: | SO 0 Hospodářská část | položky Ústřední výtápění |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |
| 1 | 7131154 | Izolace potrubí izolačními trubicemi | m | 12,00 | 100,00 | 1 200,00 |
| 2 | TUB4 | Izolační trubice Tubex 28/20 | m | 12,00 | 40,00 | 480,00 |
|  | Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 1 680,00 |
| Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  |
| 3 | 904 R02 | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška, mont. |  |  |  |  |
|  |  | směšovacího uzlu | h | 4,00 | 480,00 | 1 920,00 |
|  | Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 1 920,00 |
| Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  |
| 4 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 2,00 | 180,00 | 360,00 |
| 5 | 733164105RT5 | Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm spojovaného |  |  |  |  |
|  |  | lisováním | m | 12,00 | 180,00 | 2 160,00 |
| 6 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 12,00 | 30,00 | 360,00 |
| 7 | 733191925R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 | kus | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 8 | 19631458 | Trubka měděná Cu 99,99 28x1,5 mm tvrdá Supersan | kg | 12,00 | 370,00 | 4 440,00 |
| 9 | SANHA1 | Tvarovka PRESS přechod ocel/28 cu | kus | 4,00 | 180,00 | 720,00 |
|  | Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 8 640,00 |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  |
| 10 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
|  | Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 600,00 |

Stránka 3 z 3

1 11 11 II II li 11 11 J



Výkaz výměr - Prádelna

Klimatizace pavilónu D v domově Sosna Třinec  
Silnoproudá elektrotechnika

|  |  |
| --- | --- |
| TULACE NÁKLADŮ | ZÁKL.BEZ DPH |
| CENA MONTÁŽ.PRACÍ | 29672,23 |
| CENA SPECIFIKACÍ | 4290,00 |
| ZKOUŠKY A REVIZE | 3560,00 |
| HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM | 37522,23 |

**SOUHRN NÁKLADŮ**

PSV SILNOPROUD 6666, 33

SPECIF.PSV SILNOPROUD 58 90,00

PSV KABELY 3953,40

SPECIF.PSV KABELY 6982,50

HL.III-HZS 6180,00

CENA MONTÁŽ.PRACÍ

ROZVADĚČE 42 90, 00

CENA SPECIFIKACÍ

REVIZE 35 60, 00

ZKOUŠKY A REVIZE

29672,23

4290,00

3560,00

II I11IIII1



I11IIIIIIIIIIIII I J IIIIIIII L I L

**Oddíl** REVIZE

Sazebník: VC-7/222/89 PERIODICKÉ REVIZE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| 0001 | 38010000 | Výchozí revize elektro | hod | 8 | 390,00 | 3120,00 |
| 0002 | 38010002 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 2 | 220,00 | 440,00 |
| 0003 | SOUČET | REVIZE |  |  |  | 3560,00 |
|  | Oddíl | PSV SILNOPROUD |  |  |  |  |
|  | Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze |  |  |  |  |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.i. | výměra | Min/mj | Celkem Min |
| 0001 | 210020307 | Žlab drateny 150/50 mm | m | 0 | 38,63 | o  o |
| 0002 | 210020521 | Lišta vkladaci LV 24x22 | m | 25 | 24,60 | 615,00 |
| 0003 | 210100003 | Ukončeni vodičů v rozv do 16mm2 | kus | 2 | 4,93 | 9,86 |
| 0004 | 210100259 | Ukončeni kabelu do 5x10mm2 smrst z. | kus | 2 | 25,30 |  |
| 0005 | 210220321 | Svorka na potrubí BERNARD Cu pas | kus | 6 | 15,85 | 95,10 |
| 0006 | 211010010 | Hmoždinka HM 8 | kus | 50 | 4,87 | 243,50 |
| 0007 | 211190002 | Montáž protipožární přepážky | kus | 2 | 99,00 | 198,00 |
| 0008 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  | 1212,06 |
| 0009 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  | 20,20 |
| 0010 | SOUČET | PSV SILNOPROUD | 330,0 Kč/h |  |  | 6666,33 |
|  | Oddíl | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  |  |
|  | Sazebník: | Ceník materiálu |  |  |  |  |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.]. | výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| 0001 | 34574010 | Lišta vkladaci LV 24x22 | m | 25 | (j0  o  o  o | 750,00 |
| 0002 | 35442071 | Paska Cu územ nov 20x500x0,5/ | kus | 4 | o  o  o | 120,00 |
| 0003 | 35442150 | Svorka uzemnovaci 32x29x2mm | kus | 4 | O | o  o |
| 0004 | 56227008 | Hmoždinka 8 | kus | 50 | 10,00 | 500,00 |
| 0005 | 58541113 | Sadra | kg | 8 | 10,00 | o  o  o |
| 0006 | 607512536 | Protipožární prepazka | kus | 2 | 2200,00 | 4400,00 |
| 0007 | SOUČET | SPECIF.PSV SILNOPROUD |  |  |  | 5890,00 |
|  | Oddíl | PSV KABELY |  |  |  |  |
|  | Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze |  |  |  |  |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.]. | výměra | Min/mj | Celkem Min |
| 0001 | 210800648 | Vodic CYA 16 ul pevne | m | 50 | 5,43 | 271,50 |
| 0002 | 2108100521 | Kabel CYKY 5Jx6 ul pevne | m | 45 | 6,32 | 284,40 |
| 0003 | 2108100570 | Kabel CYKY 5Jx4 ul pevne | m | 30 | 5,43 | 162,90 |
| 0004 | SOUČET | Časový fond položek [ minut ] |  |  |  | 718,80 |
| 0005 |  | Časový fond položek [ hodin ] |  |  |  | 11,98 |
| 0006 | SOUČET | PSV KABELY | 330,0 Kč/h |  |  | 3953,40 |
|  | Oddíl | SPECIF.PSV KABELY |  |  |  |  |
|  | Sazebník: | Ceník materiálu |  |  |  |  |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky | měr.]. | výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| 0001 | 34111073 | Kabel CYKY 5Jx6 mm2- | m | 47,25 | 70,00 | 3307,50 |
| 0002 | 34111098 | Kabel CYKY 5Jx4 mm2- | m | 31,5 | o  o  o | 1575,00 |
| 0003 | 34142339 | Vodic CYA 16 mm2 zelenožlutý- | m | 52,5 | o  o  o | 2100,00 |

SOUČET SPECIF.PSV KABELY

0004

6982,50

i I

I 11 JI I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oddíl | HUII-HZS |
|  | Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90 |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky |
| 0001 | 50435102 | Úprava stávajícího rozvaděče RP |
| 0002 | 50435104 | Koordinace prače s jinými |
|  |  | profesemi |
| 0003 | 50435105 | Koordinace prače s investorem |
| 0004 | 50435106 | Demontáže stav.elektroinstalace |
| 0005 | 50435109 | Sekáni průrazů vc.zamazani |
| 0006 | SOUČET | HLIII-HZS |
|  | Oddíl | ROZVADĚČE |
|  | Sazebník: | Ceník materiálu |
| P.č. | Ceník.č. | Popis položky |
| 0001 | 35714514 | Rozvodnice RP-uprava |
| 0002 | SOUČET | ROZVADĚČE |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| měr.i. | výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| hod | 6 | 330,00 | 1980,00 |
| hod | 2 | 330,00 | 660,00 |
| hod | 2 | 330,00 | 660,00 |
| hod | 8 | 220,00 | 1760,00 |
| hod | 4 | 280,00 | 1120,00 |

6180,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| měr.]. | výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| kus | 1 | 4290,00 | 4290,00 |

4290,00

1 i s

t V i

!1 1I i1 IJ 11 L I 1i II 1J II 1I 1i IJ ii

! i ii

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpočet | | EPS | | JKSO |  |
| Objekt | | Pavilon D domov Sosna - část Prádelna | | SKP |  |
|  | |  | | Měrná jednotka |  |
| Stavba | | Název stavby | | Počet jednotek | 0 |
|  | | Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec - část Prádelna | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | | Michal Raška | | Typ rozpočtu | DPS |
| Zpracovatel projektu | | Michal Raška | |  |  |
| Objednatel | | Sociální služby města Třince p.o. | |  |  |
| Dodavatel | | X | | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval | |  | | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | | | | |
| Základní rozpočtové náklady | | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
| Z  R  N | HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky | | 0 |
| PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | | 0 |
| M práce celkem | 15 330 | Zařízení staveniště | | 0 |
| M dodávky celkem | 33 789 | Kompletační činnost (IČD) | | 0 |
| ZRN celkem | | 49 119 |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| HZS | | 0 |  | |  |
| ZRN+HZS | | 49 119 | Ostatní náklady neuvedené | | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 49 119 | Ostatní náklady celkem | | 0 |
| Vypracoval | | | Za zhotovitele | Za objednatele | |
| Jméno:  Datum :  Podpis: | | | Jméno :  Datum :  Podpis: | Jméno:  Datum :  Podpis: | |
| Základ pro DPH 21,0 | | | % Materiál | 33 789 Kč | |
| DPH 21,0 | | | % | 7 096 Kč | |
| Základ pro DPH 21,0 | | | % Montáž | 15 330 Kč | |
| DPH 21,0 | | | % | 3 219 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 59 434 Kč | |

Poznámka :

**Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se  
předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby  
celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  
Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti**

**základního výpisu materiálu.**

Strana 2

n i rm rr~i rm rm m n m rn n n rn n m m i—i n m i—i 7—i t—i;



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výpis materiálu obsahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zřízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Povinnosti dodavatele stavby je ocenit také chybějící doplňkový materiál, který není součásti  základního výpisu materiálu. | Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec - část  Prádelna Rozpočet: | EPS |
| Objekt: Pavilon D v domově Sosna Třinec Pozn.: | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CENA CELKEM | 49 119 Kč | |
| DODÁVKA / MONTÁŽ - CENA CELKEM | 33 789 Kč | 15 330 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Číslo položky | Název položky | MJ | Cena za jednotku | | |  | Cena za položku | | |
| Dodávka | Montáž | Celkem |  | Dodávka | Montáž | Celkem |
| ! Díl: | 1 | NZS - Technologie | Cena za díl: | i —: | | |  | 4 599 Kč | 1 050 Kč | 5 649 Kč |
| 1.01 | NZS.D.101 | Hlásič multisenzorový interaktivní  Patice pro interaktivní hlásiče  Vstupně-výstupní jednotka (1x IN, 1x OUT - relé)  Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40 | ks | 1 775 Kč | 210 Kč | 1 985 Kč | 1 | 1 775 Kč | 210 Kč | 1 985 Kč |
| 1.02 | NZS.D.102 | ks | 210 Kč | 263 Kč | 473 Kč | 1 | 210 Kč | 263 Kč | 473 Kč |
| 1.03 | NZS.D.103 | ks | 1 942,50  672 Kč | 315 Kč  263 Kč | 2 258 Kč | 1 | 1 943 Kč | 315 Kč | 2 258 Kč |
| 1.04 | NZS.D.104 | ks | 935 Kč | 1 | 672 Kč | 263 Kč | 935 Kč |
| I 1 | | | | | | | | | | |
| Díl: | 2 | Kabeláž | Cena za díl: |  | | |  | 19 740 Kč | 7 875 Kč | 27 615 Kč |
| 2.01 | NZS.D.201 | červený požární kabel  Lišta na kabely 20x20  Plastová trubka pevná 20mm  Drobný instalační materiál  Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R B2caS1D0  Bezhalogenové tuhé trubky  Lišta bezhalogenové | m | 6 Kč | 26 Kč | 33 Kč | 50 | 315 Kč | 1 313 Kč | 1 628 Kč |
| 2.02 | NZS.D.202 | m | 19,95 | 26 Kč | 46 Kč | 20 | 399 Kč | 525 Kč | 924 Kč |
| 2.03 | NZS.D.203 | m | 9,45 | 26 Kč | 36 Kč | 30 | 284 Kč | 788 Kč | 1 071 Kč |
| 2.04 | NZS.D.204 | kpl | 5 250,00 | 0 Kč | 5 250 Kč | 1 | 5 250 Kč | 0 Kč | 5 250 Kč |
| 2.05 | NZS.D.205 | m | 49,35 | 26 Kč | 76 Kč | 100 | 4 935 Kč | 2 625 Kč | 7 560 Kč |
| 2.06 | NZS.D.206 | m | 45,15 | 26 Kč | 71 Kč | 50 | 2 258 Kč | 1 313 Kč | 3 570 Kč |
| 2.07 | NZS.D.207 | m | 126,00 | 26 Kč | 152 Kč | 50 | 6 300 Kč | 1 313 Kč | 7 613 Kč |
| I | | | | | | | | | | |
| Díl: | 3 | Instalační práce | Cena za díl: |  | | |  | 4 200 Kč | 3 675 Kč | 7 875 Kč |
| í 3.01 | NZS.D.301 | Průrazy stěnou a opětné utěsnění | ks | 0 Kč | 210Kč | 210Kč | 5 | 0 Kč | 1 050 Kč | 1 050 Kč |
| I 3.02 | NZS.D.302 | Protipožární ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. | ks | 840 Kč | 525 Kč | 1 365 Kč | 5 | 4 200 Kč | 2 625 Kč | 6 825 Kč |
| I | | | | | | | | | | |
| Díl: | 4 | Ostatní | Cena za díl: |  | | |  | 5 250 Kč | 2 730 Kč | 7 980 Kč |
| 4.01 | NZS.D.401 | Komplexní zkoušky | hod. | 0 Kč | 315 Kč | 315 Kč | 2 | 0 Kč | 630 Kč | 630 Kč |
| 4.02 | NZS.D.402 | Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy | kpl. | 5 250 Kč | 0 Kč | 5 250 Kč | 1 | 5 250 Kč | 0 Kč | 5 250 Kč |
| 4.03 | NZS.D.403 | Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, konzultace s uživatelem | hod. | 0 Kč | 210 Kč | 210 Kč | 4 | 0 Kč | 840 Kč | 840 Kč |
| 4.04 | NZS.D.404 | Práce technika / specialisty - konfigurace / programování systému | hod. | 0 Kč | 315 Kč | 315 Kč | 4 | 0 Kč | 1 260 Kč | 1 260 Kč |
| i i | | | | | | | | | | |

4

I 1

1 I 1 I I I

J 1 1

Pnioha SoD č.2 - Klimark Czech s.r.o.

Zakázka:

Klimatizace pavilonu D v domově Sosna Třinec

PODDODAVATELSKE SCHEMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I p.č | Název subdodavatele | Část díla |
| I 1 | P.O.stav-trade, spol.s r.o. IČ: 27789012 | Stavební práce |
| 2 | NBS Invest, a.s. IČ: 25815288 | Ocelové konstrukce |
|  | VÍTECH, spol. s r.o. IČ: 25840355 | Elektroinstalace |
| 1 3 |  |  |




V Karviné 28.1.2020

KLIMARK Czech s.r.

Rudé armády 2004/17a  
/ 733 01 KARVINÁ-HRANICi

IC: 27816729 DIČ: CZ2781

n Mamula, Ladisl



l II 1 J I11111 1 J 11 l\_J lII11III

1 I

**U If XL3JLSL Czech s no.  
k;\*m#hzeee. vzduchowchmlke\* MmR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HARMONOGRAM | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | 9. týden | 10. týden | 11. týden | 12. týden |
| VESNÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bourací práce - střecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i - mračí práce- kuchyně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bourací práce- prádelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ocelová plošina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hydroizolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hluková stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kapotáž venkovní stoupačky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vnitřní dokončovací práce kuchyně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vnitřní dokončovací práce prádelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž vzt kuchyně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dodávka jednotky kuchyně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| montáž potrubí vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| montáž potrubí venkovní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalace MaR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace chlazení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž vzt prádelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dodávka jednotky prádelna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| montáž potrubí vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| montáž potrubí venkovní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalace MaR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalace chlazení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| uvedení do provozu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEKTRO |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| napájecí kabeláž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| signalizační kabeláž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalace čidel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| připojení ohřívače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I1 !I

•>