Příloha č. 1 ke „Smlouvě o dodávce tepelné energie“ č. 16 311 ze dne 1.3. 2020

- Technické parametry odběrného místa

- (možno použít i jako přihlášku k nové přípojce odběru tepelné energie)

Odběratel, adresa:		Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p.o.,

Klášterská 135, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec

- Odběrné místo, adresa:		Hvězdárna prof. Fr. Nušla, Hvězdná 51, 377 05 Jindřichův Hradec

- Dodavatel tepelné energie:	Teplospol a.s., sídliště Vajgar 585/III, 	377 01 Jindřichův Hradec

Popis rozhraní předávacího místa a místo osazení měřicí techniky:

(popis upřesní odběratel ve spolupráci s technickým provozem dodavatele)

- místo předání tepelné energie:		deskový výměník na vstupu do objektu (DPS)

- úroveň předání tepelné energie:		teplovodní přípojka

- místo měření:				fakturační měřič umístěný v domovní předávací stanici

- způsob měření:				ultrazvukový měřič tepla

- Technické parametry teplonosné látky:

- (informace z projektové dokumentace nebo jiného zjištění v souladu s energetickým zákonem)

Maximální tepelný výkon objektu:						17,371	[kW]

Statický tlak topné vody	:							300	[kPa]

Maximální tlaková diference:							60	[kPa]

Maximální objemový průtok topné vody:					3,6	[m3/hod]

Teplota teplonosné látky při -15°C (výpočtový tepelný spád) přívod/zpátečka :   	90 / 70	°C

Teplotní diagram (výpočet zajistí a předloží odběratel)

| Venkovní teplota [°C] | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | 11 | -13 | -15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota topné vody [°C] | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |

Dodavatel se zavazuje zajistit teplotu teplonosné látky v otopném období s ohledem na výši venkovní teploty ve smyslu vyhlášky č.194/2007 Sb.. Otopné období začíná 1.září a končí 31. května následujícího roku a řídí se pravidly uvedenými ve vyhlášce předchozí věty.

Předběžný časový průběh odběru tepelné energie v GJ:

| 01 | 02 | 03 | I.Q | 04 | 05 | 06 | II.Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 70 |  |  |  | 20 |
| 07 | 08 | 09 | III.Q | 10 | 11 | 12 | IV.Q |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 45 |

Roční spotřeba tepelné energie celkem:						145	[GJ]

Odběr teplé vody:						ANO – NE	 (nehodící se škrtne)

Dodávka teplé vody bude zajištěna minimálně:			od 6.00 do 22.00 hodin

(teplota teplé vody bude zajišťována ve smyslu vyhlášky č. 194/2007 Sb.)

Technické parametry vytápěného objektu:

Roční spotřeba teplé vody:					 	0	[m3]

Počet bytů v objektu:							0	[ks]

Podlahová plocha bytová:						0	[m2]

Podlahová plocha společných prostor:					423,1	[m2]

Vlastnictví domovní předávací stanice popsat:

Zařízení DPS vč. teplovodní přípojky je ve vlastnictví odběratele

Měřidlo tepla je ve vlastnictví majitele distribuční soustavy.

Zahájení dodávky tepelné energie (u nového odběru):                                            1.3. 2020

Technické parametry odběrného místa výše uvedené jsou odsouhlasené technickým provozem dodavatele a odpovědnou osobou odběratele. Pravdivost údajů stvrzují svým podpisem.

Za odběratele:

Jméno a příjmení:		PhDr. Jitka Čechová

Telefon:			606 954 026

E-mail:				cechova@vkcjh.cz

V Jindřichově Hradci dne: 	1.3. 2020					.................................................

Podpis zástupce odběratele

Za dodavatele:

Jméno a  příjmení:		Ing. Štěpán Srnka

Telefon:			720 429 800

E-mail:				s.srnka@teplospol.cz

V Jindřichově Hradci dne:	1.3. 2020			   		.................................................

Podpis zástupce dodavatele