|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel: TVARSTAV - REAL, s.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín** |  |  |  |  |
| **Investor: Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 14, 741 01 Nový Jičín** |  |  |  |
| **Nabídka: Nabídka na úpravu márnice - doplnění** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Označení** | **počet** | **m.j.** | **Cena za m.j.** | **Cena bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena s DPH** |  |
| odvětrání Lomaco | 1 | ks |  12 850,00  |  12 850,00  |  2 698,50  |  15 548,50  |  |
| otlučení opuchlé omítky (černá místnost) | 12 | m² |  45,00  |  540,00  |  113,40  |  653,40  |  |
| sanační omítka | 12 | m² |  850,00  |  10 200,00  |  2 142,00  |  12 342,00  |  |
| oprava černého nátěru | 25 | m² |  215,00  |  5 375,00  |  1 128,75  |  6 503,75  |  |
| přesun hmot, uskladnněí suti, úklid | 1 | 20% |  5 793,00  |  5 793,00  |  1 216,53  |  7 009,53  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  **34 758,00**  |  **7 299,18**  |  **42 057,18**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídka na úpravu márnice, dle prohlídky na místě. Jedná se o dveře k márnici a provedení odvětrání mezistropu nad chladícím |
| zařízením a za mrazákem odvětrání do fasády, kde jsme navrhli po dohodě posuvné okno a mříž na uzamčení z venku. |  |
| Větrací otvor za mrazákem se může udělat pouze z venku, jelikož je tam jen 15 cm místa. |  |  |  |

Vypracoval :

Pavel Klos

TVARSTAV – REAL, s.r.o.

Císařská 68

741 01 Nový Jičín – Loučka

Tel. : XXXXXX

e-mail : XXXXXX