|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel: TVARSTAV - REAL, s.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín** | | | |  |  |  |
| **Investor: Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 14, 741 01 Nový Jičín** | | | | |  |  |
| **Nabídka: Nabídka na úpravu márnice** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Označení** | **počet** | **m.j.** | **Cena za m.j.** | **Cena bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena s DPH** |
| dodávka dveří | 1 | ks | 36 500,00 | 36 500,00 | 7 665,00 | 44 165,00 |
| vybourání otvoru pro dveře | 1 | ks | 4 500,00 | 4 500,00 | 945,00 | 5 445,00 |
| vysekání a osazení překladů nad dveřmi | 1 | ks | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 365,00 | 7 865,00 |
| podchycení zdiva před vybouráním překladů | 1 | soubor | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 260,00 | 7 260,00 |
| vybourání otvorů ve fasádě | 1 | ks | 2 500,00 | 2 500,00 | 525,00 | 3 025,00 |
| začištění dveří a otvoru ve fasádě | 1 | soubor | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 050,00 | 6 050,00 |
| oprava maleb jen okolo zapravených otvorů | 1 | soubor | 1 850,00 | 1 850,00 | 388,50 | 2 238,50 |
| dodávka posuvného větracího okna atyp | 1 | ks | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 365,00 | 7 865,00 |
| zamykatelná mříž před větrací okno atyp | 1 | ks | 4 500,00 | 4 500,00 | 945,00 | 5 445,00 |
| přesun hmot, uskladnění suti, úklid | 1 | 20% | 14 600,00 | 14 600,00 | 3 066,00 | 17 666,00 |
| **Celkem** |  |  |  | **88 450,00** | **18 574,50** | **107 024,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídka na úpravu márnice, dle prohlídky na místě. Jedná se o dveře k márnici a provedení odvětrání mezistropu nad chladícím | | | | | | |
| zařízením a za mrazákem odvětrání do fasády, kde jsme navrhli po dohodě posuvné okno a mříž na uzamčení z venku. | | | | | | |
| Větrací otvor za mrazákem se může udělat pouze z venku, jelikož je tam jen 15 cm místa. | | | | |  |  |

Vypracoval :

Pavel Klos

TVARSTAV – REAL, s.r.o.

Císařská 68

741 01 Nový Jičín – Loučka

Tel. : XXXXXX

e-mail : XXXXXX