|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zhotovitel: TVARSTAV - REAL, s.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín** |  |  |  |
| **Investor: Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 14, 741 01 Nový Jičín** |  |  |
| **Nabídka: Nabídka na úpravu márnice** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Označení** | **počet** | **m.j.** | **Cena za m.j.** | **Cena bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena s DPH** |
| dodávka dveří | 1 | ks |  36 500,00  |  36 500,00  |  7 665,00  |  44 165,00  |
| vybourání otvoru pro dveře | 1 | ks |  4 500,00  |  4 500,00  |  945,00  |  5 445,00  |
| vysekání a osazení překladů nad dveřmi | 1 | ks |  6 500,00  |  6 500,00  |  1 365,00  |  7 865,00  |
| podchycení zdiva před vybouráním překladů | 1 | soubor |  6 000,00  |  6 000,00  |  1 260,00  |  7 260,00  |
| vybourání otvorů ve fasádě | 1 | ks |  2 500,00  |  2 500,00  |  525,00  |  3 025,00  |
| začištění dveří a otvoru ve fasádě | 1 | soubor |  5 000,00  |  5 000,00  |  1 050,00  |  6 050,00  |
| oprava maleb jen okolo zapravených otvorů | 1 | soubor |  1 850,00  |  1 850,00  |  388,50  |  2 238,50  |
| dodávka posuvného větracího okna atyp | 1 | ks |  6 500,00  |  6 500,00  |  1 365,00  |  7 865,00  |
| zamykatelná mříž před větrací okno atyp | 1 | ks |  4 500,00  |  4 500,00  |  945,00  |  5 445,00  |
| přesun hmot, uskladnění suti, úklid | 1 | 20% |  14 600,00  |  14 600,00  |  3 066,00  |  17 666,00  |
| **Celkem** |  |  |  |  **88 450,00**  |  **18 574,50**  |  **107 024,50**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nabídka na úpravu márnice, dle prohlídky na místě. Jedná se o dveře k márnici a provedení odvětrání mezistropu nad chladícím |
| zařízením a za mrazákem odvětrání do fasády, kde jsme navrhli po dohodě posuvné okno a mříž na uzamčení z venku. |
| Větrací otvor za mrazákem se může udělat pouze z venku, jelikož je tam jen 15 cm místa. |  |  |

Vypracoval :

Pavel Klos

TVARSTAV – REAL, s.r.o.

Císařská 68

741 01 Nový Jičín – Loučka

Tel. : XXXXXX

e-mail : XXXXXX