Objednávka č. 118/2020

TZB-Plus, s.r.o.

Okrouhlo 76

254 01 Jílové u Prahy

IČ 26778921

DIČ CZ26778921

V Praze dne 28. 5. 2020

Objednávka klimatizace TOSHIBA pro centrální lékárnu AO a server

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 28. 5. 2020, která je nedílnou součástí této objednávky u Vás objednáváme klimatizaci pro centrální lékárnu A0 a server.

Specifikace v příloze.

Cena celkem včetně dodávky a montáže 92.500 Kč bez DPH.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Dagmar Zavadilová

ředitelka Domova pro seniory Háje

Akceptuji a děkuji

29.5.2020

TZB Plus

Forma odeslání objednávky: email

Pozn.: Žádáme Vás o sdělení spisové značky/čísla jednacího Vašeho oprávnění k podnikání a příslušnosti k rejstříkovému soudu/živnostenskému úřadu a jeho uvedení na faktuře.

Domov pro seniory Háje není plátcem DPH.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKOVÝ ROZPOČET** |  |  |  |  |
| Název akce: DS Háje - KLIMA lékárna + server |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Pol. | Materiál/Zařízení | Měr.jedn. | Počet | Dodávka | Montáž |
| **TOSHIBA SINGLE-SPLIT - chlazení LÉKÁRNY** |  |  |  |  |
| 1.1 | Klimatizace TOSHIBA inverter single-split - Qch=2,5kW; Qt=3,2kW |   |   |   |
|   | Np=1,11kW/4,83A/1f RAS-10J2AVG-E | ks | 1 | 16 920 Kč | 3 410 Kč |
| 1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka TOSHIBA RAS-B10J2KVG-E | ks | 1 | 7 440 Kč | 1 000 Kč |
| 1.3 | Konzola plast + vyrovnání  | kpl | 1 | 1 105 Kč | 250 Kč |
| 1.4 | Cu potrubí, izolace, komunikační kabeláž, R410A  | kpl | 1 | 8 325 Kč | 1 450 Kč |
| 1.5 | Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky | kpl | 1 | 310 Kč | 150 Kč |
| 1.6 | Silová ELE k jednotce CYKY | kpl | 1 | 810 Kč | 350 Kč |
| 1.7 | Stavební přípom. - prostupy, zapravení | kpl | 1 | 500 Kč |   |
| 1.8 | Bílé plastové lišty  | kpl | 1 | 2 950 Kč | 1 000 Kč |
| 1.9 | Spojovací, montážní a těsnící materiál | kpl | 1 | 440 Kč |   |
| 1.10 | Doprava a přesun hmot | kpl | 1 | 500 Kč |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| Dodávka celkem |  |  | 39 300 Kč |   |
| Montáž celkem |  |  |  | 7 610 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za KLIMA lékárna bez DPH** |  |  | **46 910 Kč** |
| **Cena celkem za KLIMA lékárna bez DPH po SLEVĚ**  |  | **37 500 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOSHIBA SINGLE-SPLIT - chlazení serveru** |  |  |  |  |
| 2.1 | Klimatizace TOSHIBA inverter single-split - Qch=2,5kW; Qt=3,2kW |   |   |   |
|   | Np=1,11kW/4,83A/1f RAS-10PAVSG-E | ks | 1 | 17 160 Kč | 3 410 Kč |
| 2.2 | Vnitřní parapetní jednotka TOSHIBA RAS-B10J2KVG-E | ks | 1 | 21 480 Kč | 2 000 Kč |
| 2.3 | Konzola plast + vyrovnání  | kpl | 1 | 1 105 Kč | 250 Kč |
| 2.4 | Cu potrubí, izolace, komunikační kabeláž, R410A  | kpl | 1 | 11 100 Kč | 1 800 Kč |
| 2.5 | Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky + čerpadlo kondenzátu | kpl | 1 | 2 990 Kč | 500 Kč |
| 2.6 | Silová ELE k jednotce CYKY | kpl | 1 | 810 Kč | 350 Kč |
| 2.7 | Stavební přípom. - prostupy, zapravení | kpl | 1 | 500 Kč |   |
| 2.8 | Bílé plastové lišty  | kpl | 1 | 2 950 Kč | 1 000 Kč |
| 2.9 | Spojovací, montážní a těsnící materiál | kpl | 1 | 440 Kč |   |
| 2.10 | Doprava a přesun hmot | kpl | 1 | 500 Kč |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| Dodávka celkem |  |  | 59 035 Kč |   |
| Montáž celkem |  |  |  | 9 310 Kč |
|  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem za KLIMA serveru bez DPH** |  |  | **68 345 Kč** |
| **Cena celkem za KLIMA serveru bez DPH po SLEVĚ**  |  | **55 000 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |