Příloha č. 1 kupní smlouvy: Specifikace zboží

Trigo S-line

Aktivní odlehčený mechanický vozík

Trigo S je moderní, aktivní a lehký invalidní vozík speciálně navržený pro osoby vyhledávající pohyb a komfort. Moderní sportovní zadní kola (s funkcí Quick Release, nastavitelná v úhlu a výšce) s černými ráfky, snadno přístupné brzdy a malá přední kolečka (výškově nastavitelná) od 3” do 6”.

- pevná stupačka

- výškově nastavitelná boční deska

- možnost nastavení těžiště podle potřeb uživatele

Trigo S je moderní, aktivní a lehký invalidní vozík speciálně navržený pro osoby vyhledávající pohyb a komfort. Moderní sportovní zadní kola (s funkcí Quick Release, nastavitelná v úhlu a výšce) s černými ráfky, snadno přístupné brzdy a malá přední kolečka (výškově nastavitelná) od 3” do 6”.

- pevná stupačka

- výškově nastavitelná boční deska

- možnost nastavení těžiště podle potřeb uživatele

Technické parametry

| Popis | Rozměry min. | Rozměry max. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hmotnost uživatele | Pro sedadlo o šířce do 360 mm s jedním příčníkem: 70 kg Pro sedadlo o šířce od 380 do 460 mm s 1,5násobným příčníkem: 130 kg Pro sedadlo o šířce od 480 do 500 mm s dvojitým příčníkem: 130 kg |  |  |
| Celková délka | 676 mm |  | 1046 mm |
| Délka v demontovaném stavu (demontovaná kola) | 650 mm |  | 855 mm |
| Šířka v demontovaném stavu (demontovaná kola) | 386 mm |  | 586 mm |
| Výška při složení | 428 mm |  |  |
| Šířka sedadla | 300 mm | 500 mm |  |
| Celková šířka | 460 mm | 660 mm |  |
| Délka invalidního vozíku (v závislosti na hloubce sedadla, typu zadních kol, typu stupátka a nastavení) | 676 mm | 1046 mm |  |
| Výška opěradla, nastavitelná Nesklopné opěradlo Nesklopné opěradlo Sklopné opěradlo Sklopné opěradlo Sklopné opěradlo | (po krocích 25 mm) 250–300 mm 300 – 350 mm 350–400 mm 400–450 mm 450–500 mm |  |  |
| Výška opěradla, pevné, sklopné | (po krocích 20 mm) 250–510 mm |  |  |
| Výška sedadla u předního okraje sedadla, vzhledem k předním kolům 3" přední kola 4" přední kola 5" přední kola 6" přední kola | (po krocích 10 mm) 380–470 mm 390–490 mm 410–500 mm 430–510 mm |  |  |
| Výška sedadla u zadního okraje sedadla, v závislosti na zadních kolech 18" zadní kola 20" zadní kola 22" zadní kola 24" zadní kola 26" zadní kola | (po krocích 10 mm) 315–415 mm 335–435 mm 355–465 mm 385–495 mm 405–515 mm |  |  |
| Celková hmotnost | 12 kg |  |  |
| Hmotnost nejtěžší části (bez polštáře sedadla a zad, bez kol) | ± 8,2 kg |  |  |
| Standardní nastavení úhlu odklonu zadních kol, nastavitelné | 0°- 2° - 4° - 6° |  |  |
| Přední kola | 3" – 4" – 5" – 6” |  |  |
| Zadní kola | 18" – 20" – 22" – 24" – 26” |  |  |
| Překonávání překážek | 40 mm |  |  |
| Úhel roviny sedadla | 7° |  |  |
| Účinná hloubka sedadla | 330 mm |  | 420 mm |
| Výška povrchu sedadla na předním okraji | s polštářem: 470 mm s polštářem: 430 mm |  | s polštářem: 520 mm s polštářem: 480 mm |
| Úhel zádové opěrky | -7° |  | 7° |
| Výška zádové opěrky | 230 mm |  | 430 mm |
| Vzdálenost mezi podnožkami a sedadlem | 220 – 500 mm |  |  |
| Úhel mezi sedadlem a podnožkami | 70 ° nebo 80 |  |  |
| Teplota při skladování a používání | + 5 °C |  | + 41 °C |
| Vlhkost při skladování a používání | 30 % |  | 70 % |

Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerované odchylky ± 15 mm / 1,5 kg / 1,5 °.	Rev. 01.11.2017