I

nženýrsk

á a

dodavatelská

společnost

SOUPIS A SPECIFIKACE KLÍČOVÝCH

KOMPONENTŮ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce plynové kotelny Loučka v Novém Jičíně“

Zadavatel: Město Nový Jičín IČ: 002 98 212

ERDING, a.s., Brno, Zaoralova 2058/5, okres Brno-město, PSČ 628 00; IČ 255 12 455

| NÁZEV | SPECIFIKACE |
| --- | --- |
| Kotle | Buderus Logano plus SB745-1200 |
| Hořáky pro nové kotle | Weishaupt WM-G20/2-A, proved. ZM-3LN |
| Hořák pro stávající kotel | Weishaupt WM-G20/3, proved. ZM-3LN |
| Čerpadla | IMP PUMPS CZ s.r.o. NMT Max, ECL |
| Měřič tepla | Kamstrup MULTICAL® 603 s ULTRAFLOW® 54 qp60-100 |
| Vyvažovací ventily | Hydronic Systems Prague s. r. o. Ruční vyvažovací ventily 447 |