Teplárna Písek, a.s., U smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích oddíl B, vložka 640, zastoupená paní xxx, ředitelkou a.s.

IČO: 60826801 DIČ: CZ60826801

Evidenční číslo: 3281

ODBĚROVÝ DIAGRAM– Příloha č.2

pro odběrné místo: 5830071000  ………… smluvní účet: 10067

Platnost od roku:  2020

Název OM:  Plážový volejbal

Přípojný objekt: 11332	Místo odběru: 20674 Plážový volejbal

Adresa PO: Písek,,397 01	Posch.:	Byt č.:

|  | SEKTOR | BYTY | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÚT | TUV | ÚT | TUV | Technologie | ÚT | TUV | Celkem |
| výkon [MW] | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,014 |

|  | SEKTOR | BYTY | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ÚT (GJ) | TUV (GJ) | voda (m3) | ÚT (GJ) | TUV (GJ) | voda (m3) | ÚT (GJ) | TUV (GJ) | voda (m3) |
| Leden | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Únor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Březen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Duben | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Květen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Červen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Červenec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Srpen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Září | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Říjen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Listopad | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Prosinec | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| ROK | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

|  | Údaje pro OM s ÚT |
| --- | --- |
|  | sektor | byty | celkem |
| podlahová plocha (m2 ) | 0 | 0 | 0 |
| započítat. plocha (m2) | 133 | 0 | 133 |
| počet jednotek | 3 | 0 | 3 |
| rozd. dod. tepla (%) | 100,000 | 0,000 | 100,000 |

1. Parametry dodávaného média: voda - horkovod

Konstrukční tlak	:			1,6 MPa

Konstrukční teplota:			130 °C

Provozní teplota-zima ekvit.		110/63 °C

Provozní teplota-léto			65/40 °C

Delta P minimální:			50-300 kPa

2. Parametry vráceného média:

Požadovaná návratnost:   			100%

3. Regulační stupně

Výkon[MW] 	Výkon[MW]

1.   0,014 	4.  0,008

2.   0,012 	5.  0,006

3.   0,010

4. Zvláštní ujednání

Průtok topného média při sjednaném max. výkonu 0,014  MW a teplotním spádu 50 K je 0,241 m3/h.

5.  Odběratel se zavazuje, že veškeré změny, které mají vliv na spotřebu tepla (zahájení rekonstrukce výměníkových stanic a technologie, rozšíření vytápěné plochy, počet bytových jednotek, zvýšení příkonu, množství apod.), nahlásí dodavateli písemně nejpozději 1 měsíc před změnou.

Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně 1 měsíc před koncem smluvního období, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu, prodlužuje se jeho platnost na další smluvní období. Seznamte s tímto diagramem obsluhu výměníkové stanice. Při písemném styku uvádějte vždy číslo odběrného místa.

Jméno pracovníka odpovědného za odb.místo:     xxx                        tel.:  xxx

e-mail:    xxx

Odběratel prohlašuje, že rozdělení vytápěných ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměru započitatelné podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

Zmocněnec odběratele pro jednání: 				                tel.:

e-mail:

Další ujednání:

Potvrzený diagram nám v jednom vyhotovení laskavě vraťte v požadovaném termínu.

V Písku dne    27.05.2020                                      V  …...................................................

............................................................                 ……........................................................

Za dodavatele                                                       Za odběratele

xxx – ředitelka a.s.	Městské služby s.r.o. – Josef Hrádek jednatel