Změnový list č. 1

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Zpracovatel změnového listu:               	MEGASTRO CZ, s.r.o.

Číslo změny závazku ze smlouvy:		Změnový list č. 1

Název změny závazku ze smlouvy:		Doplnění podlahy v chladicím boxu

Dodávka a montáž digestoří v kuchyni

Datum:	22. 4. 2020

Název smlouvy:						Kupní smlouva č. 2018/122/S

Smluvní strany:

Kupující:							Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

IČO 000 98 604
 								Valašské muzeum v přírodě 				
         	                   				Palackého 147, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm

Prodávající:						MEGASTRO CZ, s.r.o.

IČO 262 59 630

Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město

Obsah:

- Předmět změny – popis, odůvodnění

- Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

- Podklady k návrhu změny

- Předmět změny – popis a odůvodnění

Doplnění podlahy v chladicím boxu

Popis  a odůvodnění změny:

V průběhu plnění předmětu kupní smlouvy bylo smluvními stranami zjištěno, že součástí původního plnění kupní smlouvy na dodávku, instalaci a zprovoznění gastro technologie není zhotovení podlahy pod chlazený box, když v rámci projektové dokumentace byla řešena pouze podlaha stavební. Vzhledem k tomu, že neizolovaná část podlaha pod chlazeným boxem bude způsobovat vlhnutí místa, kde se box nachází, dohodly se smluvní strany na doplnění izolované podlahy do chlazeného boxu 4 m2 – skladba PUR, panel – vodovzdorná překližka AL, protiskluzový plech.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, když se v daném případě nejedná o podstatnou změnu závazku, protože tato změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Dodávka a montáž digestoří do kuchyně

Popis  a odůvodnění změny:

V rámci plnění předmětu kupní smlouvy prodávající MEGASTRO CZ, s.r.o. zjistil, že součástí celkové dodávky nejsou odsavače par, které tvoří nedílnou součást kuchyní z důvodů zajištění odsávání plynných látek a par. Položka „digestoře“ byla v původním celkovém položkovém rozpočtu sice obsažena, ale vlivem rozdělení celkového rozpočtu na část „stavební“ a část „gastro vybavení“ nebyla ani do jednoho dělených rozpočtů zařazena k ocenění, resp. byla v nich sice obsažena, ale obsahovala u této položky informaci ve stavební části o tom, že je součástí plnění v rámci gastro vybavení a naopak. V konečném důsledku nebyla oceněna (a dodána) ani ve stavební části a ani v části gastro vybavení. Vzhledem k tomu, že součástí objektu Libušína je i restaurační provoz, je nanejvýš nezbytné, aby prostory, kde probíhá tepelná příprava jídel, byly vybaveny digestořemi, a to z důvodu zajištění odsávání nežádoucích látek a par.

Zdůvodnění dle § 222 odst. 4 zákona:

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, když se v daném případě nejedná o podstatnou změnu závazku, protože tato změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) je nižší než 10% původní hodnoty závazku,

2.  Finanční plnění

Doplnění izolované podlahy v chladicím boxu	  17 350,00 Kč

Dodávka a montáž digestoří  	133 688,00 Kč

Celkem bez DPH	151 038,00 Kč

DPH 21 %	31 717,98 Kč

Celková cena dle změnového listu č. 1 včetně DPH	182 755,98 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 z ceny díla v %	4,882 %

3.  Podklady k návrhu změny

Cenová nabídka č. 20NA80673 – doplnění izolované podlahy

Cenová nabídka č. 20NA80708 - digestoře

Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDI)

Stanovisko AD:                  souhlasím								nesouhlasím

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ing. arch. Jaroslav Svěrek

Stanovisko TDI:                  souhlasím								nesouhlasím

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ing. Mojmír Kramoliš

| Za Zhotovitele: Igor Cícha Datum: 24. 4. 2020 | Za Objednatele: Ing. Milan Gesierich Datum: 24. 4. 2020 |
| --- | --- |