ZMĚNOVÝ LIST

Název akce

Stavební úpravy 1.PP až 3. NP budova A,

ÚSMH AV ČR v.v.i, V Holešovičkách 94/41, Praha 8

# Z m ě n o v ý   l i s t  č. 5

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č. 7- 13

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:

- Změny a doplnění v rozvodech VZT v laboratořích 3:NP vyvolané úpravami po montážích laboratorního nábytku

- Změny v rozvodech elektroinstalací v návaznosti na změny VZT

- Instalace sprchové zástěny v m.č. 1.13

- Změna realizačních nákladů

Rekapitulace nákladů na změnový list:

C e l k e m					210.748,50 Kč + 44.257,19 Kč DPH,  							tj. celkem  255.005,69 Kč

Původní náklady (SoD + dodatky 1-4)  	9.505.584,21 Kč + 1.996.172,69 Kč DPH,

tj. celkem 11.508.091,82 Kč

Náklady dle ZL 5 (viz příloha):		210.748,50 Kč + 44.257,19 Kč DPH,

tj. celkem   255.005,69 Kč

Nové náklady 				9.716.332,71 Kč + 2.040.429,88 Kč DPH,

tj. celkem 11.756.762,59 Kč

- Změna termínu realizace:

Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se z důvodů navýšení objemu prací mění na 25.6.2020

### Zhotovitel:   PROFIS B&B   			         Stavební dozor ÚSMH AV ČR

### Za projektanta:	ing.arch.Petr Babák

Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran.

Datum:     	26.5.2020

Zpracoval:	Kočí Jiří

Příloha: položkový rozpočet