Rozpočet- cenová nabídka

Přípravné práce - rekonstrukce pitevny , U Nemocnice 3

1. Průchod mezi pitevnou a šatnou –

provedení „zrcátek“ po stranách a nad dveřmi vč. ukotvení , osazení zárubně

na trny + Hilti tmel – mat.: zárubně 1.730, ost. mat. 3.600 5.330,-

 práce 2 prac. á 16 HR á 250 8.000,-

 doprava 2x500 1.000,-

1. Opatření pro zajištění statiky pod příčkou 2.NP z důvodu

minimální soudržnosti zdi

mat.: plechy tl. 8 -6 ks á 320, závit . tyče M16 – 15 ks á 110,

závit .tyče M6 a M 10 celkem 480, beton 1260, malta 640,

doprava 2x500 6.950,-

práce: zámečnické – svářečské práce 8 HR á 250

pomocné práce 8HR á 200, zednické práce 16x 250 7.600,-

1. Ocelové nosníky pro budoucí osvětlení I: 140- mat.: nákup I +

Doprava (účtováno fy KONDOR) 4.800,-

práce: montáž vč. zaměření 4 prac. 8 HR á 250, svářečské práce

 3 HR á 250, zednické práce – zabetonování a začištění „kapes“

2X 800, celkem 10.350,-

1. Protipožární obklad nosníku (statického pdchycení stropu)

dle podkladu projektanta - 6,0x(0,57+0,39+0,57)m2 á 1.040 9.547,20

1. Odsekání obkladů 13,5 m2 á 90 1. 215,-
2. Sondy do podlahy 4 ks ……6 HR á 250 1.500,-
3. Zasekání slaboproudu a optic. kabelů do zdi vč. začištění

 5 m á 300 1.500,-

1. Dveře mezi pitevnou a šatnou š. 110 nákup 3.470

+ doprava 500 3 .970,-.

1. Kování dveří 1050, zámek 340, vložka FAB 490, mtž 800 2.680,-
2. Vyklizení přízemí pod pitevnou (pro bourací práce)

 3 prac. á 4HR á 200 2.400,-

1. Rozměření + bourání rýh pro vodu a kanalizaci

3 prac . a 8 HR á 250 6.000,-

1. Vysekání drážky poro zapuštění trubek chlazení 12,8 m

 á 190 2.432,-

1. Průzkum pro VZT - zjišťování průchodnosti a průřezů

komínových průchodů 4 prac. á 8 HR á 250 8.000,-

1. Dmtž trubek ÚT vč zamrazení, zaslepení (GEBO) 2X 2.600 5.200,-
2. Rozměření a vysekání drážek do zdi pro zásuvky silno

 i slaboproud , vynesení ssuti 20 HR á 250 5.000,-

1. Zahození a začištění drážky po mtži trubek chlazení, vč. mat.

12,8 m á 260 3.328,-

1. Zasekání –zapuštění trubky kondensátu chlazení vč. začištění

Mat.: sádra 95, malta 3x85, štuk 0,5x130,pom. mat. 135, celklem 550,-

Práce: 7 HR á 250 1.750,-

1. Dmtž osvětlovacích těles, mtž provizorního osvětlení 2 prac.á 4 HR

á 250 + 3 HR á 250 + mat. 640 3.390,-

1. Vynášení ssuti a odpadů , nakládka kontejnerů 3ks á á 1300

+ přemístění demontovaných předmětů (dveří,ÚT, světla)

 7 HR á 200 5.300,-

1. Odvoz a likvidace směsných odpadů 3 kont. á 2.400 7.200,-
2. Odvoz a likvidace ssuti 3 kontejnery á 1.600,- 4.800,-
3. Denní úklidy po bouracích pracech 12x2HR á 200 4.800,-

Cena celkem bez DPH 124.592,20 Kč

DPH 21 % 26.164,36 Kč

Celkem vč. DPH 150.756,56 Kč

V Praze dne 16.1. 2017 XXXX

 PENTA TRADE s.r.o.

 250 07Štěchovice 218