Objednavatel: Základní Škola Na Podlesí 1480, 432 01 Kadaň Dodavatel: Jan Tirpák, Golovinova ulice 1342, 432 01 Kadaň

Stavba: Základní škola Na Podlesí 1480, 432 01 Kadaň. Ve třech třídách výměna svítidel celkem 27 ks včetně nových přívodů

| Soupis práce Č.P. |  | MJ | množství celkem | cena jednotková | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | vysekání rýh v betonových zdech h! do 30 mm š do 30 mm | m | 98 m | 110 Kč | 10 780 Kč |
| 2. | vysekání rýh v cihle do hl 30 mm š do 30 mm | m | 58 m | 5ÍKč | 2 958 Kč |
| 3. | vykroužení kapsy pro krabici KP 68 mm | Ks | 6Ks | 63KČ | 378 Kč |
| 4. | zahození vysekané drážky do hl 30 mm 5 30 mm | mb | 156 m | 32 Kč | 4 992 Kč |
| 5. | natažení vyrovnávací vrstvy štuku na stěnu | m2 | 54 m | 40 Kč | 2 160 Kč |
| 6. | tahání kabelu CYKY 3x1,5 mm včetně sádrování | m | 350 m | 26 Kč | 9 100 Kč |
| 7. | osazení a zapojení vypínače č. 1 | Ks | 6Ks | 110 Kč | 660 Kč |
| 8. | výměna a zapojení jističů včetně okolních propojů 1f 10 A | Ks | 3 Ks | 185 Kč | 555 Kč |
| 9. | přikotvení, sestavení a zapojení led svítidla | Ks | 27 Ks | 275 Kč | 7 425 Kč |
| 10. | demontáž stávajících svítidel | Ks | 27 Ks | 125 Kč | 3 375 KČ |
| 11. | zakrytí podlah folií přilepenou lepicí páskou | m2 | 130 m | 12 Kč | 1 560 Kč |
|  |  |  |  | Cena celkem: 43 943 Kč |  |
| Soupis materiálu |  | MJ | množství celkem | cena jednotková | cena s DPH |
| 1. | jádrová omítka ruční 25 Kg | Ks | 6 Ks | 145 Kč | 870 Kč |
| 2. | vnitřní štuk jemný 30 Kg | Ks | 3 Ks | 139 Kč | 417 Kč |
| 3. | kabel CYKY 3x1,5 mm | m | 350 m | 13 Kč | 4 550 Kč |
| 4. | krabice KP68mm | Ks | 6 Ks | 8Kč | 48 Kč |
| 5. | vypínač č 1 výrobce ABB tango | Ks | 6 Ks | 135 Kč | 810 Kč |
| 6. | 2- rámečky na vypínače | Ks | 3 Ks | 38 Kč | 114 Kč |
| 7. | jistič 1F 10/A Noark | Ks | 3 Ks | 95 Kč | 285 Kč |
| 8. | pomocný materiál na propojení v rozvaděči | Ks | 1 Ks | 800 Kč | 800 Kč |
| 9. | spojovací materiál | KS | 1 Ks | 450 Kč | 450 Kč |
| 10. | led svítidlo na strop 230/50 Hz - 63W, Krytí ÍP40 | Ks | 27 Ks | 3148 Kč | 84 996 KčKč |
| 11. | ochranná folie na zem | m | 130 m | 1000 Kč | 1 000 KčKč |
| 12. | sádra stavební 30 Kg | Ks | 2 Ks | 180 Kč | 360 Kč |
| Doplňovací úkoly 13. | odvoz a likvidace suti do 1 km na skládku | t | 0,5001 | 1900 Kč | 1 900 Kč |
| 14. | dodání tří revizních zpráv | Ks | 3 Ks | 2300 KČ | 6 900 KčKč |

Celkem: 103 500 Kč

Celková cena za práci s materiálem je 147 443 KČ

JAN  TIRPÁK - elektro služby

- ová elektroinstalace - veřejné osvětlení 
- sslová  elektroinstalace - opravy a revize

Golovinova 1342, 432 01 Kadaň

mail: tirpakzakazky®centrum.cz

tel:+420 731 859 347