|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rozpočet změnový list č. 5 - odstanění PVC podložky** |  |
| p.č. |  |  popis MJ počet MJ JC | celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 776041800 | Demontáž PVC příplatek za podložku | m2 | 166,33 | 59,00 | 9 813,47 |
| 2 | 633811119 | Broušení podlah | m2 | 159,54 | 83,50 | 13 321,59 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | ***Základ pro DPH*** | **23 135,06 Kč** |
|  |  | ***21% DPH*** | **4 858,36 Kč** |
|  |  | ***Celkem vč. DPH*** | **27 993,42 Kč** |
|  |  | **Rozpočet změnový list č. 6 - malby a nátěry** |  |  |
| p.č. |  |  popis MJ počet MJ | JC | celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 783212100R00 | Nátěr olejový kovových konstrukcí dvojnásobný  | m2 | 16,55 | 120,00 | 1 986,00 |
| 2 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní  | m2 | 16,55 | 65,00 | 1 075,75 |
| 3 | 784111701RZ1 | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton, omítka 1x  | m2 | 154,45 | 15,00 | 2 316,75 |
| 4 | 784115722RZ1 | Malba sádrokarton, omítka, bez penetrace, 2x  | m2 | 154,45 | 45,00 | 6 950,25 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | ***Základ pro DPH*** |  | **12 328,75 Kč** |
|  |  | ***21% DPH*** |  | **2 589,04 Kč** |
|  |  | ***Celkem vč. DPH*** |  | **14 917,79 Kč** |
|  | **Rozpočet změnový list č. 7 - vyrovnání výtahové stěny** |  |
| p.č. |  popis MJ počet MJ JC | celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R00 | Vyrovnání výtahové stěny VC maltou tl. 2-10cm | m2 | 58,00 | 420,36 | 24 380,88 |
| 2 | 784111701 | Penetrace podkladu nátěrem | m2 | 11,60 | 15,00 | 174,00 |
|  |  |  |
|  | ***Základ pro DPH*** | **24 554,88 Kč** |
|  | ***21% DPH*** | **5 156,52 Kč** |
|  | ***Celkem vč. DPH*** | **29 711,40 Kč** |