BACIK

Topné systémy

CERTUSS - pracovní výkaz

Datum:

20.05.2020

Zákazník:	Psychiatrická nemocnice Brno	Místo instalace: Húskova 2, Brno

kotel:	CERTUSS 1000

výrobní číslo: 13788	provozní hodiny: 13788

Popis nahlášené poruchy:   Porucha č. 80, 81 – nepravidelně

Prováděné práce: - snaha o diagnostiku poruchy, - kompletní kontrola a nastavení hlavního hořáku,  - DTTO pilotního hořáku,

- odzkoušení chodu vyvíječe  - plnývýkon, poloviční výkon, přechodové stavy 0 – 1.st., 150cyklů – bez poruchy

Montáž: od 10 hod. do  17	hod.,

.~?X hod, x yý> g<_= ¿y

Doprava: z Oder

Do Brna

Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě:

tj./v3? km x -yf- = y ^Vžf- hod. x	=

Náklady celkem bez DPH:  6.460,-

Za správnost ručí technik:
jméno:

Zákazník:

jméno:

podpis: