Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění

Zajištění  hospodářské správy

- Běžná údržba

Obecně:

Dodavatel odpovídá za kontrolu a pravidelnou údržbu budovy.

Dodavatel zajistí provozní údržbu v souladu s návody výrobců k obsluze a údržbě zařízení.

Dodavatel vyloučí neodborné zásahy.

Dodavatel vede povinnou provozní evidenci a dokumentaci včetně další dokumentace v rozsahu a formě dohodnuté s objednatelem a v souladu s příslušnými zákony, technickými normami a předpisy.

Dodavatel odpovídá rovněž za udržování (případně i zlepšování) na úrovni zajišťující plnění podmínek stanovených pro objekt.

Postup dodavatele při výkonu služby:

- Pro výkon služby používá pracovníky splňující potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon příslušné činnosti minimálně v rozsahu a úrovní stanovenými předpisy.

- Veškeré činnosti dodavatele jsou prováděny v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a požární ochrany.

- Výkony služby provádí v dohodnutém čase.

- Zajistí vybavení svých pracovníků odpovídajícími pracovními a ochrannými pomůckami v souladu s platnými předpisy a jednotným pracovním oděvem vhodným pro danou činnost a prostředí,

- Pracovníci dodavatele při vstupu do objektu objednatele a při pohybu v něm se budou řídit vnitřními předpisy objednatele, se kterými je objednatel seznámil

- Při provádění činností si počínají maximálně hospodárně a v nejvyšší možné míře chrání zájmy objednatele.

Budova:

1.1. Drobné práce

- Drobné práce při opravách – zednické zámečnické, truhlářské práce a to: zazdívka omítky, oprava omítky, osazení zárubní, oprava armatur, vyčištění filtrů, vyčištění sifonů, oprava obkladu, oprava dveřních křídel, prahů, výměna zámků, kování, klik, drobné zasklívání dveří nebo oken, elektrikářské práce a to: zajištění jednoduché opravy koncových zařízení a rozvodných zařízení elektroinstalace např. výměny vypínačů, el. zásuvek, žárovek, zářivek v osvětleních ve společných prostorách objektu

- denní zabezpečení provozu plynové kotelny

- zajištění provedení drobných provozních oprav dle vzniklých závad

- zabezpečení pravidelné sledování spotřeby energií

- drobné zednické práce

- drobné zámečnické práce

- drobné truhlářské práce

- drobné pomocné práce

- drobné elektrikářské práce

- úklid před budovou a parkoviště za závorou a parkoviště za budovou  + zimní údržba těchto prostorů včetně posypu

- provádí třídění odpadu pro separovaný svoz

- zajištění běžné údržby a zabezpečení drobných prací v pracovních dnech pondělí až pátek v pracovní době- , tj. 7.30- 16.00 hod.

- pohotovost při havárii, kdy je Dodavatel povinen zajistit do 30 minut od nahlášení provedení opatření zabraňující dalšímu vzniku škod

- zajištění drobného materiálu Dodavatelem, s tím, že drobným materiálem se rozumí materiál určený k drobným opravám

1.2. Drobný materiál

- Zajišťování veškerého údržbového, spotřebního materiálu. V měsíčním paušálu je zahrnuto použití veškerého drobného spotřebního materiálu.

- Nutné dodržování hospodárnosti při zajišťování drobného materiálu.

- (např. žárovky, zářivky, mazadla, mazací tuky, olejové náplně, konzervační prostředky, drobný spojovací materiál, brusný materiál, opotřebitelné díly, hmoždinky, barvy, hadice, štětce apod.)

1.3. Úklid před budovou a parkoviště za závorou a parkoviště za budovou:

zajištění údržby vstupu do budovy parkoviště za závorou a parkoviště za budovou + zimní údržba včetně posypu. 2. Hlášení a evidence oprav Hlášení provedeno formou: - zápisu do knihy závad uložené na recepci Evidence oprav formou: - zápisu do knihy závad uložené na recepci. Základní pojmy. Úklid před budovou a parkoviště za závorou a parkoviště za budovou - kombinace všech technických činností včetně kontrol a prohlídek, které jsou určeny k udržení zařízení ve stavu, který umožní jeho řádné bezporuchové fungování. Drobná oprava- provedení opravy za použití běžného nářadí, ke kterým není potřeba speciálně školeného personálu (školení výrobcem daného zařízení). Havárie v budově- je mimořádná událost, která je časově a prostorově ohraničená, částečně nebo zcela neovladatelná, která vznikla nebo bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je vyráběna, zpracovávána, používána přepracovávána nebo skladována a která vede ke škodě na majetku (např. prasklé vodovodní potrubí). Denní zabezpečení provozu plynové kotelny- jedná se o denní zápis stavu měřidel, vizuální kontrola stavu a provozu plynové kotelny, týdenní zápis do provozního deníku kotelny, regulace řízení řídící jednotky kotelny. Zabezpečení pravidelné sledování spotřeby energií – měsíční hlášení spotřeby energií plynoměry, vodoměry, elektroměry pro Objednatele za účelem rozúčtování služeb pro nájemníky a uživatele Objektu..