|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|   | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Demontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC001 | kabel do 5x2,5 mm2 | m | 50 |  0,00 |  0,00 |  13,00 |  650,00 |  13,00 |  650,00 |
| PC002 | Zásuvka, vypínač | ks | 3 |  0,00 |  0,00 |  42,00 |  126,00 |  42,00 |  126,00 |
| PC003 | Svítidlo obecné | ks | 3 |  0,00 |  0,00 |  85,00 |  255,00 |  85,00 |  255,00 |
| PC004 | ekologická likvidace | kpl | 1 |  0,00 |  0,00 |  600,00 |  600,00 |  600,00 |  600,00 |
|   | **Demontáže - celkem** |  |  |  |  **0,00** |  |  **1 631,00** |  |  **1 631,00** |
|   | **Svítidla, světelné zdroje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | "Svítidlo "A"včetně světel.zdroje |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC005 | STROPNÍ SVÍTIDLO 230V, IP43, SVĚTELNÝ TOK MIN 1 200lm, Ra>=80 | ks | 1 |  630,00 |  630,00 |  240,00 |  240,00 |  870,00 |  870,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | "Svítidlo "B"včetně světel.zdroje |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC006 | NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 230V, IP54, SVĚTELNÝ TOK MIN 1200lm, Ra>=80, VESTAVĚNNÉ POHYBOVÉ ČIDLO | ks | 1 |  765,00 |  765,00 |  240,00 |  240,00 |  1 005,00 |  1 005,00 |
|   | **Svítidla, světelné zdroje - celkem** |  |  |  |  **1 395,00** |  |  **480,00** |  |  **1 875,00** |
|   | **Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ IP43 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC007 | spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V | ks | 1 |  189,00 |  189,00 |  59,00 |  59,00 |  248,00 |  248,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | KRABICE |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC008 | KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 5 |  6,00 |  30,00 |  42,00 |  210,00 |  48,00 |  240,00 |
| PC009 | 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 4 |  32,00 |  128,00 |  68,00 |  272,00 |  100,00 |  400,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem** |  |  |  |  **347,00** |  |  **541,00** |  |  **888,00** |
|   | **Kabely, úložné konstrukce** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC010 | CY6 mm2,ŽZ, | m | 15 |  16,00 |  240,00 |  32,00 |  480,00 |  48,00 |  720,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC011 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 50 |  11,00 |  550,00 |  32,00 |  1 600,00 |  43,00 |  2 150,00 |
| PC012 | CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 25 |  19,00 |  475,00 |  32,00 |  800,00 |  51,00 |  1 275,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | UKONČENÍ KABELŮ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC013 | do 5x2,5 mm2 | ks | 2 |  0,00 |  0,00 |  39,00 |  78,00 |  39,00 |  78,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | UKONČENÍ VODIČŮ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC014 |  Do 2,5 mm2 | ks | 6 |  0,00 |  0,00 |  18,00 |  108,00 |  18,00 |  108,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Kabely, úložné konstrukce - celkem** |  |  |  |  **1 265,00** |  |  **3 066,00** |  |  **4 331,00** |
|   | **Zednické výpomoci** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | VYSEKANI KAPES VE ZDIVUCIHELNEM PRO KRABICE |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC015 |  50x50x50 mm | ks | 9 |  24,00 |  216,00 |  0,00 |  0,00 |  24,00 |  216,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | VYSEKANI RYH VE ZDIVUCIHELNEM - HLOUBKA 30mm |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC016 |  Sire 30 mm | m | 30 |  55,00 |  1 650,00 |  0,00 |  0,00 |  55,00 |  1 650,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | OMITKA RYH VE STENACH MALTOU |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC017 |  Sire do 150 mm | m2 | 2 |  725,00 |  1 450,00 |  0,00 |  0,00 |  725,00 |  1 450,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPUZ TVARNIC - HLOUBKA 30mm |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC018 |  Sire 30 mm | m | 4 |  55,00 |  220,00 |  0,00 |  0,00 |  55,00 |  220,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVUCIHELNEM DO PRUMERU 60mm |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC019 |  Stena do 150mm | ks | 4 |  75,00 |  300,00 |  0,00 |  0,00 |  75,00 |  300,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Zednické výpomoci - celkem** |  |  |  |  **3 836,00** |  |  **0,00** |  |  **3 836,00** |
|   | **Hodinové zúčtovací sazby** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEKDLE CSN 331500 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC020 | Revizni technik | hod | 8 |  0,00 |  0,00 |  390,00 |  3 120,00 |  390,00 |  3 120,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PC021 |  Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  0,00 |  0,00 |  350,00 |  1 400,00 |  350,00 |  1 400,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Hodinové zúčtovací sazby - celkem** |  |  |  |  **0,00** |  |  **4 520,00** |  |  **4 520,00** |
|   | **Elektromontáže - celkem** |  |  |  |  **6 843,00** |  |  **10 238,00** |  |  **17 081,00** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |