|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
|  | **Elektromontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Demontáže** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC001 | kabel do 5x2,5 mm2 | m | 50 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 650,00 | 13,00 | 650,00 |
| PC002 | Zásuvka, vypínač | ks | 3 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 126,00 | 42,00 | 126,00 |
| PC003 | Svítidlo obecné | ks | 3 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 255,00 | 85,00 | 255,00 |
| PC004 | ekologická likvidace | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | **Demontáže - celkem** |  |  |  | **0,00** |  | **1 631,00** |  | **1 631,00** |
|  | **Svítidla, světelné zdroje** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Svítidlo "A"  včetně světel.zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC005 | STROPNÍ SVÍTIDLO 230V, IP43, SVĚTELNÝ TOK MIN 1 200lm, Ra>=80 | ks | 1 | 630,00 | 630,00 | 240,00 | 240,00 | 870,00 | 870,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Svítidlo "B"  včetně světel.zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC006 | NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 230V, IP54, SVĚTELNÝ TOK MIN 1200lm, Ra>=80, VESTAVĚNNÉ POHYBOVÉ ČIDLO | ks | 1 | 765,00 | 765,00 | 240,00 | 240,00 | 1 005,00 | 1 005,00 |
|  | **Svítidla, světelné zdroje - celkem** |  |  |  | **1 395,00** |  | **480,00** |  | **1 875,00** |
|  | **Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ IP43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC007 | spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V | ks | 1 | 189,00 | 189,00 | 59,00 | 59,00 | 248,00 | 248,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KRABICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC008 | KU 68-1902 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 5 | 6,00 | 30,00 | 42,00 | 210,00 | 48,00 | 240,00 |
| PC009 | 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 4 | 32,00 | 128,00 | 68,00 | 272,00 | 100,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem** |  |  |  | **347,00** |  | **541,00** |  | **888,00** |
|  | **Kabely, úložné konstrukce** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC010 | CY6 mm2,ŽZ, | m | 15 | 16,00 | 240,00 | 32,00 | 480,00 | 48,00 | 720,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC011 | CYKY-J 3x1.5 mm2 | m | 50 | 11,00 | 550,00 | 32,00 | 1 600,00 | 43,00 | 2 150,00 |
| PC012 | CYKY-J 3x2.5 mm2 | m | 25 | 19,00 | 475,00 | 32,00 | 800,00 | 51,00 | 1 275,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKONČENÍ KABELŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC013 | do 5x2,5 mm2 | ks | 2 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 78,00 | 39,00 | 78,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKONČENÍ VODIČŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC014 | Do 2,5 mm2 | ks | 6 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 108,00 | 18,00 | 108,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kabely, úložné konstrukce - celkem** |  |  |  | **1 265,00** |  | **3 066,00** |  | **4 331,00** |
|  | **Zednické výpomoci** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU  CIHELNEM PRO KRABICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC015 | 50x50x50 mm | ks | 9 | 24,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 216,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYSEKANI RYH VE ZDIVU  CIHELNEM - HLOUBKA 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC016 | Sire 30 mm | m | 30 | 55,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 1 650,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OMITKA RYH VE STENACH MALTOU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC017 | Sire do 150 mm | m2 | 2 | 725,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | 1 450,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPUZ TVARNIC - HLOUBKA 30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC018 | Sire 30 mm | m | 4 | 55,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 220,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU  CIHELNEM DO PRUMERU 60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC019 | Stena do 150mm | ks | 4 | 75,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zednické výpomoci - celkem** |  |  |  | **3 836,00** |  | **0,00** |  | **3 836,00** |
|  | **Hodinové zúčtovací sazby** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK  DLE CSN 331500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC020 | Revizni technik | hod | 8 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 3 120,00 | 390,00 | 3 120,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PC021 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 1 400,00 | 350,00 | 1 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Hodinové zúčtovací sazby - celkem** |  |  |  | **0,00** |  | **4 520,00** |  | **4 520,00** |
|  | **Elektromontáže - celkem** |  |  |  | **6 843,00** |  | **10 238,00** |  | **17 081,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |