|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE STAVBY | | | | |
| Kód: |  | VYL0012 |  |  |
| Stavba: | | Stavební úpravy KS UNL - SO-02 Nadpra í V | |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
| Krajsk soud v Ústí nad Labem | | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
| Mobest a.s. | |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
| Martin Růžička | |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 30 247,22 |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | 30 247,22 | 6 351,92 |
|  | sní ená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 36 599,14 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ | | | | | |
| Kód: | VYL0012 |  |  |  |  |
| Stavba: | Stavební úpravy KS UNL - SO-02 Nadpra í V | |  |  |  |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 | |  |
| Zadavatel: | Krajsk soud v Ústí nad Labem | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | Mobest a.s. | Zpracovatel: | Martin Růžička | |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | |  | 30 247,22 | 36 599,14 |  |
| SO-02 | Nadpra í V |  | 30 247,22 | 36 599,14 | STA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Stavební úpravy KS UNL - SO-02 Nadpra í V | | | | |
| Objekt: | | | | |
| SO-02 - Nadpra í V | | | | |
| KSO: | | 801 61 | CC-CZ: | 1220 |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
|  | Krajsk soud v Ústí nad Labem | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
|  | Mobest a.s. |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  | Martin Růžička |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 30 247,22 |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 30 247,22 | 21,00% | 6 351,92 |
|  | sní ená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 36 599,14 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-02 Nadpra í V

## SO-02 - Nadpra í V

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: Krajsk soud v Ústí nad Labem  Uchazeč: Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 30 247,22 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 3 622,50 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních |  | 547,50 |
| 94 - Le ení a stavební v tahy |  | 675,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 2 400,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 19 624,72 |
| 763 - Konstrukce suché v stavby |  | 17 710,79 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 1 913,93 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 7 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-02 Nadpra í V

## SO-02 - Nadpra í V

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel:  Uchazeč: | Krajsk soud v Ústí nad Labem Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Mno ství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 247,22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 3 622,50 |  |
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 547,50 |
| 1 | K | 61-001 | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montá ) | m | 7,300 | 75,00 | 547,50 |  |
|  | PP |  | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montá ) |  |  |  |  |  |
|  | VV  VV VV |  | ozn.(1)  N2 (sloupek) 2,15\*2 |  | 4,300 |  |  |  |
|  | VV  VV |  | N4  3,00\*1 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 7,300 |  |  |  |
|  | D | 94 | Le ení a stavební v tahy |  |  |  | 675,00 |  |
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 4,500 | 150,00 | 675,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*1,50 |  | 4,500 |  |  |  |
|  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 2 400,00 |  |
| 3 | K | 952901111.01 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | kmpl | 1,000 | 900,00 | 900,00 |  |
|  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a  natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 619991011.01 | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou | kmpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 19 624,72 |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché v stavby |  |  |  | 17 710,79 |  |
| 5 | K | 763121612 | Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená | m2 | 0,903 | 650,00 | 586,95 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD |  |  |  |  |  |
|  | VV  VV |  | N2 (sloupek)  0,22\*2,15\*1 |  | 0,473 |  |  |  |
|  | VV  VV |  | N3 (sloupek)  0,10\*2,15\*2 |  | 0,430 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,903 |  |  |  |
| 6 | K | 763121612.01 | Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená za nýtované spoje  (dodávka+montá ) | m2 | 0,903 | 120,00 | 108,36 |  |
|  | PP |  | Příplatek k montáži nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená za nýtované spoje (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV  VV |  | N2 (sloupek)  0,22\*2,15\*1 |  | 0,473 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,10\*2,15\*2 |  | 0,430 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 0,903 |  |  |  |
| 7 | M | 59030617 | profil v ztu n UA 50 | m | 4,515 | 195,00 | 880,43 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | profil v ztu n UA 50 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(17) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,15\*2 \*1,05 |  | 4,515 |  |  |  |
| 8 | M | 1541114002 | profil ocel L oh ban rovnoramenn 60x40x3 mm | t | 0,010 | 95 000,00 | 950,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  Hmotnost: 2,24 kg/m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(14) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,15\*2\*2,24\*0,001 \*1,05 |  | 0,010 |  |  |  |
| 9 | M | 1541114003 | profil ocel L oh ban rovnoramenn 30x20x2 mm | t | 0,003 | 95 000,00 | 285,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  Hmotnost: 0,74 kg/m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(15) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,15\*2\*0,74\*0,001 \*1,05 |  | 0,003 |  |  |  |
| 10 | K | 763164791 | Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění | m2 | 1,763 | 350,00 | 617,05 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,22+0,10\*2)\*2,15\*1 |  | 0,903 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,10\*2)\*2,15\*2 |  | 0,860 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,763 |  |  |  |
| 11 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | 1,851 | 95,00 | 175,85 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,763 \*1,05 |  | 1,851 |  |  |  |
| 12 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení | m | 6,450 | 650,00 | 4 192,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení  stěny |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,15\*2 |  | 4,300 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,15\*1 |  | 2,150 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 6,450 |  |  |  |
| 13 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 1,763 | 50,00 | 88,15 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní  penetrační nátěr |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 1,763 | 150,00 | 264,45 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátov m tmelem (dodávka+montá ) | m | 8,600 | 95,00 | 817,00 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátov m tmelem (dodávka+montá ) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(12) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,15\*2 |  | 4,300 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,15\*2 |  | 4,300 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 8,600 |  |  |  |
| 16 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) | m | 2,150 | 70,00 | 150,50 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | 2,15\*1 |  | 2,150 |  |  |  |
| 17 | K | 763111742 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky | m2 | 1,806 | 50,00 | 90,30 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | EPS tl.3cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,22\*2,15\*1 |  | 0,473 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,10\*2,15\*2 |  | 0,430 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,903 |  |  |  |
|  | VV |  | EPS tl.4cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,22\*2,15\*1 |  | 0,473 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,10\*2,15\*2 |  | 0,430 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 0,903 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,806 |  |  |  |
| 18 | M | 28375931 | deska EPS 70 tl 30mm | m2 | 0,921 | 75,00 | 69,08 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 30mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  lambda=0,039 [W / m K] |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,903 \*1,02 |  | 0,921 |  |  |  |
| 19 | M | 28375932 | deska EPS 70 tl 40mm | m2 | 0,921 | 95,00 | 87,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 40mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,903 \*1,02 |  | 0,921 |  |  |  |
| 20 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 2,236 | 75,00 | 167,70 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(4) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,22+0,10)\*2\*2,15\*1 |  | 1,376 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,10\*2)\*2,15\*2 |  | 0,860 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 2,236 |  |  |  |
| 21 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 2,460 | 55,00 | 135,30 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,236 \*1,10 |  | 2,460 |  |  |  |
| 22 | K | 763131613 | Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled | m2 | 3,150 | 650,00 | 2 047,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,70+0,35) |  | 3,150 |  |  |  |
| 23 | M | 59030626 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 | m | 4,410 | 35,00 | 154,35 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(3) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,70\*6 \*1,05 |  | 4,410 |  |  |  |
| 24 | M | 59030624 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 | m | 6,300 | 35,00 | 220,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(2) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2 \*1,05 |  | 6,300 |  |  |  |
| 25 | M | 59030045 | profil stěnový CW 50 | m | 2,205 | 45,00 | 99,23 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | profil stěnový CW 50 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  Pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,35\*6 \*1,05 |  | 2,205 |  |  |  |
| 26 | M | 59030042 | profil vodící stěnový UW 50 | m | 6,300 | 45,00 | 283,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | profil vodící stěnový UW 50 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  Vodicí profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2 \*1,05 |  | 6,300 |  |  |  |
| 27 | K | 763131621 | Montá desek tl. 12,5 mm SDK podhled | m2 | 2,460 | 350,00 | 861,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonov ch desek montá desek, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |  |
| 28 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | 2,583 | 95,00 | 245,39 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,46 \*1,05 |  | 2,583 |  |  |  |
| 29 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátov m tmelem (dodávka+montá ) | m | 7,440 | 95,00 | 706,80 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátov m tmelem (dodávka+montá ) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(12) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2+0,72\*2 |  | 7,440 |  |  |  |
| 30 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) | m | 4,440 | 70,00 | 310,80 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00+0,72\*2 |  | 4,440 |  |  |  |
| 31 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 2,460 | 50,00 | 123,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |  |
| 32 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 3,000 | 650,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu  do 0,5 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
| 33 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,400 | 75,00 | 180,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,70+0,10) |  | 2,400 |  |  |  |
| 34 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 2,640 | 50,00 | 132,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,40 \*1,10 |  | 2,640 |  |  |  |
| 35 | K | 763131752 | Montá jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 2,100 | 50,00 | 105,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonov ch desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonov ch desek montá jedné vrstvy tepelné  izolace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | EPS tl.3cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*0,70 |  | 2,100 |  |  |  |
| 36 | M | 28375931 | deska EPS 70 tl 30mm | m2 | 2,142 | 75,00 | 160,65 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 30mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  lambda=0,039 [W / m K] |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,10 \*1,02 |  | 2,142 |  |  |  |
| 37 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 2,460 | 150,00 | 369,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 38 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,101 | 950,00 | 95,95 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 1 913,93 |  |
| 39 | K | 784161111 | Bandážování rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m | m | 9,450 | 125,00 | 1 181,25 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Bandážování (materiál ve specifikaci) rohů stěn v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,15\*2 |  | 4,300 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,15\*1 |  | 2,150 |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*1 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 9,450 |  |  |  |
| 40 | M | 59030680 | páska ze skeln ch vláken pro SDK | m | 9,923 | 10,00 | 99,23 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | páska ze skeln ch vláken pro SDK |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 9,45 \*1,05 |  | 9,923 |  |  |  |
| 41 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,223 | 150,00 | 633,45 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N2 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,22+0,10\*2)\*2,15\*1 |  | 0,903 |  |  |  |
|  | VV |  | N3 (sloupek) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (0,10\*2)\*2,15\*2 |  | 0,860 |  |  |  |
|  | VV |  | N4 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,72+0,10) |  | 2,460 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 4,223 |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 7 000,00 |  |
| 42 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kmpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 071103000 | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) | kmpl | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování** | | |
| **Struktura** |  |  |
| Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje | | |
| ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. | | |
| *Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. | | |
| V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci | | |
| celkové nabídkové ceny uchazeče. | | |
| Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. | | |
| V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, | | |
| vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné | | |
| identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: | | |
| STA | Stavební objekt pozemní | |
| ING | Stavební objekt inženýrský | |
| PRO | Provozní soubor | |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | |
| OST | Ostatní |  |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu | |
| *Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován | | |
| i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. | | |
| **Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, | | |
| CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. | | |
| **Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. | | |
| stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. | | |
| **Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, | | |
| inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. | | |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: | | |
| PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód |  | Kód položky |
| Popis |  | Zkrácený popis položky |
| MJ |  | Měrná jednotka položky |
| Množství |  | Množství v měrné jednotce |
| J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje |
|  |  | J.cenu položky. |
| Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | | Příslušnost položky do cenové soustavy |
| Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: | | |
| Plný popis položky | | |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele | | |
| Výkaz výměr |  |  |
| Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. | | |
| **Metodika pro zpracování** | | |
| Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv | | |
| modifikovány. |  |  |
| Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: | | |
| Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) | | |
| Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ | | |
| Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky | | |
| J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli | | |
| - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými | | |
| Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu | | |
| V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: | | |
| - J.materiál - jednotková cena materiálu | | |
| - J.montáž - jednotková cena montáže | | |
| Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka | | |
| neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, | | |
| aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rekapitulace stavby** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** | | | | |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Krycí list soupisu** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Rekapitulace členění soupisu prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Soupis prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Datová věta** |
| **Typ věty** | **Hodnota** | **Význam** |
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
|  | snížená | Snížená sazba DPH |
|  | nulová | Nulová sazba DPH |
|  | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|  | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE STAVBY | | | | |
| Kód: |  | VYL0013 |  |  |
| Stavba: | | Stavební úpravy KS UNL - SO-03 Parapet SDK | |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
| Krajsk soud v Ústí nad Labem | | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
| Mobest a.s. | |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
| Martin Růžička | |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 17 715,80 |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | 17 715,80 | 3 720,32 |
|  | sní ená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 21 436,12 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ | | | | | |
| Kód: | VYL0013 |  |  |  |  |
| Stavba: | Stavební úpravy KS UNL - SO-03 Parapet SDK | |  |  |  |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 | |  |
| Zadavatel: | Krajsk soud v Ústí nad Labem | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | Mobest a.s. | Zpracovatel: | Martin Růžička | |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | |  | 17 715,80 | 21 436,12 |  |
| SO-03 | Parapet SDK |  | 17 715,80 | 21 436,12 | STA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Stavební úpravy KS UNL - SO-03 Parapet SDK | | | | |
| Objekt: | | | | |
| SO-03 - Parapet SDK | | | | |
| KSO: | | 801 61 | CC-CZ: | 1220 |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
|  | Krajsk soud v Ústí nad Labem | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
|  | Mobest a.s. |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  | Martin Růžička |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 17 715,80 |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 17 715,80 | 21,00% | 3 720,32 |
|  | sní ená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 21 436,12 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-03 Parapet SDK

## SO-03 - Parapet SDK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: Krajsk soud v Ústí nad Labem  Uchazeč: Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 17 715,80 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 1 380,00 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních |  | 480,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 900,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 11 835,80 |
| 713 - Izolace tepelné |  | 239,12 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  | 600,00 |
| 741 - Elektroinstalace |  | 2 685,00 |
| 763 - Konstrukce suché v stavby |  | 5 959,98 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  | 1 309,75 |
| 776 - Podlahy povlakové |  | 501,95 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 540,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 4 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-03 Parapet SDK

## SO-03 - Parapet SDK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel:  Uchazeč: | Krajsk soud v Ústí nad Labem Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Mno ství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 715,80

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 380,00 |  |
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 480,00 |
| 1 | K | 61-001 | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montá ) | m | 6,000 | 80,00 | 480,00 |  |
|  | PP |  | Butylová oboustranná lepící páska (dodávka+montá ) |  |  |  |  |  |
|  | VV VV VV |  | ozn.(1)  N1 (parapet) 3,00\*2 |  | 6,000 |  |  |  |
|  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 900,00 |  |
| 2 | K | 952901111.01 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | kmpl | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |
|  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a  natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 619991011.01 | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou | kmpl | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
|  | PP |  | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 11 835,80 |  |
|  | D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 239,12 |  |
| 4 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 1,330 | 75,00 | 99,75 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně |  |  |  |  |  |
|  | VV  VV |  | N1 (parapet)  1,90\*0,70 |  | 1,330 |  |  |  |
| 5 | M | 63150 | reflexní odrazivá fólie z pěnového PE s polepem Al fólií se sklolaminátovou příčkou | m2 | 1,357 | 95,00 | 128,92 |  |
|  | PP |  | reflexní odrazivá fólie z pěnového PE s polepem Al fólií se sklolaminátovou příčkou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1,33\*1,02 |  | 1,357 |  |  |  |
| 6 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0,011 | 950,00 | 10,45 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky  do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 600,00 |  |
| 7 | K | 735110990 | Demontáž a zpětná montáž radiátoru, vč.prodloužení úchytů (dodávka+montáž), vč.napojení na stávající  rozvody potrubí (dodávka+montá ) | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
|  | D | 741 | Elektroinstalace |  |  |  | 2 685,00 |  |
| 8 | K | 741910401 | Montáž žlabu plastového šířky do 100 mm s víkem a stínící přepážkou | m | 3,000 | 150,00 | 450,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Montáž žlabu plastového šířky do 100 mm s víkem a stínící přepážkou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
| 9 | M | 56245190 | plastový kabelový žlab PK 160x65D, vč.spojovacích krytů, vč.stínící přepážky | m | 3,000 | 745,00 | 2 235,00 |  |
|  | PP |  | plastový kabelový žlab PK 160x65D, vč.spojovacích krytů, vč.stínící přepážky |  |  |  |  |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché v stavby |  |  |  | 5 959,98 |  |
| 10 | K | 763121612 | Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená | m2 | 2,700 | 650,00 | 1 755,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*0,90 |  | 2,700 |  |  |  |
| 11 | M | 59030626 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 | m | 6,111 | 35,00 | 213,89 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(3) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,97\*6 \*1,05 |  | 6,111 |  |  |  |
| 12 | M | 59030624 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 | m | 6,300 | 35,00 | 220,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(2) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*2 \*1,05 |  | 6,300 |  |  |  |
| 13 | M | 1541114001 | profil ocel L oh ban rovnoramenn 40x40x2 mm | t | 0,004 | 95 000,00 | 380,00 |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  Hmotnost: 1,21 kg/m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(9) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*1,21\*0,001 \*1,05 |  | 0,004 |  |  |  |
| 14 | K | 763164791 | Montáž SDK obkladu kcí jednoduché opláštění | m2 | 3,150 | 350,00 | 1 102,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami montáž obkladu, opláštění jednoduché |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(5),(6) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,90+0,15) |  | 3,150 |  |  |  |
| 15 | M | 59030025 | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm | m2 | 3,308 | 95,00 | 314,26 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,15 \*1,05 |  | 3,308 |  |  |  |
| 16 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 3,150 | 50,00 | 157,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní  penetrační nátěr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "N1" 3,15 |  | 3,150 |  |  |  |
| 17 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 3,150 | 150,00 | 472,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 763121716.01 | SDK úprava styku silikátov m tmelem (dodávka+montá ) | m | 1,800 | 95,00 | 171,00 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikátov m tmelem (dodávka+montá ) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(12) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,90\*2 |  | 1,800 |  |  |  |
| 19 | K | 763111742 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky | m2 | 5,400 | 50,00 | 270,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | EPS tl.3cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*0,90 |  | 2,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 2,700 |  |  |  |
|  | VV |  | EPS tl.4cm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | 3,00\*0,90 |  | 2,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Mezisoučet |  | 2,700 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,400 |  |  |  |
| 20 | M | 28375931 | deska EPS 70 tl 30mm | m2 | 2,754 | 75,00 | 206,55 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 30mm |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  lambda=0,039 [W / m K] |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,70 \*1,02 |  | 2,754 |  |  |  |
| 21 | M | 28375932 | deska EPS 70 tl 40mm | m2 | 2,754 | 95,00 | 261,63 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | deska EPS 70 tl 40mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,70 \*1,02 |  | 2,754 |  |  |  |
| 22 | K | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 3,000 | 75,00 | 225,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(4) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*(0,90+0,10) |  | 3,000 |  |  |  |
| 23 | M | 28329276 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 | m2 | 3,300 | 50,00 | 165,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 \*1,10 |  | 3,300 |  |  |  |
| 24 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,047 | 950,00 | 44,65 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 1 309,75 |  |
| 25 | K | 766-007 | Systémový parapetní komůrkový plastový profil tl.20mm s nosem (celk.tl.40mm), přířez z šířky 200mm lepený  PU lepidlem, vč.penetrace (dodávka+montáž) | m | 3,000 | 380,00 | 1 140,00 |  |
|  | PP |  | Systémový parapetní komůrkový plastový profil tl.20mm s nosem (celk.tl.40mm), přířez z šířky 200mm lepený PU lepidlem, vč.penetrace  (dodávka+montá ) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(7) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1-parapet |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
| 26 | K | 766-008 | Samolepící těsnící profil hřebenového profilu z EPDM 9x3mm, bílý, nenasákavý pro vodu (dodávka+montáž) | m | 3,000 | 55,00 | 165,00 |  |
|  | PP |  | Samolepící těsnící profil hřebenového profilu z EPDM 9x3mm, bílý, nenasákavý pro vodu (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(8) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1-parapet |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
| 27 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,005 | 950,00 | 4,75 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech  v ky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 501,95 |  |
| 28 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 0,300 | 120,00 | 36,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1-parapet |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*0,10 |  | 0,300 |  |  |  |
| 29 | K | 776991890 | Řezání povlakových podlah | m | 3,000 | 30,00 | 90,00 |  |
|  | PP |  | Řezání povlakových podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1-parapet |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
| 30 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 3,000 | 70,00 | 210,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1-parapet |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
| 31 | M | 284110091 | li ta soklová PVC - provedení dle stávající li ty | m | 3,300 | 50,00 | 165,00 |  |
|  | PP |  | li ta soklová PVC - provedení dle stávající li ty |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | 3,00\*1,10 |  | 3,300 |  |  |  |
| 32 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,001 | 950,00 | 0,95 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech  v ky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 540,00 |  |
| 33 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2,700 | 200,00 | 540,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | N1 (parapet) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*0,90 |  | 2,700 |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 4 500,00 |  |
| 34 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kmpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 071103000 | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) | kmpl | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování** | | |
| **Struktura** |  |  |
| Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje | | |
| ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. | | |
| *Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. | | |
| V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci | | |
| celkové nabídkové ceny uchazeče. | | |
| Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. | | |
| V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, | | |
| vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné | | |
| identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: | | |
| STA | Stavební objekt pozemní | |
| ING | Stavební objekt inženýrský | |
| PRO | Provozní soubor | |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | |
| OST | Ostatní |  |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu | |
| *Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován | | |
| i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. | | |
| **Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, | | |
| CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. | | |
| **Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. | | |
| stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. | | |
| **Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, | | |
| inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. | | |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: | | |
| PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód |  | Kód položky |
| Popis |  | Zkrácený popis položky |
| MJ |  | Měrná jednotka položky |
| Množství |  | Množství v měrné jednotce |
| J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje |
|  |  | J.cenu položky. |
| Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | | Příslušnost položky do cenové soustavy |
| Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: | | |
| Plný popis položky | | |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele | | |
| Výkaz výměr |  |  |
| Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. | | |
| **Metodika pro zpracování** | | |
| Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv | | |
| modifikovány. |  |  |
| Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: | | |
| Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) | | |
| Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ | | |
| Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky | | |
| J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli | | |
| - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými | | |
| Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu | | |
| V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: | | |
| - J.materiál - jednotková cena materiálu | | |
| - J.montáž - jednotková cena montáže | | |
| Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka | | |
| neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, | | |
| aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rekapitulace stavby** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** | | | | |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Krycí list soupisu** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Rekapitulace členění soupisu prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Soupis prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Datová věta** |
| **Typ věty** | **Hodnota** | **Význam** |
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
|  | snížená | Snížená sazba DPH |
|  | nulová | Nulová sazba DPH |
|  | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|  | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE STAVBY | | | | |
| Kód: |  | VYL0015 |  |  |
| Stavba: | | Stavební úpravy KS UNL - SO-05 Nadpra í JS var.A | |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
| Krajsk soud v Ústí nad Labem | | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
| Mobest a.s. | |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
| Martin Růžička | |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 46 371,75 |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | 46 371,75 | 9 738,07 |
|  | sní ená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 56 109,82 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ | | | | | |
| Kód: | VYL0015 |  |  |  |  |
| Stavba: | Stavební úpravy KS UNL - SO-05 Nadpra í JS var.A | |  |  |  |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 | |  |
| Zadavatel: | Krajsk soud v Ústí nad Labem | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | Mobest a.s. | Zpracovatel: | Martin Růžička | |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | |  | 46 371,75 | 56 109,82 |  |
| SO-05 | Nadpra í JS var.A |  | 46 371,75 | 56 109,82 | STA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Stavební úpravy KS UNL - SO-05 Nadpra í JS var.A | | | | |
| Objekt: | | | | |
| SO-05 - Nadpra í JS var.A | | | | |
| KSO: | | 801 61 | CC-CZ: | 1220 |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
|  | Krajsk soud v Ústí nad Labem | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
|  | Mobest a.s. |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  | Martin Růžička |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 46 371,75 |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 46 371,75 | 21,00% | 9 738,07 |
|  | sní ená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 56 109,82 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-05 Nadpra í JS var.A

## SO-05 - Nadpra í JS var.A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: Krajsk soud v Ústí nad Labem  Uchazeč: Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 46 371,75 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 5 156,00 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních |  | 56,00 |
| 94 - Le ení a stavební v tahy |  | 2 700,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 2 400,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 34 215,75 |
| 763 - Konstrukce suché v stavby |  | 32 685,75 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 1 530,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 7 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-05 Nadpra í JS var.A

## SO-05 - Nadpra í JS var.A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel:  Uchazeč: | Krajsk soud v Ústí nad Labem Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Mno ství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 46 371,75

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 5 156,00 |  |
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 56,00 |
| 1 | K | 61-002 | Samolepící separační páska (dodávka+montáž) | m | 5,600 | 10,00 | 56,00 |  |
|  | PP |  | Samolepící separační páska (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(7) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "det.D2" 0,80\*1 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | VV |  | "det.D3" 0,80\*6 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 5,600 |  |  |  |
|  | D | 94 | Le ení a stavební v tahy |  |  |  | 2 700,00 |  |
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 18,000 | 150,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,00\*4)\*1,50 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 2 400,00 |  |
| 3 | K | 952901111.01 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | kmpl | 1,000 | 900,00 | 900,00 |  |
|  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 619991011.01 | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou | kmpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
|  | PP |  | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 34 215,75 |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché v stavby |  |  |  | 32 685,75 |  |
| 5 | K | 763131613 | Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD SDK podhled | m2 | 9,600 | 650,00 | 6 240,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů CD, UD jednovrstvé |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,00\*4)\*0,80 |  | 9,600 |  |  |  |
| 6 | M | 59030626 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 | m | 20,160 | 35,00 | 705,60 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(1) - po 625mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,80\*24 \*1,05 |  | 20,160 |  |  |  |
| 7 | M | 59030624 | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 | m | 25,200 | 35,00 | 882,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny UD 28 |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce:□  Pro stropní konstrukce a předsazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(2) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,00\*4)\*2 \*1,05 |  | 25,200 |  |  |  |
| 8 | M | 590306569 | závěs přímý CD profilu, 2x kotvení na závěs | kus | 48,000 | 30,00 | 1 440,00 |  |
|  | PP |  | závěs přímý CD profilu, 2x kotvení na závěs |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(3) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | VV |  | 24\*2 |  | 48,000 |  |  |  |
| 9 | K | 763131712.01 | Systémov jednostrann rohov profil (dodávka+montá ) | m | 24,000 | 25,00 | 600,00 |  |
|  | PP |  | Systémov jednostrann rohov profil (dodávka+montá ) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(4) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,00\*4)\*2 |  | 24,000 |  |  |  |
| 10 | K | 763131621 | Montá desek tl. 12,5 mm SDK podhled | m2 | 15,800 | 350,00 | 5 530,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonov ch desek montá desek, tl. 12,5 mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(5) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,00\*4)\*(0,80+0,05) |  | 10,200 |  |  |  |
|  | VV |  | "det.D2" 0,80\*1,00\*1 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | VV |  | "det.D3" 0,80\*1,00\*6 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 15,800 |  |  |  |
| 11 | M | 59030914 | deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm | m2 | 16,590 | 150,00 | 2 488,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | deska sádrovláknitá univerzální tl 12,5mm |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 15,80 \*1,05 |  | 16,590 |  |  |  |
| 12 | K | 763121716.02 | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) | m | 36,000 | 70,00 | 2 520,00 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku těsnícím profilem PE průměr 15mm (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(6) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,00\*4)\*3 |  | 36,000 |  |  |  |
| 13 | K | 763121716.03 | SDK úprava styku silikonov m tmelem (dodávka+montá ) | m | 12,000 | 95,00 | 1 140,00 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku silikonov m tmelem (dodávka+montá ) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(8) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*4 |  | 12,000 |  |  |  |
| 14 | K | 763121716.04 | SDK úprava styku trvale pružným přetíratelným tmelem (dodávka+montáž) | m | 29,600 | 75,00 | 2 220,00 |  |
|  | PP |  | SDK úprava styku trvale pružným přetíratelným tmelem (dodávka+montáž) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | ozn.(9) |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,00\*4)\*2 |  | 24,000 |  |  |  |
|  | VV |  | "det.D2" 0,80\*1 |  | 0,800 |  |  |  |
|  | VV |  | "det.D2" 0,80\*6 |  | 4,800 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 29,600 |  |  |  |
| 15 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 15,800 | 50,00 | 790,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 12,000 | 650,00 | 7 800,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do  0,5 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00\*4 |  | 12,000 |  |  |  |
| 17 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,347 | 950,00 | 329,65 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 1 530,00 |  |
| 18 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 10,200 | 150,00 | 1 530,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (3,00\*4)\*(0,80+0,05) |  | 10,200 |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 7 000,00 |  |
| 19 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kmpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 071103000 | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) | kmpl | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování** | | |
| **Struktura** |  |  |
| Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje | | |
| ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. | | |
| *Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. | | |
| V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci | | |
| celkové nabídkové ceny uchazeče. | | |
| Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. | | |
| V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, | | |
| vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné | | |
| identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: | | |
| STA | Stavební objekt pozemní | |
| ING | Stavební objekt inženýrský | |
| PRO | Provozní soubor | |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | |
| OST | Ostatní |  |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu | |
| *Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován | | |
| i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. | | |
| **Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, | | |
| CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. | | |
| **Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. | | |
| stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. | | |
| **Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, | | |
| inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. | | |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: | | |
| PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód |  | Kód položky |
| Popis |  | Zkrácený popis položky |
| MJ |  | Měrná jednotka položky |
| Množství |  | Množství v měrné jednotce |
| J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje |
|  |  | J.cenu položky. |
| Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | | Příslušnost položky do cenové soustavy |
| Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: | | |
| Plný popis položky | | |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele | | |
| Výkaz výměr |  |  |
| Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. | | |
| **Metodika pro zpracování** | | |
| Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv | | |
| modifikovány. |  |  |
| Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: | | |
| Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) | | |
| Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ | | |
| Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky | | |
| J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli | | |
| - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými | | |
| Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu | | |
| V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: | | |
| - J.materiál - jednotková cena materiálu | | |
| - J.montáž - jednotková cena montáže | | |
| Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka | | |
| neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, | | |
| aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rekapitulace stavby** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** | | | | |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Krycí list soupisu** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Rekapitulace členění soupisu prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Soupis prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Datová věta** |
| **Typ věty** | **Hodnota** | **Význam** |
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
|  | snížená | Snížená sazba DPH |
|  | nulová | Nulová sazba DPH |
|  | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|  | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE STAVBY | | | | |
| Kód: |  | VYL0017 |  |  |
| Stavba: | | Stavební úpravy KS UNL - SO-07 Zakrytí ÚT | |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
| Krajsk soud v Ústí nad Labem | | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
| Mobest a.s. | |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
| Martin Růžička | |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 10 782,40 |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | 10 782,40 | 2 264,30 |
|  | sní ená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 13 046,70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ | | | | | |
| Kód: | VYL0017 |  |  |  |  |
| Stavba: | Stavební úpravy KS UNL - SO-07 Zakrytí ÚT | |  |  |  |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 | |  |
| Zadavatel: | Krajsk soud v Ústí nad Labem | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | Mobest a.s. | Zpracovatel: | Martin Růžička | |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | |  | 10 782,40 | 13 046,70 |  |
| SO-07 | Zakrytí ÚT |  | 10 782,40 | 13 046,70 | STA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Stavební úpravy KS UNL - SO-07 Zakrytí ÚT | | | | |
| Objekt: | | | | |
| SO-07 - Zakrytí ÚT | | | | |
| KSO: | | 801 61 | CC-CZ: | 1220 |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
|  | Krajsk soud v Ústí nad Labem | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
|  | Mobest a.s. |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  | Martin Růžička |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 10 782,40 |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 10 782,40 | 21,00% | 2 264,30 |
|  | sní ená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 13 046,70 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-07 Zakrytí ÚT

SO-07 - Zakrytí ÚT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: Krajsk soud v Ústí nad Labem  Uchazeč: Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 10 782,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 300,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 300,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 4 982,40 |
| 763 - Konstrukce suché v stavby |  | 4 350,75 |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  | 364,70 |
| 776 - Podlahy povlakové |  | 146,95 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 120,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 5 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-07 Zakrytí ÚT

SO-07 - Zakrytí ÚT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel:  Uchazeč: | Krajsk soud v Ústí nad Labem Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Mno ství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 782,40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 300,00 |  |
| D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 300,00 |
| 1 | K | 952901111.01 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | kmpl | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |
|  | PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 4 982,40 |  |
|  | D | 763 | Konstrukce suché v stavby |  |  |  | 4 350,75 |  |
| 2 | K | 763-01 | Konstrukce zakrytí rozvodů ÚT v JS ze sádrokartonových desek impregnovaných tl.12,5mm (vč.nosné  konstrukce), výška 1150mm, šířka 500mm, hloubka 180 mm, 2x otvor pro revizní dvířka 300/350mm  (dodávka+montá ) | ks | 1,000 | 1 750,00 | 1 750,00 |  |

P Poznámka k položce:□

V ceně započtena i zvšená pracnost - zakrytí celkem 6ks potrubí ÚT.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 0,800 | 50,00 | 40,00 | CS ÚRS 2020 01 |

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 763172313 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm | kus | 2,000 | 350,00 | 700,00 | CS ÚRS 2020 01 |

PP Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | M | 590307121 | dvířka revizní do sádrokartonu 300x350mm | kus | 2,000 | 890,00 | 1 780,00 |  |

PP dvířka revizní do sádrokartonu 300x350mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,085 | 950,00 | 80,75 | CS ÚRS 2020 01 |

PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 766 Konstrukce truhlářské 364,70

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | 766-007a | Systémový parapetní komůrkový plastový profil tl.20mm s nosem (celk.tl.40mm), šířky 200mm lepený PU  lepidlem, vč.penetrace (dodávka+montáž) | m | 0,550 | 380,00 | 209,00 |  |

PP Systémový parapetní komůrkový plastový profil tl.20mm s nosem (celk.tl.40mm), šířky 200mm lepený PU lepidlem, vč.penetrace

(dodávka+montá )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 766-007b | Bočnice pro parapetní komůrkový plastový profil tl.20mm s nosem (celk.tl.40mm), šířky 200mm  (dodávka+montá ) | ks | 2,000 | 65,00 | 130,00 |  |

PP Bočnice pro parapetní komůrkový plastový profil tl.20mm s nosem (celk.tl.40mm), šířky 200mm (dodávka+montáž)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 766-008 | Samolepící těsnící profil hřebenového profilu z EPDM 9x3mm, bílý, nenasákavý pro vodu (dodávka+montáž) | m | 0,550 | 45,00 | 24,75 |  |

PP Samolepící těsnící profil hřebenového profilu z EPDM 9x3mm, bílý, nenasákavý pro vodu (dodávka+montáž)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,001 | 950,00 | 0,95 | CS ÚRS 2020 01 |

PP Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

v ky do 6 m

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 146,95 |  |
| 11 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 0,100 | 150,00 | 15,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,50\*0,20 |  | 0,100 |  |  |  |
| 12 | K | 776991890 | Řezání povlakových podlah | m | 0,900 | 20,00 | 18,00 |  |
|  | PP |  | Řezání povlakových podlah |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,50+0,20\*2 |  | 0,900 |  |  |  |
| 13 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 0,900 | 70,00 | 63,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 284110091 | li ta soklová PVC - provedení dle stávající li ty | m | 1,000 | 50,00 | 50,00 |  |
|  | PP |  | li ta soklová PVC - provedení dle stávající li ty |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,001 | 950,00 | 0,95 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech  v ky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 120,00 |  |
| 16 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0,800 | 150,00 | 120,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 5 500,00 |  |
| 17 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kmpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 071103000 | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) | kmpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování** | | |
| **Struktura** |  |  |
| Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje | | |
| ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. | | |
| *Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. | | |
| V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci | | |
| celkové nabídkové ceny uchazeče. | | |
| Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. | | |
| V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, | | |
| vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné | | |
| identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: | | |
| STA | Stavební objekt pozemní | |
| ING | Stavební objekt inženýrský | |
| PRO | Provozní soubor | |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | |
| OST | Ostatní |  |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu | |
| *Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován | | |
| i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. | | |
| **Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, | | |
| CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. | | |
| **Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. | | |
| stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. | | |
| **Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, | | |
| inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. | | |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: | | |
| PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód |  | Kód položky |
| Popis |  | Zkrácený popis položky |
| MJ |  | Měrná jednotka položky |
| Množství |  | Množství v měrné jednotce |
| J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje |
|  |  | J.cenu položky. |
| Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | | Příslušnost položky do cenové soustavy |
| Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: | | |
| Plný popis položky | | |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele | | |
| Výkaz výměr |  |  |
| Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. | | |
| **Metodika pro zpracování** | | |
| Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv | | |
| modifikovány. |  |  |
| Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: | | |
| Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) | | |
| Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ | | |
| Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky | | |
| J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli | | |
| - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými | | |
| Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu | | |
| V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: | | |
| - J.materiál - jednotková cena materiálu | | |
| - J.montáž - jednotková cena montáže | | |
| Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka | | |
| neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, | | |
| aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rekapitulace stavby** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** | | | | |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Krycí list soupisu** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Rekapitulace členění soupisu prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Soupis prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Datová věta** |
| **Typ věty** | **Hodnota** | **Význam** |
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
|  | snížená | Snížená sazba DPH |
|  | nulová | Nulová sazba DPH |
|  | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|  | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE STAVBY | | | | |
| Kód: |  | VYL0018 |  |  |
| Stavba: | | Stavební úpravy KS UNL - SO-08 Obklad umyvadlo | |  |
| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
| Krajsk soud v Ústí nad Labem | | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
| Mobest a.s. | |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
| Martin Růžička | |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 11 338,10 |
|  |  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH | základní | 21,00% | 11 338,10 | 2 381,00 |
|  | sní ená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 13 719,10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ | | | | | |
| Kód: | VYL0018 |  |  |  |  |
| Stavba: | Stavební úpravy KS UNL - SO-08 Obklad umyvadlo | |  |  |  |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 | |  |
| Zadavatel: | Krajsk soud v Ústí nad Labem | Projektant: |  |  |  |
| Uchazeč: | Mobest a.s. | Zpracovatel: | Martin Růžička | |  |
| Kód | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem | |  | 11 338,10 | 13 719,10 |  |
| SO-08 | Obklad umyvadlo |  | 11 338,10 | 13 719,10 | STA |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | | | | |
| Stavba: | | | | |
| Stavební úpravy KS UNL - SO-08 Obklad umyvadlo | | | | |
| Objekt: | | | | |
| SO-08 - Obklad umyvadlo | | | | |
| KSO: | | 801 61 | CC-CZ: | 1220 |
| Místo: | | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: | |  | IČ: |  |
|  | Krajsk soud v Ústí nad Labem | | DIČ: |  |
| Uchazeč: | |  | IČ: | 45275262 |
|  | Mobest a.s. |  | DIČ: | CZ45275262 |
| Projektant: | |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | |  | IČ: |  |
|  | Martin Růžička |  | DIČ: |  |
| Poznámka: | | | | |
| Soupis prací je sestaven za vyu ití polo ek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky polo ek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz.](http://www.cs-urs.cz/) Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden ádn údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. | | | | |
| Cena bez DPH | |  |  | 11 338,10 |
|  |  | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 11 338,10 | 21,00% | 2 381,00 |
|  | sní ená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 13 719,10 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-08 Obklad umyvadlo

## SO-08 - Obklad umyvadlo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel: Krajsk soud v Ústí nad Labem  Uchazeč: Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 11 338,10 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 4 724,10 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních |  | 1 000,00 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 900,00 |
| 96 - Bourání konstrukcí |  | 600,00 |
| 997 - Přesun sutě |  | 1 985,60 |
| 998 - Přesun hmot |  | 238,50 |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  | 1 114,00 |
| 776 - Podlahy povlakové |  | 314,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  | 800,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  | 5 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy KS UNL - SO-08 Obklad umyvadlo

## SO-08 - Obklad umyvadlo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Ústí nad Labem | Datum: | 3. 5. 2020 |
| Zadavatel:  Uchazeč: | Krajsk soud v Ústí nad Labem Mobest a.s. | Projektant: Zpracovatel: | Martin Růžička |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Mno ství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 338,10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 4 724,10 |  |
| D | 61 | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 1 000,00 |
| 1 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 1,000 | 800,00 | 800,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 4,000 | 50,00 | 200,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn |  |  |  |  |  |
|  | D | 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 900,00 |  |
| 3 | K | 952901111.01 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | kmpl | 1,000 | 300,00 | 300,00 |  |
|  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 619991011.01 | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou | kmpl | 1,000 | 600,00 | 600,00 |  |
|  | PP |  | Obalení konstrukcí a prvků vnitřního vybavení místnosti fólií přilepenou lepící páskou |  |  |  |  |  |
|  | D | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 600,00 |  |
| 5 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 4,000 | 150,00 | 600,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 |  |  |  |  |  |
|  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 1 985,60 |  |
| 6 | K | 997013111 | Vnitrostaveni tní doprava suti a vybouran ch hmot pro budovy v do 6 m s pou itím mechanizace | t | 0,272 | 950,00 | 258,40 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouran ch hmot z meziskládky na skládku do 1 km s nalo ením a se slo ením | t | 0,272 | 1 500,00 | 408,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouran ch hmot z meziskládky na skládku s nalo ením a se slo ením, na vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2,448 | 150,00 | 367,20 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km  přes 1 km |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,272\*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,448 |  |  |  |
| 9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,272 | 3 500,00 | 952,00 |  |
|  | PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného |  |  |  |  |  |
|  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 238,50 |  |
| 10 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0,159 | 1 500,00 | 238,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| PP | |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene  vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy v ky do 6 m |  | | | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 114,00 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Mno ství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  | D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 314,00 |  |
| 11 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 2,500 | 70,00 | 175,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm |  |  |  |  |  |
| 12 | M | 284110091 | li ta soklová PVC - provedení dle stávající li ty | m | 2,750 | 50,00 | 137,50 |  |
|  | PP |  | li ta soklová PVC - provedení dle stávající li ty |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2,50\*1,10 |  | 2,750 |  |  |  |
| 13 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,001 | 1 500,00 | 1,50 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech  v ky do 6 m |  |  |  |  |  |
|  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 800,00 |  |
| 14 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 | 150,00 | 600,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech v ky do 3,80 m | m2 | 4,000 | 50,00 | 200,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech v ky do 3,80 m |  |  |  |  |  |
|  | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 5 500,00 |  |
| 16 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kmpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 071103000 | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) | kmpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
|  | PP |  | Provoz investora (stavební práce budou prováděny mimo pracovní dobu) |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování** | | |
| **Struktura** |  |  |
| Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje | | |
| ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. | | |
| *Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací. | | |
| V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci | | |
| celkové nabídkové ceny uchazeče. | | |
| Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. | | |
| V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, | | |
| vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné | | |
| identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: | | |
| STA | Stavební objekt pozemní | |
| ING | Stavební objekt inženýrský | |
| PRO | Provozní soubor | |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | |
| OST | Ostatní |  |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu | |
| *Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován | | |
| i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku. | | |
| **Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, | | |
| CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. | | |
| **Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. | | |
| stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. | | |
| **Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, | | |
| inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. | | |
| Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace: | | |
| PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód |  | Kód položky |
| Popis |  | Zkrácený popis položky |
| MJ |  | Měrná jednotka položky |
| Množství |  | Množství v měrné jednotce |
| J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje |
|  |  | J.cenu položky. |
| Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | | Příslušnost položky do cenové soustavy |
| Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: | | |
| Plný popis položky | | |
| Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele | | |
| Výkaz výměr |  |  |
| Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. | | |
| **Metodika pro zpracování** | | |
| Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv | | |
| modifikovány. |  |  |
| Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: | | |
| Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) | | |
| Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ | | |
| Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky | | |
| J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli | | |
| - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými | | |
| Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu | | |
| V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: | | |
| - J.materiál - jednotková cena materiálu | | |
| - J.montáž - jednotková cena montáže | | |
| Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka | | |
| neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, | | |
| aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Rekapitulace stavby** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** | | | | |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Krycí list soupisu** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Rekapitulace členění soupisu prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **Soupis prací** |  |  |
| **Název** | **Povinný** | **Popis** | **Typ** | **Max. počet** |
| **atributu** | **(A/N)** |  |  | **znaků** |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena \* Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Datová věta** |
| **Typ věty** | **Hodnota** | **Význam** |
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
|  | snížená | Snížená sazba DPH |
|  | nulová | Nulová sazba DPH |
|  | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
|  | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
|  | PRO | Provozní soubor |
|  | ING | Inženýrský objekt |
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
|  | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
|  | 2 | Položka typu PSV |
|  | 3 | Položka typu M |
|  | 4 | Položka typu OST |