KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změna užívání a stav. úpravy bytu školníka na učebny SŠO Husova 9 Objekt:

02 - ZTI

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo; | Datum: | 18. 5. 2020 |
| Zadavatel: | IC: |  |
|  | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IC: | 60823020 |
| Roman Kučera - stavitelství | DIČ: | CZ6908271249 |
| Projektant: | IČ: |  |
| Ing. Filip Duda | DIČ: |  |
| Zpracovatel: | IČ: | 75454084 |
| Filip Šimek www.rozp.cz | DIČ: |  |

Poznámka:

| Cena bez DPH |  |  |  | 148 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| dph základní | 148 000,00 |  | 21,00% | 31 080,00 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | 179 080,00 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: Změna užívání a stav. úpravy bytu školníka na učebny SŠO Husova 9 Objekt: 02 - ZTI |  |  |
| Místo: | Datum: | 18. 5. 2020 |
| Zadavatel: Uchazeč: Roman Kučera - stavitelství | Projektant: Zpracovatel: | Ing. Filip Duda Filip Simek www.rozp.cz |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady ze soupisu prací |  | 148 000,00 |
| 721 - Vnitřní kanalizace |  | 15 436,53 |
| 721 B - Demontáž vnitřní kanalizace |  | 409,13 |
| 722 - Vnitřní vodovod |  | 32 147,50 |
| 722 B - Vnitřní vodovod- demontáž |  | 1 300,49 |
| 725 - Zařizovací předměty |  | 60 770,17 |
| 725 B - Zařizovací předměty demontáž |  | 1 809,90 |
| 726 - Předstěnové instalace |  | 32 146,55 |
| 729 - Výpomoce HSV pro ZTI |  | 3 494,79 |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 484,94 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změna užívání a stav. úpravy bytu školníka na učebny SŠO Husova 9

Objekt:

02 - ZTI

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 5. 2020

Ing. Filip Duda Filip Simek www.rozp.cz

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:	Roman Kučera - stavitelství

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady soupisu celkem 148 000,00 d 721 Vnitřní kanalizace 15 436,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 1,000 | 402,60 | 402,60 |  |
| 2 | K | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 5,000 | 230,00 | 1 150,00 |  |
| 3 | K | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 3,000 | 256,00 | 768,00 |  |
| 4 | K | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 4,000 | 809,00 | 3 236,00 |  |
| 5 | K | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 7,000 | 208,00 | 1 456,00 |  |
| 6 | K | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 10,000 | 655,00 | 6 550,00 |  |
| 7 | K | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 6,000 | 75,00 | 450,00 |  |
| 8 | K | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4,000 | 124,00 | 496,00 |  |
| 9 | K | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 29,000 | 23,10 | 669,90 |  |
| 10 | K | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 1,700 | 151,79 | 258,03 |  |
| d 721 B Demontáž vnitřní kanalizace 409,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 721171808R00 | Demontáž potrubí znovodurových trub odpadních a Dřiooi. ořeš 75 do D 114 | m | 9,000 | 30,00 | 270,00 |  |
| 12 | K | 721220801R00 | Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 | kus | 1,000 | 108,00 | 108,00 |  |
| 13 | K | 721290821R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m | t | 0,021 | 1 482,60 | 31,13 |  |

d 722	Vnitřní vodovod	32 147,50

| 14 | K | 722130913R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 | kus | 3,000 | 28,00 | 84,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 3,000 | 368,00 | 1 104,00 |  |
| 16 | K | 722172331R00 | Potrubí z polypropylenu svařovaných polyfuzně vč.zednickvch vvDomocí D 20x2.3 mm. PN 22 | m | 13,000 | 312,60 | 4 063,80 |  |
| 17 | K | 722172332R00 | Potrubí z polypropylenu svařovaných polyfuzně vč.zednickvch vvoomocí D 25x2.8 mm. PN 22 | m | 29,000 | 382,10 | 11 080,90 |  |
| 18 | K | 722181212.01 | Izolace návleková termoizolačními trubicemi z PE tl. stěnv 9 mm. orůměr 20 mm | m | 13,000 | 78,00 | 1 014,00 |  |
| 19 | K | 722181212.02 | Izolace návleková termoizolačními trubicemi z PE tl. stěnv 9 mm. Drůměr 25 mm | m | 13,000 | 79,80 | 1 037,40 |  |
| 20 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí DN 25 | m | 12,000 | 34,00 | 408,00 |  |
| 21 | K | 722181214.01 | Izolace návleková termoizolačními trubicemi z PE tl. Stěnv 20 mm. orůměr 25 mm | m | 16,000 | 76,00 | 1 216,00 |  |
| 22 | K | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 16,000 | 217,50 | 3 480,00 |  |
| 23 | K | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 4,000 | 217,50 | 870,00 |  |
| 24 | K | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4,000 | 78,00 | 312,00 |  |
| 25 | K | 722220111R00 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 16,000 | 216,00 | 3 456,00 |  |
| 26 | K | 722237122R00 | Kohout kulový 2x vnitřní závit přímý DN 20 | kus | 4,000 | 357,00 | 1 428,00 |  |
| 27 | K | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 (DN 20) | kus | 4,000 | 102,60 | 410,40 |  |
| 28 | K | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 42,000 | 14,00 | 588,00 |  |
| 29 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 42,000 | 28,90 | 1 213,80 |  |
| 30 | K | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1,200 | 317,66 | 381,20 |  |

d 722 B	Vnitřní vodovod-demontáž		1 300,49

| 31 | K | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 14,000 | 52,90 | 740,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | 722130831R00 | Demontáž nástěnky | kus | 3,000 | 40,00 | 120,00 |  |
| 33 | K | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 14,000 | 24,00 | 336,00 |  |
| 34 | K | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 2,000 | 26,00 | 52,00 |  |
| 35 | K | 722290821R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m | t | 0,035 | 1 482,60 | 51,89 |  |

d 725	Zařizovací předměty		 60 770,17

| 36 | K | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného na nosné stěny | soubor | 4,000 | 920,00 | 3 680,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdivá bez zápachové uzávěrkv | soubor | 6,000 | 820,00 | 4 920,00 |  |
| 38 | K | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 ostatních typů | soubor | 4,000 | 152,00 | 608,00 |  |
| 39 | K | 725819401R00 | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 | soubor | 6,000 | 152,00 | 912,00 |  |
| 40 | K | 725829301R00 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" | kus | 6,000 | 208,00 | 1 248,00 |  |
| 41 | K | 725869101R01 | Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových do D 40 | kus | 6,000 | 142,00 | 852,00 |  |
| 42 | K | 55141115 | Umyvadlová stojánková baterie bez automat.výpusti v=125 mm. vvtok=103 mm. orůtok= 5.7 l/min | kus | 4,000 | 1 320,00 | 5 280,00 |  |
| 43 | K | 55141116 | Umyvadlová stojánková bateries click - clack výpustí, vysoká verze v = 158 mm, výtok = 115 mm, průtok= 5,7 l/min | kus | 2,000 | 820,00 | 1 640,00 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 55144209 | Rohový ventil k baterii 3/8" x 1/2", chrom | kus | 12,000 | 168,20 | 2 018,40 |  |
| 45 | K | 55161202 | biron cnromovana mbí>,nastavitelný uim «u, prutOK /l^l/o | kus | 6,000 | 460,00 | 2 760,00 |  |
| 46 | K | 55161204 | Vtok umyvadlový průtočný, chrom | kus | 4,000 | 450,00 | 1 800,00 |  |
| 47 | K | 64214200 | Umývátko keramické 450x370 mm s otvorem pro baterii uorostřed | kus | 2,000 | 1 206,00 | 2 412,00 |  |
| 48 | K | 64214201 | Umývátko keramické 400x310 mm s otvorem pro baterii voravo | kus | 2,000 | 1 320,00 | 2 640,00 |  |
| 49 | K | 64214202 | Umyvadlo keramické 600x490 mm s otvorem pro baterii uorostřed | kus | 2,000 | 1 082,00 | 2 164,00 |  |
| 50 | K | 64214205 | Instalační sada pro umyvadla | kus | 6,000 | 56,00 | 336,00 |  |
| 51 | K | 64221306 | Zvukoizolační podložka mezi umyvadlo a stěnu | kus | 6,000 | 113,00 | 678,00 |  |
| 52 | K | 64238808 | Klozet závěsný bez oplachového kruhu (rimless) 530x360 mm .hluboké solachování | kus | 4,000 | 4 890,00 | 19 560,00 |  |
| 53 | K | 64238809 | Duroplastové sedátko s poklopem, nerez úchyty zoomaluiící skláoění (Slowclose) | kus | 4,000 | 1 430,00 | 5 720,00 |  |
| 54 | K | 64238810 | Vyrovnávací protihluková hmota | kus | 4,000 | 340,00 | 1 360,00 |  |
| 55 | K | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 0,300 | 605,88 | 181,77 |  |

d 725 B	ZařizovacLpředměty demontáž	1 809,90

| 56 | K | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1,000 | 168,00 | 168,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bvýtokových armatur | soubor | 1,000 | 140,00 | 140,00 |  |
| 58 | K | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1,000 | 160,00 | 160,00 |  |
| 59 | K | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 1,000 | 170,00 | 170,00 |  |
| 60 | K | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 I | soubor | 1,000 | 302,00 | 302,00 |  |
| 61 | K | 725590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0,279 | 1 462,00 | 407,90 |  |
| 62 | K | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 1,000 | 40,00 | 40,00 |  |
| 63 | K | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3,000 | 80,00 | 240,00 |  |
| 64 | K | 725850800R00 | Demontáž ventilu odpadního všch při poj. dimenzí | kus | 1,000 | 24,00 | 24,00 |  |
| 65 | K | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 2,000 | 15,00 | 30,00 |  |
| 66 | K | 725991811R00 | Demontáž konzol jednoduchých | kus | 4,000 | 32,00 | 128,00 |  |

d 726	Předstěnové instalace	32146,55

| 67 | K | 726141204 | Montáž předstěnové instalační systémy s kovovou konstrukcí v=1120mm.š=500mm. klozetů | kus | 4,000 | 982,60 | 3 930,40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 726191001 | Zvukoizolační souprava pro WC | kus | 4,000 | 280,00 | 1 120,00 |  |
| 69 | K | 726191002 | Souprava pro předstěnovou montáž | kus | 4,000 | 620,00 | 2 480,00 |  |
| 70 | K | 64228801 | Ovládací tlačítko pro podomítkový modul dělené , leský chrom | kus | 4,000 | 1 240,00 | 4 960,00 |  |
| 71 | K | 64250921 | Podomítkový modul pro závěsné WC s ocelovým rámem. v=1120 mm. š= 500 mm | kus | 4,000 | 3 988,00 | 15 952,00 |  |
| 72 | K | 64250922 | Rovné odpadní připojení k WC modulu | kus | 4,000 | 902,00 | 3 608,00 |  |
| 73 | K | 998726221R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m | % | 0,300 | 320,50 | 96,15 |  |

d 729	Výpomoce HSV pro ZTI	3 494,79

| 74 | K 640 | Výpomocné práce HSV pro ZTI | soubor | 1,000 | 3 494,79 | 3 494,79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

d D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	484,94

| 75 | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,334 | 208,00 | 69,47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | K | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km | t | 6,349 | 15,10 | 95,87 |  |
| 77 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,334 | 298,20 | 99,60 |  |
| 78 | K | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2,005 | 28,00 | 56,14 |  |
| 79 | K | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0,334 | 98,60 | 32,93 |  |
| 80 | K | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,334 | 392,00 | 130,93 |  |