# ÚPRAVA USPOŘÁDÁNÍ VSTUPNÍ HALY

# A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU

# V BUDOVĚ MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00.

# Obecně

Záměrem zadavatele jsou dispoziční úpravy vstupní haly a zajištění bezbariérového přístupu do objektu, na základě zpracované studie, a to včetně zajištění přesunu a s tím spojení úpravy bezpečnostních technologií.

Vzhledem k propojení různých technologií, které jsou v kompetenci různých organizačních útvarů MZe, případně dalších subjektů, zpracovat návrh rozdělení jednotlivých částí navržených technologií do celků, jejichž provoz a údržba bude spadat do kompetence odpovídajících útvarů MZe.

Řešení bude vyplývávat ze studie Nového uspořádání vstupní haly MZe, zpracovatel ArchicCon plus - varianta 3B, včetně koordinace všech řešených profesí, a to včetně případných kolizí se stávajícími rozvody, které nejsou řešeny samostatnou profesní částí. Objednatel požaduje připravit návrh tak, aby byla umožněna postupná realizace navržených částí s ohledem na funkčnost systémů. Předpokladem je úzká součinnost se všemi dotčenými odbory objednatele a to v rozsahu:

OVS – odbor vnitřní správy – koordinace, architektonicko– stavební řešení, vybrané technologie

OBPKŘ – odbor bezpečnosti a krizového řízení – bezpečností a vstupní technologie

OIKT – odbor informatiky a komunikačních technologií – bezpečností a vstupní technologie

Celkový rozsah díla a požadavky viz. Návrh smlouvy o dílo a Příloha č.1 – cenová nabídka

# Požadovaný minimální rozsah dokumentace

2.1. PŘÍPRAVA PROJEKČNÍCH PODKLADŮ, jedná se zejména o úpravu předaných podkladů, lokální doměření, vstupní jednání, dospecifikování požadavků, projítí studie Nového uspořádání vstupní haly Mze, a dále pak úprava a uložení jednotlivých zařízení a s tím související rekonstrukce rozvodů

kamerového systému umístěných v místnosti ostrahy, posouzení optimalizace, repase apod.

2.2. DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ v rozsahu Přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Dodavatel zpracuje další stupeň projektové dokumentace, minimální rozsah a obsah prací je uveden v příloze č. 2 – cenové nabídce a to včetně kompletního zajištění inženýrské činnosti v rámci povolovacího procesu.

2.3. DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 134/2016 Sb. se zapracovanými požadavky v rámci stavebního řízení pro získání stavebního povolení.

Dodavatel zpracuje na základě dokumentace pro stavební povolení další stupeň projektové dokumentace a to včetně výkazu, kontrolního rozpočtu v rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Minimální rozsah a obsah prací je uveden v příloze č. 1 – cenové nabídce a to včetně zajištění autorského dozoru a součinnosti při výběru dodavatele.

# Podklady k návrhu

- A/ Výkres rozsahu řešeného prostoru – stávající stav

- B/ studie Nového uspořádání vstupní haly MZe, zpracovatel ArchicCon plus - varianta 3B