,._DOU-

,li

,:::j

Objednatel: Datum : Zhotovitel

Institut p1Anov6nl a rozvoje hl. m. Prahy, Praha 2

N0101-35406-20

Dllo:

Emauzy A· EPS sirény

0612020

IOblekt:

(E mauzy A

ELTES, s.r.o., Poděbradská 56, 198 00 Praha 9 - Hloubětln: lc :615 04 513; Dic : CZ 615 04 513; e-mall: eltesrmeltes.cz:   www.eltes.cz

__.,...

Popis výkonu

Vvoracoval ·

Jednotka

Mnotstvl dle

Iproiektanta  Idodavatele

Schvfllll:

I Martin Skába / skaba@eltes.cz

I  Tenn1n dodinl:

Jednotkova cena za

dodávku v Kč

(službv v Kč

cena celkem za dodávku v   Kč      lslužbv  v Kč

Dledohodv ICena celkem

za ooložku v Kč

I I

IMezisouttv  v Kč

-

,.,f

| EPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž stávajlclch sirén včetně úpravy kabeláže | hod. |  | 3 | 0,00 Kč | 400,00 Kč | 0,00 Kč | 1 200,00 Kč | 1 200,00 Kč |  |
| zapraveni po demontované technologii | hod. |  | 2 | 50,00 Kč | 400,00 Kč | 100,00 Kč | 800,00 Kč | 900,00 Kč |  |
| napájecl zdroj EPS EN54-4 27,6Vss/4A | ks |  | 1 | 7 926,00 Kč | 650,00 Kč | 7 926,00 Kč | 650,00 Kč | 8 576,00 Kč |  |
| Akumulátor 12V/ 17Ah | ks |  | 2 | 1 371,00 Kč | 100,00 Kč | 2 742.00 Kč | 200,00 Kč | 2 942,00 Kč |  |
| Kabel pro napájeni zdroje 1-CXKA-V-P90-R 2x2,5 | bm |  | 30 | 28,00 Kč | 14,00 Kč | 840,00 Kč | 420,00 Kč | 1 260,00 Kč |  |
| jistič 16A/1f | ks |  | 1 | 130,00 Kč | 100,00 Kč | 130,00 Kč | 100,00 Kč | 230,00 Kč |  |
| Kabel sirénové linky -1-CXKA-V-P90-R 2x1,5 | bm |  | 130 | 23,00 Kč | 14,00 Kč | 2 990,00 Kč | 1 820,00 Kč | 4 810,00 Kč |  |
| požáml kabelová plichytka včetně šroubu | ks |  | 450 | 15,00 Kč | 6,50 Kč | 6 750,00 Kč | 2 925,00 Kč | 9 675,00 Kč |  |
| siréna ROLP 9V-28Vss | ks |  | 6 | 850,00 Kč | 280,00 Kč | 5 100,00 Kč | 1 680,00 Kč | 6 780,00 Kč |  |
| Požárně odolná svorkovací krabice pro napojeni kabeláže | ks |  | 6 | 550,00 Kč | 250,00 Kč | 3 300,00 Kč | 1 500,00 Kč | 4 800,00 Kč |  |
| svorkovnice pro kabeláž EPS | ks |  | 6 | 25,00 Kč | 5,00 Kč | 150,00 Kč | 30,00 Kč | 180,00 Kč |  |
| Prolipožáml ucpávky | kpl. |  | 1 | 750,00 Kč | 1 500,00 Kč | 750,00 Kč | 1 500,00 Kč | 2 250,00 Kč |  |
| Drobný elektromontážnl materiál | kpl. |  | 1 | 1 000,00 Kč | 350,00 Kč | 1 000,00 Kč | 350,00 Kč | 1 350,00 Kč |  |
| Likvidace odpadu | kpl. |  | 1 | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 500.00 Kč |  |
| kontrola systému EPS vč. vystaveni zprávy | kpl. |  | 1 | 250,00 Kč | 5 000,00 Kč | 250,00 Kč | 5 000,00 Kč | 5 250,00 Kč |  |
| Úpravy na kofiguraci systému EPS | hod. |  | 6 | 0,00 Kč | 650,00 Kč | 0,00 Kč | 3 900,00 Kč | 3 900,00 Kč |  |
| Konfigurace grafické nástavby | hod. |  | 3 | 0,00 Kč | 1 150,00 Kč | 0,00 Kč | 3 450,00 Kč | 3 450,00 Kč |  |
| DSP | kemp. |  | 1 | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 0,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |  |
| Doprava | ks |  | 6 | 0,00 Kč | 350,00 Kč | 0,00 Kč | 2100,00 Kč | 2100,00 Kč |  |
| Dodávka celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 028,00 Kč |
| Slu ž b y celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 125,00 Kč |
| Celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 63153 00 Kč |
| DPH v základnl sazbě |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 262 13 Kč |
| 1ce1kem vcetne u„n |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 415,13 Kč |