|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | ***Položkový rozpočet*** |   |
| **Zakázka :** | **2020041** | **Dětský domov Lichnov - požární vodovod** |   |   |   |   |
|   |   |  |  |   |   |  |  |
|   |   |   |   |   | c:\RozpUser\kamil.usr\Data;2020041;Dětský domov Lichnov - požární vodovod |   |   |   |  |  |
| Objekt | Oddíl | Druh | Ř | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství Mj | Mj | Sazba | Cenacelkem | % Dph |
|   |   |  |  |  |   |  |  |   | **75 199,26 Kč** | **11 279,90** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **001** |  | **B** |  |  | **Úpravy požárního vodovodu** |  |  |  | **75 199,26 Kč** | **11 279,89** |
|  | **003** | **O** |  | **HSV** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **1 000,00 Kč** | **150,00** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** |  |  |  |  |  |
|   |   | P | **1** | **310235241RT2** | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | 8,000 | kus | 125,00 | **1 000,00 Kč** | 15 % |
|  | **061** | **O** |  | **HSV** | **Upravy povrchů vnitřní** |  |  |  | **2 995,91 Kč** | **449,39** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** |  |  |  |  |  |
|   |   | P | **1** | **610452809RZ3** | Vyspr povrchu niky omítkou do 2 cm | 4,935 | m2 | 586,00 | **2 891,91 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **2** | **612403399RT2** | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | 0,200 | m2 | 520,00 | **104,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|  | **097** | **O** |  | **HSV** | **Prorážení otvorů** |  |  |  | **2 405,00 Kč** | **360,75** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** |  |  |  |  |  |
|   |   | P | **1** | **971033241R00** | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | 1,000 | kus | 80,00 | **80,00 Kč** | 15 % |
|   |   | P | **2** | **973031326R00** | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm | 7,000 | kus | 295,00 | **2 065,00 Kč** | 15 % |
|   |   | P | **3** | **974031153R00** | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | 2,000 | m | 130,00 | **260,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|  | **099** | **O** |  | **HSV** | **Staveništní přesun hmot** |  |  |  | **61,00 Kč** | **9,15** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** |  |  |  |  |  |
|   |   | P | **1** | **999281105R00** | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | 0,161 | t | 380,00 | **61,00 Kč** | 15 % |
|  | **713** | **O** |  | **PSV** | **Izolace tepelné** |  |  |  | **686,00 Kč** | **102,90** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** |  |  |  |  |  |
|   |   | P | **1** | **722181213RU1** | Izolace návl.polyethylénová tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | 5,000 | m | 49,00 | **245,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **2** | **722181213RU7** | Izolace návl.polyethylénová tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 52 mm | 6,000 | m | 61,00 | **366,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **3** | **28377670.RZZ** | Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m | 1,000 | m | 75,00 | **75,00 Kč** | 15 % |
|  | **722** | **O** |  | **PSV** | **Vnitřní vodovod** |  |  |  | **66 775,70 Kč** | **10 016,36** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** |  |  |  |  |  |
|   |   | P | **1** | **722170801R00** | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 | 7,000 | m | 26,10 | **182,70 Kč** | 15 % |
|   |   | P | **2** | **722170913RZ3** | Oprava potrubí z PE trubek,vsazení trubky D 32 vč.montýže závitových přechodů na vodoměr | 1,000 | kus | 750,00 | **750,00 Kč** | 15 % |
|   |   | P | **3** | **722172635R00** | Potrubí z PPR Instaplast, D 50x8,3 mm, PN 20 | 6,000 | m | 495,00 | **2 970,00 Kč** | 15 % |
|   |   | P | **4** | **722190403R00** | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 | 5,000 | kus | 168,00 | **840,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **5** | **722190404RZ3** | Vyvedení a upevnění výpustek DN 32 | 3,000 | kus | 225,00 | **675,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **6** | **722254112RZ3** | Montáž hydrantových skříní do niky vč.zednických výpomocí | 5,000 | soubor | 1 950,00 | **9 750,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **7** | **722260811R00** | Demontáž vodoměrů závitových G 1/2 | 1,000 | kus | 45,00 | **45,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **8** | **722269114R00** | Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G5/4" | 1,000 | kus | 395,00 | **395,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **9** | **722280106R00** | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | 35,000 | m | 15,00 | **525,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **10** | **28653253** | Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 32/ 1" | 2,000 | kus | 495,00 | **990,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **11** | **28653255** | Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 50/ 6/4" | 1,000 | kus | 915,00 | **915,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **12** | **28653315** | Redukce tlaková PE LD (rPE) d 50/32 mm | 1,000 | kus | 625,00 | **625,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **13** | **28654010** | Koleno 90° PPR D 50 mm | 3,000 | kus | 985,00 | **2 955,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **14** | **28654150** | Nátrubek PPR d 50 mm | 1,000 | kus | 760,00 | **760,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **15** | **28654299** | Přechodka dGK kovový závit vnější d 32x1" PPR | 5,000 | kus | 550,00 | **2 750,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **16** | **28654310** | Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 50x6/4" PPR | 1,000 | kus | 698,00 | **698,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **17** | **28654334** | Ventil přímý plastový d 50 mm PPR | 1,000 | kus | 1 250,00 | **1 250,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **18** | **38821503.RZ3** | Vodoměr domovní MTK-HWX - G 5/4" Q6 závit | 1,000 | kus | 4 950,00 | **4 950,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **19** | **44982608.RZ3** | Hydrantový systém D25 prům. 25/30 - vestavba | 5,000 | kus | 6 950,00 | **34 750,00 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|  | **D96** | **O** |  | **OST** | **Přesuny suti a vybouraných hmot** |  |  |  | **1 275,65 Kč** | **191,35** |
|  |  |  | ***Seznam položek pro oddíl :*** |  |  |  |  |  |
|   |   | P | **1** | **979017112R00** | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m | 0,394 | t | 729,00 | **287,55 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **2** | **979017191R00** | Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m | 0,789 | t | 267,00 | **210,64 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **3** | **979081111R00** | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 0,394 | t | 220,00 | **86,78 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **4** | **979081121R00** | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 3,945 | t | 16,00 | **63,11 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **5** | **979082111R00** | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 0,394 | t | 306,00 | **120,70 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **6** | **979082121R00** | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | 1,972 | t | 34,00 | **67,06 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **7** | **979087112R00** | Nakládání suti na dopravní prostředky | 0,394 | t | 125,00 | **49,31 Kč** | 15 % |
|   |   |   |   |   | *.* |   |   |   |   |   |
|   |   | P | **8** | **979999999R00** | Poplatek za skládku 10 % příměsí | 0,394 | t | 990,00 | **390,51 Kč** | 15 % |