|  |  | „Změna užívání m.č.114 v 1.patře objektu Nové budovy Národního muzea“,Vinohradská 1, Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ELEKTRO - SILNOPROUD | ZMĚNA 01.2020 - VÝMĚNA SVÍTIDEL V KANCELÁŘÍCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poř.č. | kod | popis položky | typ, rozměry, číslo | výrobce | MJ | množství | Jedn. cena | Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Svítidla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | svítidla v kancelářích se vyměňují |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | svítidla v chodbě a ve skladu zůstávají stávající |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | odpojení svítidel ze stávající elektroinstalace |  |  | ks | 37 | 31,20 | 1 154,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | demontáž kabelových rozvodů odpojených svítidel |  |  | ks | 37 | 36,00 | 1 332,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Připojení svítidel na nové obvody |  |  | ks | 37 | 55,20 | 2 042,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | demontáž svítidel v chodbě m.č. 114e |  |  | ks | 5 | 168,00 | 840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | přemístění svítidel do středu chodby m.č. 114e |  |  | ks | 5 | 336,00 | 1 680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | připojení nových světelných obvodů do stávajícího rozvodu | podle dispozic správle elektroinstalací objektu |  | ks | 2 | 180,00 | 360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | svítidlo vzor BEGHELLI 40107 LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K |  |  | ks | 26 | 1 440,00 | 37 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | demontáž stávajících a montáž nových svítidel vč. připojení |  |  | ks | 26 | 504,00 | 13 104,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Přístroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | spínače a zásuvky dodat kompletní vč přístrojových krabic , rámečků, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | montáže a připojení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Spínač jednopólový 250V, 10A, IP 20 domovní | řazení 1 | ABB | ks | 1 | 276,00 | 276,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Seriový vypínač 250V, 10A, IP 20 domovní | řazení 5 | ABB | ks | 2 | 324,00 | 648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Střídavý přepínač 250V, 10A, IP 20 domovní | řazení 6 | ABB | ks | 2 | 290,00 | 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Střídavý přepínač dvojitý 250V, 10A, IP 20 domovní |  | ABB | ks | 2 | 395,00 | 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Domovní zásuvka 230 V, 16 A | IP20, barva bílá | ABB | ks | 23 | 270,00 | 6 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Domovní zásuvka 230 V, 16 A | IP20, barva červená | ABB | ks | 23 | 276,00 | 6 348,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Kabely, vodiče, přípojnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | CYKY-J 3x1,5 mm2 |  | Prakab | m | 320 | 43,20 | 13 824,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | CYKY-J 5x1,5 mm2 |  | Prakab | m | 40 | 54,00 | 2 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | CYKY-J 3x2,5 mm2 |  | Prakab | m | 185 | 49,00 | 9 065,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | CYKY-J 7x1,5 mm2 |  | Prakab | m | 20 | 65,00 | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Instalační elektromateriál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Krabice odbočná IP 54 |  | Kopos | ks | 30 | 129,00 | 3 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Elektroinstalační trubka ohebná super Monoflex EN 25 , 1225 (750 N) |  | Kopos | m | 140 | 55,20 | 7 728,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Elektroinstalační trubka ohebná super Monoflex EN 40 , 1240 (750 N) |  | Kopos | m | 40 | 82,80 | 3 312,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Kabelový žlab ocelový 62/50 s víkem |  | Kopos | m | 48 | 420,00 | 20 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Rozváděče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Úprava stávajícího rozváděče V2 pro napojení zásuvkových obv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | dodávka a montáž - proudový chránič s nadproudovou ochranou |  |  | ks | 6 | 1 267,20 | 7 603,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | např. OLE-16B-1N-030AC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ostatní činnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Revize el. zařízení, vydání zpráv, zkoušky |  |  | kpl | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Přípomocné práce stavby pro elektroinstalaci |  |  | hod | 40 | 480,00 | 19 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Dokumentace skutečného stavu |  |  | sada | 1 | 7 800,00 | 7 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | Ostatní činnosti nutné pro realizaci elektroinstalace |  |  | hod | 40 | 480,00 | 19 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | Koordinace nových rozvodů se stávající elektroinstalací | Napojování na stávající elektroinstalaci musí být účasten správce |  | kpl | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | Kontrola funkčnosti a zaregulování VZT zařízení | Před započetím užívání musí být HSHMP předložen doklad o funkčnosti a zregulování vzduchotechnického zařízení dokládající, že toto zařízení zajišťuje dostatečnou výměnu vzduchu na pracovištích. |  | kpl | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | Měření umělého osvětlení | Před započetím užívání stavby musí být HSHMP předložen protokol o měření umělého osvětlení, který objektivně doloží, že prostory pracoviště mají zajištěné normové hodnoty podle náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost (mj. udržovaná osvětlenost, index oslnění, rovnoměrnost oslnění, index podání barev). |  | kpl | 1 | 8 400,00 | 8 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroinstalace celkem |  |  |  |  | 229 827,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |