Hudební divadlo Karlín Křižíkova 10 186 07 Praha 8

**POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE**

(§ 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci)

Požární poplachové směrnice vymezují činnost zaměstnanců, popřípadě dalších osob (např. zaměstnanců externích a nájemních firem a individuálních účinkujících) při vzniku požáru nebo jiné mimořádné události (dále jen požáru).

1. **postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru:**

Každý, kdo zpozoruje požár je povinen:

* okamžitě oznámit vznik požáru telefonicky či osobně na ohlašovnu požáru, t.j. na recepci v 1. nadzemním podlaží nebo osobně nejbližšímu přítomnému členovi preventivní požární hlídky (přesné místo vzniku požáru, co hoří, rozsah požáru, jméno a telefonní číslo ze kterého je voláno, zavěsit a vyčkat zpětného dotazu) nebo tlačítkem hlásiče EPS;
* řídit se pokyny členů resp. velitele preventivní požární hlídky nebo svého nadřízeného;
* podílet se podle svých sil a prostředků na provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob;
* podílet se podle svých sil a prostředků na hašení požáru nebo provádění opatření k zamezení jeho šíření;

1. **způsob vyhlášení požárního poplachu:**

* požární poplach vyhlašuje stálá obsluha ohlašovny požárů prostřednictvím rozhlasu s nuceným poslechem a zónovým ovládáním;

1. **postup osob při vyhlášení požárního poplachu:**

* členové preventivní požární hlídky pracoviště a zaměstnanci se dostaví k místu požáru a podle pokynů velitele provádějí likvidaci požáru do příjezdu jednotky HZS hl.m.Prahy;
* při likvidaci zaměstnanci spolupracují s velitelem zásahu a řídí se jeho pokyny;
* ostatní osoby, které se nepodílejí na likvidaci požáru, spolupracují při evakuaci a dalších činnostech podle pokynů velitele zásahu;

1. **důležitá telefonní čísla:**

ohlašovna požárů vrátnice 221 868 111

velín 221 868 349

tísňová volání:

Integrovaný záchranný systém

Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy Rychlá zdravotnická pomoc Policie ČR

pohotovostní a havarijní služby:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 112 | Dodávky plynu | 1 239 |
|  | Dod.el.energie | 224 915 151 |
| 150 | Dodávky vody / |  |
| 155 | kanalizace | 840 111 112 |
| 158 | Městská policie | 156 |
|  | Místní odd.policie | 974 858 710 |
|  | Komunikace | 224 231 856 |

Zpracoval: Pavel Sailer

Z-OZO-49/25007