| I. Pololetní kontrola plynového detekčního systému |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrola se sestává z těchto úkonů: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Zkouška kalibrace všech detektorů, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - funkční zkouška systému jako celku, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola vedení záznamů v provozní knize, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - zápis o provedené kontrole do provozní knihy a vystavení protokolu o provedené kontrole, který ze strany zhotovitele bude vždy potvrzen odborně způsobilou osobou v PO (dle §11 ods. 1 nebo 2 zákona č. 133/1985 Sb.m o požární ochraně, v platném znění) a ostatních přidružených úkonů dle výše uvedené vyhlášky a normy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| Cena za pololetní kontrolu plynového detekčního systému |  |  |  |  |  |  |  |  |

Doklady o kontrolách provozuschopnosti budou odpovídat vyhl. Č. 246/2001 Sb., §7, odst. 8, v platném znění.

| II. Roční revize plynového detekčního systému |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revize se sestává z těchto úkonů: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - revize přívodu 230V, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola proudových zdrojů, |  |  |  |  |  |  |
|  | - zkouška kalibrace všech detektorů, |  |  |  |  |  |  |
|  | - funkční zkouška systému jako celku, |  |  |  |  |  |  |
|  | - kontrola vedení záznamů v provozní knize, |  |  |  |  |  |  |
|  | - zápis o provedené kontrole do provozní knihy a vystavení protokolu o provedené kontrole, který ze strany zhotovitele bude vždy potvrzen odborně způsobilou osobou v PO (dle §11 ods. 1 nebo 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění) a ostatních přidružených úkonů dle výše uvedené vyhlášky a normy. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč bez DPH |
| Cena za roční revizi plynového detekčního systému |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Doklady o kontrolách provozuschopnosti budou odpovídat vyhl. Č. 246/2001 Sb., §7, odst. 8, v platném     znění.

III. Cena za náhradní díly

Kč bez DPH

Krabice detektoru Zareba Sensepoint Gas Detector

Senzor Zareba Sensepoint Gas Detector

Cena uvedených náhradních dílů bude fixní po dobu trvání smlouvy.

IV. Opravy plynového detekčního systému

Kč bez DPH/hod	          Kč bez DPH

Hodinová sazba v pracovní době

Hodinová sazba v mimo pracovní době

Hodinová sazba ve svátky

Dopravné na CTR a zpět (paušální poplatek)

Jednorázový poplatek za výjezd k servisu definovaném jako

Havarijní dle článku 3.7 smlouvy

Počet servisních pracovníků zhotovitele bude úměrný závadě, nejméně však zařízení budou opravovat  dva pracovníci zhotovitele. Při vysílání vyššího počtu pracovníků si zhotovitel vyžádá písemný souhlas oprávnění osoby objednatele.

V. Školení obsluhy a servisní organizace provádějící měsíční kontroly PDS

Kč bez DPH

Cena za dokončené školení všech směnových zaměstnanců

Cena za proškolení servisní organizace provádějící měsíční kontroly

Školení směnových zaměstnanců je nutné provádět ve dvou termínech, z důvodu pracovního překrytí služeb.

Obě položky školení budou probíhat v intervalu 1 x rok.