|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Pololetní kontrola plynového detekčního systému** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola se sestává z těchto úkonů: | | | |  |  |  |  |  |
|  | - Zkouška kalibrace všech detektorů, | | | |  |  |  |  |
|  | - funkční zkouška systému jako celku, | | | |  |  |  |  |
|  | - kontrola vedení záznamů v provozní knize, | | | | |  |  |  |
|  | - zápis o provedené kontrole do provozní knihy a vystavení protokolu o provedené kontrole, který ze strany zhotovitele bude vždy potvrzen odborně způsobilou osobou v PO (dle §11 ods. 1 nebo 2 zákona č. 133/1985 Sb.m o požární ochraně, v platném znění) a ostatních přidružených úkonů dle výše uvedené vyhlášky a normy. | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Kč bez DPH** |
| **Cena za pololetní kontrolu plynového detekčního systému** | | | | | |  |  |  |

*Doklady o kontrolách provozuschopnosti budou odpovídat vyhl. Č. 246/2001 Sb., §7, odst. 8, v platném znění.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Roční revize plynového detekčního systému** | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revize se sestává z těchto úkonů: | | | |  |  |  |  |
|  | - revize přívodu 230V, | | |  |  |  |  |
|  | - kontrola proudových zdrojů, | | |  |  |  |  |
|  | - zkouška kalibrace všech detektorů, | | | |  |  |  |
|  | - funkční zkouška systému jako celku, | | | |  |  |  |
|  | - kontrola vedení záznamů v provozní knize, | | | | |  |  |
|  | - zápis o provedené kontrole do provozní knihy a vystavení protokolu o provedené kontrole, který ze strany zhotovitele bude vždy potvrzen odborně způsobilou osobou v PO (dle §11 ods. 1 nebo 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění) a ostatních přidružených úkonů dle výše uvedené vyhlášky a normy. | | | | | | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | **Kč bez DPH** |
| **Cena za roční revizi plynového detekčního systému** | | | | | |  |  | |  |

*Doklady o kontrolách provozuschopnosti budou odpovídat vyhl. Č. 246/2001 Sb., §7, odst. 8, v platném znění.*

**III. Cena za náhradní díly**

**Kč bez DPH**

Krabice detektoru Zareba Sensepoint Gas Detector

Senzor Zareba Sensepoint Gas Detector

*Cena uvedených náhradních dílů bude fixní po dobu trvání smlouvy.*

**IV. Opravy plynového detekčního systému**

**Kč bez DPH/hod Kč bez DPH**

Hodinová sazba v pracovní době

Hodinová sazba v mimo pracovní době

Hodinová sazba ve svátky

Dopravné na CTR a zpět (paušální poplatek)

Jednorázový poplatek za výjezd k servisu definovaném jako

Havarijní dle článku 3.7 smlouvy

*Počet servisních pracovníků zhotovitele bude úměrný závadě, nejméně však zařízení budou opravovat dva pracovníci zhotovitele. Při vysílání vyššího počtu pracovníků si zhotovitel vyžádá písemný souhlas oprávnění osoby objednatele.*

**V. Školení obsluhy a servisní organizace provádějící měsíční kontroly PDS**

**Kč bez DPH**

Cena za dokončené školení všech směnových zaměstnanců

Cena za proškolení servisní organizace provádějící měsíční kontroly

*Školení směnových zaměstnanců je nutné provádět ve dvou termínech, z důvodu pracovního překrytí služeb.*

*Obě položky školení budou probíhat v intervalu 1 x rok.*