Seznam zařízení

Umístění: MERO ČR, a.s., PC06 Centrální tankoviště ropy Nelahozeves

PDS výrobce firma Honeywell:

Ústředna - TOUCHPoint PRO (velín, objekt 6740)				  2x

Detektor plynu - Zareba Sensepoint Gas Detectors				73x

PDS výrobce firma J.T.O. Systém, s.r.o., Rožnov p.R.:

Detektor plynu umístění v kotelně (PS 648) - GI30N			  2x

Detektor plynu umístění v kotelně (PS 648) - GIC40N			  1x