**Seznam zařízení**

Umístění: MERO ČR, a.s., PC06 Centrální tankoviště ropy Nelahozeves

**PDS výrobce firma Honeywell:**

Ústředna - TOUCHPoint PRO (velín, objekt 6740) **2x**

Detektor plynu - Zareba Sensepoint Gas Detectors **73x**

**PDS výrobce firma J.T.O. Systém, s.r.o., Rožnov p.R.:**

Detektor plynu umístění v kotelně (PS 648) - GI30N **2x**

Detektor plynu umístění v kotelně (PS 648) - GIC40N **1x**