# servis@cuka.cz

# tel. 382 224 333 ( 602 433 918

# Václavská 1, 397 01 Písek ( IČO 438 11 108 ( www.cuka.cz

Ceník prací

Revize a opravy přenosných hasicích přístrojů (PHP)

Revize požárních vodovodů, klapek, požárních uzávěrů

platný od 1. 1. 2020

| Poř. | Druh | Bez DPH | S DPH | DPH % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revize hasicích přístrojů |
| 1 | Revize přenosného hasicího přístroje vč. štítku | 45,- | 54,45 | 21 |
| 2 | Revize pojízdného přístroje S 1 x 30 | 124,- | 150,00 | 21 |
| 3 | Revize pojízdného přístroje S 2 x 30 | 185,- | 223,85 | 21 |
| 4 | Revize přívěsného přístroje S 4 x 30 | 231,- | 279,51 | 21 |
| 5 | Revize pojízdného přístroje práškového 50 kg | 105,- | 127,05 | 21 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | Manipulace – odvoz PHP do opravy a zpět 1 ks | 35,- | 42,35 | 21 |
| 8 | Cestovné 1 km | 12,- | 14,52 | 21 |
| 9 | Kontrolní štítek | 5,- | 6,05 | 21 |
| 10 | Zpracování revizní zprávy 1 ks = 3,50 (min sazba 55,-) |
| Opravy hasicích přístrojů |
| 11 | Dílčí oprava přístroje P 6 (přetěsnění) | 157,- | 189,97 | 21 |
| 12 | Dílčí oprava přístroje V 9 (přetěsnění) | 145,- | 175,45 | 21 |
| 13 | Doplnění hasicího prášku 1 kg | 70,- | 84,70 | 21 |
| 14 | Doplnění oxidu uhličitého 1 kg | 44,- | 53,24 | 21 |
| 15 | Doplnění mrazuvzd. náplně vodního PHP vč. inhibitoru koroze 1 l | 35,- | 42,35 | 21 |
| 16 | Doplnění čepičky ventilku | 18,- | 22,00 | 21 |
| 17 | Doplnění pojistky nárazníku | 25,- | 30,25 | 21 |
| 18 | Výměna hadice S 5 (S 6) | 360,- | 435,60 | 21 |
| 19 | Výměna hadice P 6, V 9 | 160,- | 193,60 | 21 |
| 20 | Výměna kontrolního manometru | 170,- | 205,70 | 21 |
| Periodické tlakové zkoušky (práškový a sněhový každých pět let, vodních každé tři roky) |
| 21 | Periodická tlaková zkouška CO2 5 - 6 kg (vč. regenerace náplně) | 330,- | 399,30 | 21 |
| 22 | Periodická tlaková zkouška V 9 l (vč. regenerace náplně) | 302,- | 365,42 | 21 |
| 23 | Periodická tlaková zkouška P 6 kg (vč. regenerace náplně) | 308,- | 372,68 | 21 |
| 24 | Periodická tlaková zkouška P 1 kg, 2kg (vč. regenerace náplně) | 220,- | 242,00 | 21 |
| 25 | Periodická tlaková zkouška CO2 1,5 - 2 kg (vč. regenerace náplně) | 220,- | 266,20 | 21 |
| 26 | Periodická tlaková zkouška S 30 | 1.452,- | 1 597,00 | 21 |
| 27 | Periodická tlaková zkouška pojízdného přístroje S 1 x 30 | 1.650,- | 1 996,50 | 21 |
| 28 | Periodická tlaková zkouška pojízdného přístroje S 2 x 30 | 2.750,- | 3 327,50 | 21 |
| 29 | Periodická tlaková zkouška pojízdného přístroje S 4 x 30 | 4.375,- | 4 375,00 | 21 |
| 30 | Periodická tlaková zkouška pojízdného prášk. přístroje | 1.760,- | 1 760,00 | 21 |
| 31 | Oprava komaxitu (práškový, vodní, sněhový 5 - 6 kg) | 190,- | 229,00 | 21 |
| 32 | Oprava laku (sněhový 6 kg) | 185,- | 223,85 | 21 |
| Kontroly požárních uzávěrů |
| 33 | Kontrola požárního uzávěru | 80,00 | 96,80 | 21 |
| 34 | Zpracování revizní zprávy | 250,00 | 302,50 | 21 |
| Kontroly požárních vodovodů |
| 35 | Kontrola přípojky vodovodní soustavy – pouze na požádání | 80,00 | 96,80 | 21 |
| 36 | Kontrola vnitřního hydrantu | 80,00 | 96,80 | 21 |
| 37 | Kontrola podzemního hydrantu | 90,00 | 108,90 | 21 |
| 38 | Zpracování revizní zprávy | 165,00 | 200,00 | 21 |
| Kontroly požárních klapek |
| 39 | Kontrola požární klapky | 165,00 | 200,00 | 21 |
| 40 | Zpracování revizní zprávy | 165,00 | 200,00 | 21 |
| Kontroly protipožárních ucpávek |
| 41 | Kontrola požární ucpávky | 33,00 | 40,00 | 21 |
| 42 | Zpracování revizní zprávy | 150,00 | 181,50 | 21 |

# servis@cuka.cz

# tel. 382 224 333 ( 602 433 918

# Václavská 1, 397 01 Písek (  IČO 438 11 108 ( www.cuka.cz

Ceník hasicích přístrojů

platný od 1.1.2020

| Poř. | Typ přístroje | Náplň | Bez DPH | S DPH | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Práškové |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Práškový P 1 Beta | 1 kg prášek | 309,10 | 374,00 | 5 A, 34 B |
| 3 | Práškový P 2 Beta | 2 kg prášek | 360,40 | 436,00 | 8 A, 34 B |
| 4 | Práškový P 4 Beta. | 4 kg prášek | 740,00 | 895,00 | 13 A, 70 B |
| 5 | Práškový P 6 Beta 21 A | 6 kg prášek | 760,00 | 920,00 | 21 A, 113 B |
| 6 | Práškový P 6 Beta 34 A | 6 kg prášek | 760,00 | 920,00 | 34 A, 233 B |
| 7 | Práškový P 50 T Hastex - Haspr | 50 kg prášek | 10 945,00 | 13 243,50 | - |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | CO2 S 2 Kovoslužba, | 2 kg CO2 | 1.470,00 | 1 779,00 | 21 B |
| 11 | CO2 S 5 Kovoslužba | 5 kg CO2 | 1 611,00 | 1 950,00 | 70 B |
| 12 | Tlaková láhev CO2 6 kg repasovaná | 6 kg CO2 | 1 363,60 | 1 650,00 | - |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | Vodní V 9 Beta | 9 l voda | 930,- | 1 125,00 | 13 A |
| 15 | Vodní V 9 Beta s manometrem | 9 l voda | 960,- | 1 162,00 | 13 A |
| 16 | Vodní V 9 Kovoslužba interier | 9 l voda | 930,- | 1 126,00 | 13 A |
| 17 |  |  |  |  |  |
| Držáky hasicích přístrojů |
| 18 | Držák HP vodní |  | 84,10 | 102,00 |  |
| 19 | Držák HP sněhový S 5 |  | 58,90 | 71,00 |  |
| 20 | Držák HP práškový |  | 67,30 | 81,00 |  |
| 21 | Autodržák |  | 160,00 | 194,00 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |