Položkový rozpočet

| Stavba: | 722 FÚ Nový Jičín - výměna radiátorového sroubení | Rozpočet: 1 |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | 001 Výměna radiátorového sroubení | Výměna radiátorového sroubení |

| P.č. | Číslo položky | Název položky ¦ MJ ¦ množství |  |  | cena / MJ ¦ celkem (Kč) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  |
| 1 | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 207,00 | 29,20 | 6 044,40 |
| 2 | 734209112R00 | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/8 | kus | 190,00 | 55,50 | 10 545,00 |
| 3 | 734209113ROO | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 | kus | 17,00 | 56,60 | 962,20 |
| 4 | Přesun hmot | Přesun hmot | soub. | 1,00 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| 5 | Radiátorové šr. | Radiátorové sroubení 1/2" | ks | 17,00 | 184,00 | 3 128,00 |
| 6 | Radiátorové šr. | Radiátorové sroubení 3/8" | ks | 190,00 | 172,00 | 32 680,00 |
| 7 | Úprava přípojky | Úprava přípojky | soub. | 207,00 | 95,00 | 19 665,00 |
|  | Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 74 804,60 |