|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název** | **Typ práce** | **orientační výměra** |
| Strhání podlahových krytin (koberec, lino) | vyklízení | 50 |
| Odstranění korků na zdech | vyklízení | 15 |
| Bourání příček předsíň, záchod, tl. 100 mm | Bourací práce | 10 |
| Nové dveře B216, bourací práce, zárubeň ocel, cihlová zeď. 150 mm tl., osazení překladu, začištění povrchu | Bourací práce | 1 |
| Demontáž a likvidace sprchové zástěny, čtvrtkruh | Demontáž | 1 |
| Odstranění obkladů koupelna, záchod | Bourací práce | 30 |
| Odstranění dlažby koupelna, záchod, chodba | Bourací práce | 11 |
| Demontáž kuchyňské linky, cca 3 bm | Demontáž | 1 |
| Trasy pro rozvod vody a elektro, drážka pro kabel a 15 mm husí krk | Stavební práce | 50 |
| SDK rastrový podhled - montáž | Stavební práce | 50 |
| SDK rastrový podhled - materiál | Stavební práce | 50 |
| SDK / YTONG zakrytí geberitu | Stavební práce | 1 |
| Zednické vysprávky po sekání tras elektro, voda | Stavební práce | 1 |
| likvidace odpadu | Stavební práce | 1 |
| Doprava | Doprava | 1 |
| Obklad koupelna, záchod - práce | Stavební práce | 30 |
| Obklad koupelna, záchod - materiál |  | 30 |
| Dlažba koupelna, nová kuchyňka (chodba) - práce | Stavební práce | 11 |
| Dlažba koupelna, nová kuchyňka (chodba) - materiál |  | 11 |
| Lakování zárubní |  | 6 |
| Malování zdi | Malování | 150 |
| Pokládka koberců - práce | Koberce | 50 |
| Pokládka koberců - materiál | Koberce | 50 |
|  |
| **cena celkem** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **mj** | **Nabídková cena za mj** | **nabídková cena celkem** |
| m2 | 60 | 3000 |
| m2 | 20 | 300 |
| m2 | 150 | 1500 |
| ks | 7000 | 7000 |
| ks | 300 | 300 |
| m2 | 100 | 3000 |
| m2 | 100 | 1100 |
| kpl (3bm) | 1000 | 1000 |
| bm | 100 | 5000 |
| m2 | 250 | 12500 |
| m2 | 300 | 15000 |
| kpl | 2500 | 2500 |
| kpl | 15000 | 15000 |
| kpl | 5000 | 5000 |
| kpl | 2500 | 2500 |
| m2 | 700 | 21000 |
| m2 | 150 | 4500 |
| m2 | 620 | 6820 |
| m2 | 380 | 4180 |
| ks | 300 | 1800 |
| m2 | 35 | 5250 |
| m2 | 500 | 25000 |
| m2 | 450 | 22500 |
|  |
| 165750 |