|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položkový rozpočet stavby** | | | | | | | | |
| Stavba: |  | **2020/01** | **ZŠ Cihelní - Oprava vodovodních stupaček - 2.stupeň** | | | | | |
| Objekt: |  | **01** | **Objekt - 2.stupeň** | | | | | |
| Rozpočet: |  | **1** | **Rekonstrukce vodovodních stupaček ve třídách - dodatek č.1** | | | | | |
| Objednatel: |  | **Město Bruntál** | | | | IČO: |  |  |
|  |  | **Nádražní 994/20** | | | | DIČ: |  |  |
|  |  | **79201 Bruntál** |  | | |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | **Doležal Marek** | | | | IČO: |  |  |
|  |  | **E. Krásnohorské 1707/29** | | | | DIČ: |  |  |
|  |  | **79201 Bruntál** |  | | |  |  |  |
| Vypracoval: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  | |  | | Celkem | |
| HSV |  |  |  | |  | | 51 255,45 | |
| PSV |  |  |  | |  | | 82 128,60 | |
| MON |  |  |  | |  | | 0,00 | |
| Vedlejší náklady | |  |  | |  | | 1 490,00 | |
| Ostatní náklady | |  |  | |  | | 0,00 | |
| **Celkem** |  |  |  | |  | | **134 874,05** | |
| Rekapitulace daní | |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | | | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Snížená DPH | |  | **15** | % | **0,00** | | | CZK |
| Základ pro základní DPH | | | **21** | % | **134 874,05** | | | CZK |
| Základní DPH | |  | **21** | % | **28 323,55** | | | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | **0,00** | | | CZK |
| **Cena celkem s DPH** | | |  |  | **163 197,60** | | | **CZK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | v |  |  | dne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | Za zhotovitele | |  |  | Za objednatele |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace dílů** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Číslo** | **Název** |  |  | **Typ dílu** |  |  | **Celkem** | **%** |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | | | HSV |  |  | 32 677,00 | 24 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | | | HSV |  |  | 930,00 | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | | | HSV |  |  | 12 260,00 | 9 |
| 721 | Vnitřní kanalizace | | | PSV |  |  | 4 227,00 | 3 |
| 722 | Vnitřní vodovod | | | PSV |  |  | 56 443,10 | 42 |
| 781 | Obklady keramické | | | PSV |  |  | 17 687,00 | 13 |
| 784 | Malby | | | PSV |  |  | 3 771,50 | 3 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | PSU |  |  | 5 388,45 | 4 |
| VN | Vedlejší náklady | | | VN |  |  | 1 490,00 | 1 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 134 874,05 | 100 |