Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Water,a.s.

- \* Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200

C65KA VODA 100:25035070, DIČ: CZ25035070

CZGCH WATGR zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka: CVCW20440-2020 | | | |
| Provádí: CVCW, a.s., stř.20440 | | Datum: 02.07.2020 | | | |
| Název zakázky:  Výměna frekvenčního měniče v čerpací stanici R18 | | | | | |
| Popis:  zjištění závady, odpojení a demontáž vadného frekvenčního měniče, montáž nového -I frekvenčního měniče, výměna připojovacích vodičů a kabelu, úprava v zapojení rozvaděče  RM - chod M1 nebo M4, připojení frekvenčního měniče, nastavení parametrů pro jednotlivé pohony, SW oživení, uvedení do provozu | | | | | |
| Materiál: | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | Množství | Jednotková c | Cena celkem |
| 1. | frekvenční měnič Vacon100 | | 1 | 64 317 Kč | 64 317 Kč |
| 2. | materiál pro montáž měniče | | 1 | 1 542 Kč | 1 542 Kč |
| 3. | kabel NYCWY | | 18 | 149 Kč | 2 682 Kč |
| 4. | vodič CYA | | 24 | 26 Kč | 624 Kč |
| 5. | spínací relé, patice | | 2 | 398 Kč | 796 Kč |
| 6. | drobný montážní a spojovací materiál | | 1 | 863 Kč | 863 Kč |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| Mater | ál celkem 70 824 Kč | | | | |
| Práce celkem 28 623 Kč | | | | | |
| Doprava 5 100 Kč | | | | | |
| Ostatní náklady 0 Kč | | | | | |
| Cena celkem bez DPH 104 547 Kč | | | | | |
| Platnost nabídky: 15.8.2020 | | | | | |
| Nabídku vypracoval: Petr Hanžl Schválil: | | | | | |

Jiří Tuček

Provozní ředitel