ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A ST. ÚPRAVY TĚLOCVIČNY NA 6/2020

UČEBNU+SKLAD SŠO, Č. BUDĚJOVICE HUSOVA 9 DPS

K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 3 NA PARC. Č. 4403

ELEKTROINSTALACE

ROZPOČET

|  |  |
| --- | --- |
| REKAPITULACE | |
| 1. Elektroinstalace | 6 281,96 |
| 2. Rozvaděče | 11 932,00 |
| 3. Ukončení vodičů | 60,00 |
| 4. Svítidla | 13 339,20 |
| 5. HZS | 11 460,00 |
| Součet bez DPH | 43 073,16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Popis  1. Elektroinstalace | Jedn. | Množ. | Montáže | | materiál | |
| jed.cena | celkem | jed.cena | celkem |
| 1 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca sl dO | m | 120 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 14,40 |
| 2 | Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca sl dO | m | 180 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 22,80 |
| 3 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 4 | 0,00 | 28,60 | 0,00 | 42,00 |
| 4 | LV 20x20 elektroinstalační profil, bezhalogenová, včetně víka a příslušenství | m | 70 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 38,60 |
| 5 | LV 40x40 elektroinstalační profil, bezhalogenová, včetně víka a příslušenství | m | 40 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 44,00 |
| 6 | LV 70x40 elektroinstalační profil, bezhalogenová, včetně víka a příslušenství | m | 32 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 68,00 |
| 7 | spínač č.6, bílý, IP20 | ks | 4 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 178,00 |
| 8 | spínač č.5, bílý, IP20 | ks | 1 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 198,00 |
| 9 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 14 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 240,00 |
| 10 | zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20 | ks | 1 | 0,00 | 98,10 | 0,00 | 880,00 |
| 11 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 0,3 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 480,00 |
|  | Mezisoučet |  |  |  | 1 739,70 |  | 4 205,80 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 336,46 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 6 281,96 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Rozvaděče |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění rozvaděče R dle schéma | ks | 1 | 0,00 | 2 860,00 | 0,00 | 8 400,00 |
| Mezisoučet |  |  |  | 2 860,00 |  | 8 400,00 |
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 672,00 |

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A ST. ÚPRAVY TĚLOCVIČNY NA 6/2020

UČEBNU+SKLAD SŠO, Č. BUDĚJOVICE HUSOVA 9 DPS

K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 3 NA PARC. Č. 4403

ELEKTROINSTALACE

ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Jedn. | Množ. | Montáže | | materiál | |
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem |
| Celkem |  |  |  |  |  | 11 932,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Ukončení vodičů |  |  |  |  |  |  |
| Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x2,5 | ks | 7 | 0,00 | 60,00 |  |  |
| Mezisoučet |  |  |  | 60,00 |  | 0,00 |
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 60,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Svítidla |  |  |  |  |  |  |
| A - SVÍTIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ, 26W, 33001m, 4000K | ks | 6 | 240,00 | 1 440,00 | 0,00 | 1 430,00 |
| B - SVÍTIDLO STROPNÍ, ASYMETRICKÉ, 25W, 34001m, 4000K | ks | 2 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 2 860,00 |
| C - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, STROPNÍ, 33W, 4000LM, 4000K | ks | 3 | 240,00 | 720,00 | 0,00 | 1 862,00 |
| D - SVÍTIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ, 26W, 33001m, 4000K | ks | 2 | 240,00 | 480,00 | 0,00 | 1 688,00 |
| NO - Svítidlo nouzového osvětlení 5W/lhod nouzová inverter | ks | 1 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| Mezisoučet |  |  |  | 3 360,00 |  | 9 240,00 |
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 739,20 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 13 339,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž stávající el.instalace | hod | 5 | 320,00 | 1 600,00 |  |  |
| 20 | Stavební přípomoci | hod | 5 | 300,00 | 1 500,00 |  |  |
| 21 | Certitikované měření osvětleni -všech prostor | hod | 5 | 580,00 | 2 900,00 |  |  |
| 22 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | hod | 4 | 600,00 | 2 400,00 |  |  |
| 23  24 | Značení systémů - štítky, popisky | hod | 3 | 320,00 | 960,00 |  |  |
| Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 5 | 420,00 | 2 100,00 |  |  |
| Mezisoučet |  |  |  | 11 460,00 |  |  |

Poznámka:

**Součástí nabídkové ceny musí bvt veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.**

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A ST. ÚPRAVY TĚLOCVIČNY NA 6/2020

UČEBNU+SKLAD SŠO, Č. BUDĚJOVICE HUSOVA 9 DPS

K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 3 NA PARC. Č. 4403

ELEKTROINSTALACE

ROZPOČET

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Jedn. | Množ. | Montáže | | materiál | |
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem |

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s V V určující pro rozsah PD.