|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavební rozpočet | | | | | | | | | | | |
| Název stavby: | | | **Depozitář Rokycany** | Doba výstavby: | |  | | Objednatel: |  | | |
|
| Druh stavby: | | | depozitář - nové instalace | Začátek výstavby: | | 31.05.2018 | | Projektant: |  | | |
|
| Lokalita: | | | Rokycany | Konec výstavby: | |  | | Zhotovitel: |  | | |
|
| JKSO: | | |  | Zpracováno dne: | | 31.05.2018 | | Zpracoval: | Polák | | |
|
|  |  |  |  |  |  | **Jednot.** | **Náklady (Kč)** | | | **Hmotnost (t)** | |
| **Č** | **Objekt** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **M.j.** | **Množství** | **cena (Kč)** | **Dodávka** | **Montáž** | **Celkem** | **Jednot.** | **Celkem** |
|  |  | **13** | **Hloubené vykopávky** | | | | **0,00** | **23 797,50** | **23 797,50** |  | **0,00** |
| 1 |  | 130901121R00 | Bourání konstrukcí z betonu prostého | m3 | 5,00 | 3 960,00 | 0,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 2,50 | 850,00 | 0,00 | 2 125,00 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 2,50 | 315,00 | 0,00 | 787,50 | 787,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 | 0,70 | 1 550,00 | 0,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **16** | **Přemístění výkopku** | | | | **0,00** | **3 767,13** | **3 767,13** |  | **0,00** |
| 5 |  | 161101108R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 16,0 m | m3 | 5,70 | 500,00 | 0,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 5,70 | 160,90 | 0,00 | 917,13 | 917,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **17** | **Konstrukce ze zemin** | | | | **0,00** | **3 660,00** | **3 660,00** |  | **0,00** |
| 7 |  | 175103111R00 | Obsyp objektu | m3 | 5,00 | 732,00 | 0,00 | 3 660,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **34** | **Stěny a příčky** | | | | **7 522,71** | **5 182,29** | **12 705,00** |  | **0,39** |
| 8 |  | 342012223R00 | Příčka SDK,ocel.kce,1x oplášť. tl.100mm,RBI 12,5mm | m2 | 15,00 | 847,00 | 7 522,71 | 5 182,29 | 12 705,00 | 0,03 | 0,39 |
|  |  | **41** | **Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)** | | | | **205 847,74** | **60 942,26** | **266 790,00** |  | **9,09** |
| 9 |  | 416064212R00 | Demontáž kazetového podhledu - předpoklad | m2 | 390,00 | 131,00 | 37 664,19 | 13 425,81 | 51 090,00 | 0,01 | 3,26 |
| 10 |  | 416020113R00 | Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 10,00 | 800,00 | 4 427,86 | 3 572,14 | 8 000,00 | 0,01 | 0,11 |
| 11 |  | 416061111R00 | Opětovná montáž kazetového podhledu- předpoklad | m2 | 390,00 | 460,00 | 141 482,01 | 37 917,99 | 179 400,00 | 0,01 | 4,65 |
| 12 |  | 416061112R00 | Náhrada poškozených kazet dodávka- předpoklad | m2 | 100,00 | 283,00 | 22 273,68 | 6 026,32 | 28 300,00 | 0,01 | 1,07 |
|  |  | **61** | **Úprava povrchů vnitřní** | | | | **56 781,98** | **192 914,52** | **249 696,50** |  | **18,77** |
| 13 |  | 610411711R00 | Pačokování mlékem z vápna | m2 | 780,00 | 14,00 | 669,66 | 10 250,34 | 10 920,00 | 0,00 | 0,13 |
| 14 |  | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 415,00 | 40,70 | 5 820,69 | 11 069,81 | 16 890,50 | 0,00 | 0,03 |
| 15 |  | 611401111R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 | kus | 38,00 | 158,00 | 1 671,91 | 4 332,09 | 6 004,00 | 0,01 | 0,26 |
| 16 |  | 611401311R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 | kus | 120,00 | 598,00 | 16 643,65 | 55 116,35 | 71 760,00 | 0,06 | 6,88 |
| 17 |  | 611421331RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 85,00 | 233,00 | 5 490,46 | 14 314,54 | 19 805,00 | 0,01 | 0,88 |
| 18 |  | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 210,00 | 467,00 | 19 489,77 | 78 580,23 | 98 070,00 | 0,05 | 9,54 |
| 19 |  | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 89,00 | 231,00 | 6 995,84 | 13 563,16 | 20 559,00 | 0,01 | 1,06 |
| 20 |  | 612401911R00 | Příplatek za zahlazení povrchu | m2 | 60,00 | 94,80 | 0,00 | 5 688,00 | 5 688,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **63** | **Podlahy, podlahové konstrukce** | | | | **77 217,96** | **29 966,04** | **107 184,00** |  | **45,26** |
| 21 |  | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 5,00 | 4 500,00 | 15 226,00 | 7 274,00 | 22 500,00 | 2,26 | 11,31 |
| 22 |  | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm | m3 | 8,00 | 4 500,00 | 23 907,05 | 12 092,95 | 36 000,00 | 2,26 | 18,09 |
| 23 |  | 631581000R00 | Násyp recyklovaným materiálem | m3 | 3,00 | 1 040,00 | 1 701,49 | 1 418,51 | 3 120,00 | 2,12 | 6,37 |
| 24 |  | 631621115R00 | Podklad z obalovaného kameniva tl. 50 mm | m2 | 25,00 | 380,00 | 8 494,58 | 1 005,42 | 9 500,00 | 0,12 | 3,02 |
| 25 |  | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm | m3 | 1,40 | 4 500,00 | 4 183,73 | 2 116,27 | 6 300,00 | 2,26 | 3,17 |
| 26 |  | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 1,40 | 285,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  | 631361921RT2 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených | t | 0,45 | 36 000,00 | 13 608,27 | 2 591,73 | 16 200,00 | 1,07 | 0,48 |
| 28 |  | 632244311R00 | Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho | m2 | 8,00 | 404,00 | 2 126,15 | 1 105,85 | 3 232,00 | 0,18 | 1,42 |
| 29 |  | 632411104R00 | Vyrovnávací stěrka Cemix ruční zprac. tl.4 mm | m2 | 8,00 | 326,00 | 1 607,81 | 1 000,19 | 2 608,00 | 0,01 | 0,06 |
| 30 |  | 632415130R00 | Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm | m2 | 25,00 | 293,00 | 6 362,88 | 962,12 | 7 325,00 | 0,05 | 1,35 |
|  |  | **721** | **Vnitřní kanalizace** | | | | **4 315,84** | **75 799,16** | **80 115,00** |  | **0,00** |
| 31 |  | 721100902R00 | Kanalizace- samostatný rozpočet | kus | 1,00 | 80 115,00 | 4 315,84 | 75 799,16 | 80 115,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **733** | **Ústřední topení** | | | | **88 036,14** | **487 584,75** | **575 620,89** |  | **0,00** |
| 32 |  | 733110803R00 | Topení- samostatný rozpočet | kus | 1,00 | 575 620,89 | 88 036,14 | 487 584,75 | 575 620,89 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **767** | **Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)** | | | | **4 314,80** | **38 435,20** | **42 750,00** |  | **0,08** |
| 33 |  | 767111120R00 | Kovové konstrukce doplňkové- předpoklad | kg | 450,00 | 95,00 | 4 314,80 | 38 435,20 | 42 750,00 | 0,00 | 0,08 |
|  |  | **771** | **Podlahy z dlaždic** | | | | **0,00** | **19 152,50** | **19 152,50** |  | **0,00** |
| 34 |  | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 20,00 | 118,00 | 0,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |  | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm | m2 | 15,00 | 505,10 | 0,00 | 7 576,50 | 7 576,50 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  | 771212113R00 | Obklad dodávka | m2 | 18,00 | 512,00 | 0,00 | 9 216,00 | 9 216,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **775** | **Podlahy vlysové a parketové** | | | | **82 295,47** | **51 244,23** | **133 539,70** |  | **3,07** |
| 37 |  | 775511244R00 | Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK I.jak | m2 | 35,00 | 1 860,00 | 43 619,07 | 21 480,93 | 65 100,00 | 0,02 | 0,61 |
| 38 |  | 775511245R00 | Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK II | m2 | 35,00 | 1 720,00 | 38 676,40 | 21 523,60 | 60 200,00 | 0,02 | 0,61 |
| 39 |  | 775411820R00 | Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných | m | 111,00 | 28,70 | 0,00 | 3 185,70 | 3 185,70 | 0,00 | 0,11 |
| 40 |  | 775511800R00 | Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt | m2 | 70,00 | 72,20 | 0,00 | 5 054,00 | 5 054,00 | 0,03 | 1,75 |
|  |  | **776** | **Podlahy povlakové** | | | | **154 608,65** | **39 099,55** | **193 708,20** |  | **2,01** |
| 41 |  | 776511000RW1 | Lepení povlakových podlah z pásů pryžových | m2 | 238,00 | 753,00 | 154 608,65 | 24 605,35 | 179 214,00 | 0,01 | 1,54 |
| 42 |  | 776511810R00 | Odstranění PVC podlah lepených bez podložky | m2 | 238,00 | 53,00 | 0,00 | 12 614,00 | 12 614,00 | 0,00 | 0,24 |
| 43 |  | 776511810RT1 | Odstranění PVC podlah lepených- likvidace | m2 | 238,00 | 7,90 | 0,00 | 1 880,20 | 1 880,20 | 0,00 | 0,24 |
|  |  | **781** | **Obklady (keramické)** | | | | **0,00** | **45 319,50** | **45 319,50** |  | **0,00** |
| 44 |  | 781210131R00 | Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele nad 200x200 | m2 | 45,00 | 557,10 | 0,00 | 25 069,50 | 25 069,50 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  | 781230111R00 | Obklad dodávka | m2 | 50,00 | 405,00 | 0,00 | 20 250,00 | 20 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **783** | **Nátěry** | | | | **19 289,19** | **29 830,81** | **49 120,00** |  | **0,08** |
| 46 |  | 783114530R00 | Nátěr olejový OK "C" nebo "CC" 2x +1x email | m2 | 110,00 | 326,00 | 13 554,49 | 22 305,51 | 35 860,00 | 0,00 | 0,05 |
| 47 |  | 783115150R00 | Nátěr olejový OK plnostěnné "D" dvojnásobný | m2 | 60,00 | 221,00 | 5 734,70 | 7 525,30 | 13 260,00 | 0,00 | 0,02 |
|  |  | **784** | **Malby** | | | | **25 743,00** | **67 497,00** | **93 240,00** |  | **0,68** |
| 48 |  | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 1 800,00 | 15,40 | 11 299,45 | 16 420,55 | 27 720,00 | 0,00 | 0,18 |
| 49 |  | 784122112R00 | Malba vápenná, bez penetrace, 2 x | m2 | 1 800,00 | 36,40 | 14 443,55 | 51 076,45 | 65 520,00 | 0,00 | 0,50 |
|  |  | **H01** | **Budovy občanské výstavby** | | | | **0,00** | **4 515,00** | **4 515,00** |  | **0,00** |
| 50 |  | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 15,00 | 301,00 | 0,00 | 4 515,00 | 4 515,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **M21** | **Elektromontáže** | | | | **0,00** | **1 526 603,00** | **1 526 603,00** |  | **0,00** |
| 51 |  | 210010001R00 | Elektroinstalace- samostatný rozpočet | kpl | 1,00 | 1 526 603,00 | 0,00 | 1 526 603,00 | 1 526 603,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **M78** | **Dokončovací práce** | | | | **0,00** | **256 000,00** | **256 000,00** |  | **0,00** |
| 52 |  | 783901100R00 | Přesuny zařízení depozitáře- předpoklad | hod | 800,00 | 320,00 | 0,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **S0** | **Přesuny sutí** | | | | **10,84** | **47 925,16** | **47 936,00** |  | **0,00** |
| 53 |  | 979012212R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m | t | 28,00 | 389,00 | 0,00 | 10 892,00 | 10 892,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 |  | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 56,00 | 144,00 | 0,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 28,00 | 112,00 | 0,00 | 3 136,00 | 3 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 |  | 979082113R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m | t | 28,00 | 234,00 | 0,00 | 6 552,00 | 6 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 |  | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 28,00 | 51,00 | 10,84 | 1 417,16 | 1 428,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 |  | 979083513R00 | Skládkovné | t | 28,00 | 590,00 | 0,00 | 16 520,00 | 16 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 |  | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 28,00 | 48,00 | 0,00 | 1 344,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Celkem:** | | **3 735 219,92** |  |  |