**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými stranami na stavební práce pod názvem:

**„Oprava vodovodních rozvodů 2020“**

# Smluvní strany:

1. Objednatel: **Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek,**

**Karla Čapka 402**

IČ: 608 69 038

 DIČ: CZ60869038, NEPLÁTCE DPH

Sídlo: Písek, Karla Čapka 402, 397 11

Peněžní ústav: ČSOB Písek

Č. účtu: 212723913/0300

Zastoupený: Ing. Jiřím Uhlíkem, ředitelem

v dalším nazýván jen „***objednatel***“

1.2 **Zhotovitel: Klimaintop s.r.o.**

IČ: 45022925

DIČ: CZ45022925

Sídlo: Písek, Nádražní 2612, 397 01

Telefon: 777 553 722

Peněžní ústav: KB Písek

Č. účtu: 361547271/0100

Zastoupený: Martinem Borákem

v dalším nazýván jen „***zhotovitel*** “

Zástupci obou stran uvedeni v čl. 1.1. a 1.2. prohlašují, že jsou oprávněni dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

1.3 Oprávnění zástupci k jednání ve věcech odborných a technických:

za objednatele: Pavel Zábranský tel: 603 813 992

 Ing. Miroslav Paul tel.: 608 240 202; 382 214 805

za zhotovitele: Martin Borák tel.: 777 553 722

# Změna smlouvy:

* 1. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek ke smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění je přiložen písemný soupis nezbytných stavebních prací.
	2. **Cena za dodatečné stavební práce bez DPH:**

Vícepráce nezahrnuté v rozpočtu: 32 790 Kč

Méněpráce započtené v rozpočtu: 23 232 Kč

Celkový rozdíl za stavební práce bez DPH činí: **9 558 Kč.**

za zhotovitele: za objednatele:

V Písku dne 13. 8. 2020 V Písku dne 13. 8. 2020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Martin Borák, jednatel společnosti Ing. Jiří Uhlík, ředitel školy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis prací** | **jedn.** | **množství jedn.** | **cena/jedn.** | **celkem za položku D+M** |
| **1.np vícepráce** |  |  |  |  |
| dmtž. Pozink potrubí | m | 39,0 | 56,00  | 2 184,00 Kč |
| dmtž. a likvidace izolace | m | 39,0 | 25,00  | 975,00 Kč |
| WC kombi | ks | 1,0 | 3 185,00  | 3 185,00 Kč |
| sedátko | ks | 1,0 | 256,00  | 256,00 Kč |
| připojovací hadička | ks | 2,0 | 105,00  | 210,00 Kč |
| baterie nástěnná | ks | 1,0 | 1 350,00  | 1 350,00 Kč |
| ventil rohový | ks | 2,0 | 160,00  | 320,00 Kč |
| potrubí PPR 20 | m | 60,0 | 294,00  | 17 640,00 Kč |
| izolace Tubex | m | 60,0 | 42,00  | 2 520,00 Kč |
| začištění prostupů | ks | 4,0 | 150,00  | 600,00 Kč |
| jádrový vrt (hydranty) | ks | 2,0 | 1 150,00  | 2 300,00 Kč |
| pracovní deska pro dvoudřez | ks | 1,0 | 1 250,00  | 1 250,00 Kč |
|  |  |  |  | **32 790,00 Kč** |
| **Obklady - méněpráce** |  |  |  |  |
| ker. Obklad,penetrace ,mtž | m2 | 32,0 | 726,00  | **23 232,00 Kč** |
| **Dodatek celkem (bez DPH)** |  |  |  | **9 558,00 Kč** |