|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **REKAPITULACE STAVBY** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: | |  |  |  |  |  | P10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Stavba:** | | | |  |  |  | **Oprava a stavební úpravy sklepních prostor 1PP - sklepy,stěhovací šachta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | KSO: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: | |  |  |  |  |  |
|  | Místo: | | |  |  |  |  | CSOP Sámova 29/7a 29/5, Praha 10 | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: | |  | 28.7.2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  | CSOP v Praze 10, Sámova 7, 101 00 Praha 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  | 24800716 |  |  |  |
|  |  | Cordevile s.r.o. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIČ: | |  | CZ24800716 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant: | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poznámka: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena bez DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **292 184,13** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně | | | |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně | | | | | | | | |  |  |  |  |  | Výše daně | | | | |  |  |
|  | DPH | | základní | | |  |  |  | 21,00% | | | |  |  |  |  |  |  |  | **292 184,13** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **61 358,67** | | | | |  |  |
|  |  |  | snížená | | |  |  |  | 15,00% | | | |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | **0,00** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cena s DPH** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **v** |  |  |  | **CZK** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **353 542,80** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód: | |  |  |  |  |  |  |  | P10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Stavba:** | | | |  |  |  |  |  | **Oprava a stavební úpravy sklepních prostor 1PP - sklepy,stěhovací šachta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: | |  |  |  |  |  |  |  | **CSOP Sámova 29/7a 29/5, Praha 10** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 28.07.2020 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: | | | |  |  |  |  |  | CSOP v Praze 10, Sámova 7, 101 00 Praha 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  |  | | | |  |
| Uchazeč: | | |  |  |  |  |  |  | Cordevile s.r.o. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód | | | | |  | Objekt, Soupis prací | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cena bez DPH [CZK] | | | | | | | Cena s DPH [CZK] | | | Typ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Náklady stavby celkem** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **292 184,13** | | | | | | | **353 542,80** | | |  |
|  | **P10** | | | | |  | **Oprava a stavební úpravy sklepních prostor 1PP - sklepy,stěhovací šachta** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 292 184,13 | | | | | | | 353 542,80 | | | **STA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KRYCÍ LIST SOUPISU** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Oprava a stavební úpravy sklepních prostor 1PP - sklepy,stěhovací šachta** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |
|  |  |  | Místo: | | CSOP Sámova 29/7a 29/5, Praha 10 |  |  | Datum: | 28.07.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zadavatel: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  | CSOP v Praze 10, Sámova 7, 101 00 Praha 10 | |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uchazeč: | |  |  |  | IČ: | 24800716 |  |
|  |  |  |  | Cordevile s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ24800716 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: | |  |  |  | IČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena bez DPH** | |  |  |  |  | **292 184,13** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |  |
|  |  |  | DPH | základní | 292 184,13 |  |  | 21,00% | 61 358,67 |  |
|  |  |  |  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Cena s DPH** | |  | **v** | **CZK** |  | **353 542,80** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Oprava a stavební úpravy sklepních prostor 1PP - sklepy,stěhovací šachta** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  | CSOP Sámova 29/7a 29/5, Praha 10 |  |  | Datum: | 28.07.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | CSOP v Praze 10, Sámova 7, 101 00 Praha 10 |  |  | Projektant: |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  | Cordevile s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód dílu - Popis | | |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **292 184,13** |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV | | |  |  |  | 255 916,56 |  |
|  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | |  |  |  | 11 736,00 |  |
|  |  |  | 4 - Vodorovné konstrukce | | |  |  |  | 1 768,00 |  |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | |  |  |  | 187 242,93 |  |
|  |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | |  |  |  | 55 169,63 |  |
|  |  |  | 997 - Přesun sutě | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 998 - Přesun hmot | |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV | | |  |  |  | 36 267,57 |  |
|  |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 777 - Podlahy lité | |  |  |  |  | 15 623,82 |  |
|  |  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | |  |  |  | 20 643,75 |  |
|  |  |  | 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SOUPIS PRACÍ** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stavba: | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Oprava a stavební úpravy sklepních prostor 1PP - sklepy,stěhovací šachta** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: | |  | CSOP Sámova 29/7a 29/5, Praha 10 |  |  | Datum: | 28.07.2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: | | | CSOP v Praze 10, Sámova 7, 101 00 Praha 10 |  |  | Projektant: |  |  |
|  |  | Uchazeč: | |  | Cordevile s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|  |  | **Náklady soupisu celkem** | | |  |  |  |  | **292 184,13** |  |
|  |  |  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 255 916,56 |  |
|  |  |  | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 11 736,00 |  |
|  |  | 1 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm | m2 | 24,000 | 489,00 | 11 736,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 768,00 |  |
|  |  | 2 | K | 411386611 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2 | kus | 2,000 | 884,00 | 1 768,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 187 242,93 |  |
|  |  | 3 | K | 612325403 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 103,170 | 394,00 | 40 648,98 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 1 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 32-52.. Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 34,39\*3 |  | 103,170 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 103,170 |  |  |  |
|  |  | 4 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 131,290 | 455,00 | 59 736,95 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 34,93\*3+(3,5+1,8+3,5+1,8)\*2,5 |  | 131,290 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 131,290 |  |  |  |
|  |  | 5 | K | 612821031 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně | m2 | 65,645 | 470,00 | 30 853,15 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách v celkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. V cenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo v případě požadované větší tloušťky omítky.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | (34,93\*3+(3,5+1,8+3,5+1,8)\*2,5)\*0,5 |  | 65,645 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 65,645 |  |  |  |
|  |  | 6 | K | 619315131 | Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky | m | 84,500 | 295,00 | 24 927,50 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Pohledové plochy fabionů a profilů se od plochy stěn a stropů neodečítají.* | | |  |  |  |
|  |  | 7 | K | 619995001 | Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. | m | 72,147 | 88,00 | 6 348,94 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | okna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | (0,8+2,5)\*5 |  | 16,500 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | dveře |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 4,8+4,8 |  | 9,600 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | podlaha |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 39,127+6,92 |  | 46,047 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 72,147 |  |  |  |
|  |  | 8 | K | 632451411 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 10 mm | m2 | 46,047 | 311,00 | 14 320,62 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | VV |  | 39,127+6,92 |  | 46,047 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 46,047 |  |  |  |
|  |  | 9 | K | 632451441 | Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 30 do 40 mm | m2 | 23,024 | 332,00 | 7 643,97 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | VV |  | (39,127+6,92)\*0,5 |  | 23,024 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 23,024 |  |  |  |
|  |  | 10 | K | 633992111 | Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů | m2 | 46,047 | 60,00 | 2 762,82 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V ceně jsou započteny náklady na frézováním mastného povrchu a penetrace pomocí metylmetakrylátové penetrace s přesypem křemičitých písků k zastavení vzlínání olejů.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 39,127+6,92 |  | 46,047 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 46,047 |  |  |  |
|  |  |  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 55 169,63 |  |
|  |  | 11 | K | 952902041 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých drhnutím s chemickými prostředky | m2 | 196,500 | 34,00 | 6 681,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 46,5+150 |  | 196,500 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 196,500 |  |  |  |
|  |  | 12 | K | 952902241 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky | m2 | 46,500 | 28,00 | 1 302,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat v m2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. V cenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. V cenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. V cenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 46,5 |  | 46,500 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 46,500 |  |  |  |
|  |  | 13 | K | 985111111 | Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn | m2 | 182,875 | 49,00 | 8 960,88 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | (34,39\*3)\*0,5 |  | 51,585 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 34,93\*3+(3,5+1,8+3,5+1,8)\*2,5 |  | 131,290 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 182,875 |  |  |  |
|  |  | 14 | K | 985111192 | Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 51,585 | 50,00 | 2 579,25 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 odsekané nebo otlučené plochy. 2. V cenách -1111 až -1131 jsou započteny i náklady na: a) otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár, b) odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem. 3. V cenách -1211 až -1233 jsou započteny i náklady na odsekání vrstvy rozrušeného betonu. 4. V cenách nejsou započteny náklady na tryskání pokladu pískem, očištění pokladu stlačeným vzduchem nebo tlakovou vodou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 985 13- Očištění ploch.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | (34,39\*3)\*0,5 |  | 51,585 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 51,585 |  |  |  |
|  |  | 15 | K | 985112131 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | m2 | 16,275 | 220,00 | 3 580,50 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 46,5\*0,35 |  | 16,275 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 16,275 |  |  |  |
|  |  | 16 | K | 985112133 | Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 50 mm | m2 | 6,975 | 410,00 | 2 859,75 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 46,5\*0,15 |  | 6,975 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 6,975 |  |  |  |
|  |  | 17 | K | 985112193 | Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 23,250 | 320,00 | 7 440,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 46,5\*0,35 |  | 16,275 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 46,5\*0,15 |  | 6,975 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 23,250 |  |  |  |
|  |  | 18 | K | 985131211 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem sušeným | m2 | 275,875 | 30,00 | 8 276,25 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 46,5\*2 |  | 93,000 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | (34,39\*3)\*0,5 |  | 51,585 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 34,93\*3+(3,5+1,8+3,5+1,8)\*2,5 |  | 131,290 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 275,875 |  |  |  |
|  |  | 19 | K | 985141111 | Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm | m | 25,000 | 95,00 | 2 375,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odstranění porostů, zvětralin a nečistot, b) vysekání navětralých částí zdiva, c) vyfoukání a vypláchnutí trhlin. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyčištěné dutiny.* | | | | | |
|  |  | 20 | K | 985142111 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m | m2 | 15,000 | 420,00 | 6 300,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.* | | | | | |
|  |  | 21 | K | 985211111 | Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m | m2 | 5,000 | 670,00 | 3 350,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 pohledové plochy skutečně vyklínovaného zdiva. 2. V cenách nejsou započteny náklady vyčištění trhlin a dutin ve zdivu, které se oceňují cenami souboru cen 985 14-1. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) do 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.* | | | | | |
|  |  | 22 | K | 985221101 | Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami | m3 | 0,500 | 2 150,00 | 1 075,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo. 2. Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě větších než 0,1 m3. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985 22-21 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti. 5. Délce spáry na 1 m2 plochy zdiva odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.* | | | | | |
|  |  | *23* | *M* | *59610001* | *cihla pálená plná 290x140x65mm do P15* | *kus* | *30,000* | *13,00* | *390,00* | *CS ÚRS 2018 01* |
|  |  |  | D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 24 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného | t | 26,069 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách jsou započteny i náklady na případné oddělení kovového odpadu (např. výztuže).* | | | |  |  |
|  |  | 25 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 26,069 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.* | | | |  |  |
|  |  | 26 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 26,069 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.* | | | |  |  |
|  |  | 27 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | t | 26,069 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Cena nezahrnuje náklady na poplatek za skládku; tyto lze ocenit cenami souboru cen 997 01-38 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.* | | | | | |
|  |  | 28 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 28,056 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.* | | | | | |
|  |  |  | D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 29 | K | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m | t | 27,866 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | 30 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 27,866 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.* | | | | | |
|  |  | 31 | K | 998011014 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 27,866 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.* | | | | | |
|  |  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 36 267,57 |  |
|  |  |  | D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 32 | K | 767621901 | Údržba oken otvíravých jednokřídlových | kus | 5,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  | 33 | K | 767647911 | Oprava a údržba dveří výměna zámku | kus | 2,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách není započtena výměna lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-19 Opravy ostatních zámečnických konstrukcí – výměna lišt.* | | | | | |
|  |  | 34 | K | 767647912 | Oprava a údržba dveří výměna klik se štítky | sada | 2,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách není započtena výměna lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-19 Opravy ostatních zámečnických konstrukcí – výměna lišt.* | | | | | |
|  |  | 35 | K | 767647915 | Oprava a údržba dveří výměna samozavírače, se seřízením horního | kus | 2,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách není započtena výměna lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-19 Opravy ostatních zámečnických konstrukcí – výměna lišt.* | | | | | |
|  |  | 36 | K | 767647916 | Oprava a údržba dveří výměna okopového plechu | kus | 2,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách není započtena výměna lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-19 Opravy ostatních zámečnických konstrukcí – výměna lišt.* | | | | | |
|  |  | 37 | K | 767647917 | Oprava a údržba dveří výměna stavěče křídel | kus | 2,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách není započtena výměna lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-19 Opravy ostatních zámečnických konstrukcí – výměna lišt.* | | | | | |
|  |  | 38 | K | 767647919 | Oprava a údržba dveří výměna závěsu | kus | 2,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V cenách není započtena výměna lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-19 Opravy ostatních zámečnických konstrukcí – výměna lišt.* | | | | | |
|  |  |  | D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 15 623,82 |  |
|  |  | 39 | K | 777111121 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) | m | 88,530 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | VV |  | 74,17+14,36 |  | 88,530 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 88,530 |  |  |  |
|  |  | 40 | K | 777111123 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní | m2 | 46,090 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | VV |  | 39,17+6,92 |  | 46,090 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 46,090 |  |  |  |
|  |  | 41 | K | 777621101 | Krycí nátěr podlahy dekorativní polyuretanový | m2 | 46,500 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.* | | | | | |
|  |  |  | VV |  | 46,5 |  | 46,500 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 46,500 |  |  |  |
|  |  | 42 | K | 777622101 | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný | m2 | 46,500 | 321,00 | 14 926,50 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | VV |  | 46,5 |  | 46,500 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 46,500 |  |  |  |
|  |  | 43 | K | 998777102 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,078 | 8 940,00 | 697,32 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
|  |  | 44 | K | 998777181 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 0,078 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
|  |  | 45 | K | 998777193 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0,078 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | PSC |  | *Poznámka k souboru cen:*  *1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.* | | | | | |
|  |  |  | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 20 643,75 |  |
|  |  | 46 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 229,375 | 24,00 | 5 505,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | VV |  | 46,5 |  | 46,500 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | (34,39\*3)\*0,5 |  | 51,585 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 34,93\*3+(3,5+1,8+3,5+1,8)\*2,5 |  | 131,290 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 229,375 |  |  |  |
|  |  | 47 | K | 784211111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 229,375 | 66,00 | 15 138,75 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | VV |  | 46,5 |  | 46,500 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | (34,39\*3)\*0,5 |  | 51,585 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | 34,93\*3+(3,5+1,8+3,5+1,8)\*2,5 |  | 131,290 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 229,375 |  |  |  |
|  |  |  | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  | 48 | K | 789324211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního, tloušťky do 80 µm | m2 | 15,000 |  | 0,00 | CS ÚRS 2018 01 |
|  |  |  | VV |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
|  |  | *49* | *M* | *24613579* | *lak polyuretanový lesklý bezbarvý* | *kg* | *4,500* |  | *0,00* | *CS ÚRS 2018 01* |
|  |  |  | VV |  | 15\*0,3 |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  |  | VV |  | Součet |  | 4,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |