DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY 6/2020

DOBROVODSKÁ 728/94, Č. BUDĚJOVICE DPS

K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5 NA PARC. Č. 1592

ELEKTROINSTALACE

ROZPOČET

|  |
| --- |
| REKAPITULACE |
| 1. Elektroinstalace | 50 485,07 |
| 2. Rozvaděče | 19 656,60 |
| 3. Ukončení vodičů | 523,60 |
| 4. Svítidla | 29 704,12 |
| 5. HZS | 17 340,00 |
| Součet bez DPH | 117 709,39 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže | materiál |
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem |
| 1 | Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca sl dO | m | 80 | 23,00 | 1 840,00 | 28,80 | 2 304,00 |
| 2 | Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca sl dO | m | 140 | 23,00 | 3 220,00 | 40,30 | 5 642,00 |
| 3 | Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost | m | 4 | 40,30 | 161,20 | 20,70 | 82,80 |
| 4 | LV 20x20 elektroinstalační profil, bezhalogenová, včetně víka a příslušenství | m | 40 | 46,00 | 1 840,00 | 27,60 | 1 104,00 |
| 5 | LV 40x40 elektroinstalační profil, bezhalogenová, včetně víka a příslušenství , | m | 20 | 46,00 | 920,00 | 44,90 | 898,00 |
| 6 | LV 70x40 elektroinstalační profil, bezhalogenová, včetně víka a příslušenství | m | 15 | 69,00 | 1 035,00 | 98,90 | 1 483,50 |
| 7 | Parapetní žlab 170/70 včetně kovové přepážky, víka a příslušenství | m | 40 | 138,00 | 5 520,00 | 368,00 | 14 720,00 |
| 8 | spínač č.l, bílý, IP20 | ks | 1 | 51,80 | 51,80 | 161,00 | 161,00 |
| 9 | spínač č.5, bílý, IP20 | ks | 2 | 48,30 | 96,60 | 202,40 | 404,80 |
| 10 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20 | ks | 18 | 86,30 | 1 553,40 | 163,30 | 2 939,40 |
| 11 | zásuvka 230V/16A bílá, IP20, povrchová | ks | 1 | 86,30 | 86,30 | 193,20 | 193,20 |
| 12 | zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20 | ks | 1 | 86,30 | 86,30 | 984,40 | 984,40 |
| 13 | Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS | m2 | 0,3 | 579,00 | 173,70 | 1 575,00 | 472,50 |
|  | Mezisoučet |  |  |  | 16 584,30 |  | 31 389,60 |
|  | Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 2511,17 |
|  | Celkem |  |  |  |  |  | 50 485,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Rozvaděče |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Doplnění rozvaděče R1 dle schéma | ks | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 | 15 145,00 | 15 145,00 |

DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY 6/2020

DOBROVODSKÁ 728/94, Č. BUDĚJOVICE DPS

K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5 NA PARC. Č. 1592 ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Jedn. | Množ. | Montáže | materiál |
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem |
| Mezisoučet |  |  |  | 3 300,00 |  | 15 145,00 |
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 1 211,60 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 19 656,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Ukončení vodičů |  |  |  |  |  |  |
| Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x2,5 | ks | 7 | 74,80 | 523,60 |  |  |
| Mezisoučet |  |  |  | 523,60 |  | 0,00 |
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 523,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Svítidla |  |  |  |  |  |  |
| A - SVÍTIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ, 26W, 33001m, 4000K | ks | 12 | 230,00 | 2 760,00 | 1 472,00 | 17 664,00 |
| B - SVÍTIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ, ASYMETRICKÉ, 25W, 34001m, 4000K | ks | 2 | 403,00 | 806,00 | 2 599,00 | 5 198,00 |
| NO - Svítidlo nouzového osvětlení 5W/lhod nouzová inverter | ks | 1 | 230,00 | 230,00 | 1 127,00 | 1 127,00 |
| Mezisoučet |  |  |  | 3 796,00 |  | 23 989,00 |
| Podružný materiál, PPV | 8% |  |  |  |  | 1 919,12 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 29 704,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 5. HZS |  |  |  |  |  |  |
| Demontáž stávající el.instalace | hod | 6 | 350,00 | 2 100,00 |  |  |
| 20 | Stavební přípomoci | hod | 10 | 350,00 | 3 500,00 |  |  |
| 21 | Certitikované měření osvětlení - všech prostor | hod | 5 | 1 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 22 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru. | hod | 2 | 350,00 | 700,00 |  |  |
| 23 | Ekologická likvidace odpadového materiálu | hod | 4 | 350,00 | 1 400,00 |  |  |
| 2425 | Značení systémů - štítky, popisky | hod | 3 | 350,00 | 1 050,00 |  |  |
| Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 5 | 718,00 | 3 590,00 |  |  |
| | Mezisoučet |  |  |  | 17 340,00 |  |  |

DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠKOLY 6/2020

DOBROVODSKÁ 728/94, Č. BUDĚJOVICE DPS

K.Ú. ČESKÉ BUDĚJOVICE 5 NA PARC. Č. 1592

ELEKTROINSTALACE

ROZPOČET

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Jedn. | Množ. | Montáže | materiál |
| 1. Elektroinstalace |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem |

Poznámka:

**Součástí nabídkové ceny musí bvt veškeré náklady, abv cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.**

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.