BAČÍK

Topné systémy

CERTUSS - pracovní výkaz

| Kotel: CERTUS 1300 | výrobní číslo: 9267 | provozní hodiny: 22141 |
| --- | --- | --- |
| Popis nahlášené poruchy: |  |  |
| Vyvíječ samovolně vypíná a opět zapíná |  |  |

Datum:

2.2.2020 /,

Zákazník:  Psychiatrická nemocnice Brno   Místo instalace:  Húskova 2

Prováděné práce:  Úprava vnitřní elektroinstalace rozváděče vyvíječe.

| Náhradní díly: popis | množství | cena jednotková | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- |

Montáž: od 8:00 hod. do 18:00 hod., tj.

10 hod. x 550,- = 5.500,-

Doprava: z Oder

Do  Brna

tj. 290 km x 9,- = 2.610,-

Náhrada za ztrátu času stráveného na cestě:

hod. x

Náklady celkem bez DPH:  8.110,-_

Za správnost ručí technik:

jméno:  Ing. Pavel Báčik

podpis:

Psychiatrická nemocnice Brno

Zakazmk:	BRNO - Cernovice, Hýskova 2

, ,	prádelna NS 0054

jméno:

podpis: