### ZMĚNOVÝ  LIST č. 7

Stavba:             			Půdní vestavba ZUŠ Říčany

Číslo SOD :			          SOD/00510/2019/OIU ze dne 31.5.2019

Objednatel:   				Město Říčany

Masarykovo náměstí 53/40

251 01 Říčany

Zhotovitel:		BUILDER CONSTRUCTION s.r.o., Praha 4, IČ: 04543181,

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 	  ODSOUHLASENO

ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU

ZAMÍTNUTO

Stručný popis změny:

Vzhledem ke stálým problémům vlhkosti v suterénu a k výskytu větších ploch s plísněmi nelze nyní udělat pouze sanace a proto tyto práce z dodatku č. 5 rušíme a bude řešeno samostatně buď příspěvkovou organizaci nebo jiným projektem OSM. Tyto práce vznikly jako vícepráce po havárii topení v suterénu. Dále není možné a ani nutné překládat hl. vnitřní vodovod, protože dle informace od 1.SčV nelze uzavřít v komunikaci uzávěr vody pro tuto část náměstí. Tyto práce souvisí také s celkovou úpravou suterénu pro znovu obnovení třídy pro bubny.  Toto je nutné řešit samostatně.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:    	ANO                     NEX

Časový dopad na stavbu:        					ANO  X                   NE

Cena dle smlouvy o dílo:	SOD/00510/2019/OIÚ a dodatku č.1-6

Činí   4 595 923,75 bez DPH a   5 561 067,74 Kč s DPH

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

| SO, popis změn | Více práce | Méně práce |
| --- | --- | --- |
| Sanace a vodovodní potrubí | 0 | -60 967,50 |
| ### Total/ ### Rozdíl cen Celkem bez DPH | 0,00 | -60 967,50 |

Náklady na změnu:

Méněpráce celkem  60 967,50 Kč bez DPH a 73 770,68 Kč s DPH

Cena dodatku č. 7  po této změně se mění na 4 534 956,25 Kč bez a 5 487 2987, 06Kč s DPH

Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: Roman Pipasik  Datum: 16.10.2019 Podpis (razítko) ..................................

2/ Stanovisko  objednatele :

Doporučuji	    Nedoporučuji

Jméno: ........................................  Datum: .................. Podpis (razítko) ..................................