| Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušína s restauračním provozem a bytem správce Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Palackého 147, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 000098604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: Obnova objektu NKP areál Pustevny objekt Libušína s restauračním provozem a bytem správce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Všeobecné podmínky pro zpracování soupisu prací |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: Valašské muzeum v přárodě v Rožnově pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: Masák a Partner s.r.o., Praha 6, Rooseveltova 39/5 |  |  |  |  |  |  | Zpracoval: |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Areál Pustevny, Prostřední Bečva 221, 756 56 |  |  |  |  |  |  | Datum: 12.10.2015 |  |
| 1 | Soupis prací a dodávek zahrnuje všechny práce a dodávky potřebné pro úplné dokončení a předání části "Gastro" objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu obchodního práva. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Veškeré typy konkrétních výrobků (uvedeny v závorce nebo např.) jsou považovány za srovnávací standard. Zhotovitel může použít jiný výrobek se stejnými nebo lepšími uvedenými vlastnostmi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Struktura rozpočtu obsahuje procentní přerozdělení na Umělecko řemeslné prvky a Standartní prvky |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Struktura rozpočtu obsahuje procentní přerozdělení na Obnovu a Zhodnocení |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozn.1 | PŘÍKLADNÉ POLOŽKY Všechny konkrétní výrobky uváděné v dokumentaci jsou výhradně příkladným návrhem a mohou být nahrazeny za jiné odpovídajících parametrů. Ty paramentry, které výrobek v daném navrhovaném řešení vyžaduje, jsou a musí být jako jednotlivé parametry uvedeny na příslušných místech v dokumentaci a následně dodrženy. Všechny ostatní parametry výrobku slouží pro orientaci a vysvětlení návrhového řešení a nejsou závazné. Při nahrazení takových výrobků musí dodavatel započítat do ceny i potřebu úpravy projektových podkladů, protože návrh musí být vždy po všech stránkách koordinován a prověřen se všemi částmi projektu. Příkladné výrobky jsou uváděny pouze tam, kde slouží jako vysvětlení zvoleného navrhu a postupu, který vždy z principu věci musí být řešen konkrétně a neuvedení příkladného výrobku by mohlo vést k mylným nebo mnohoznačným výkladům. Příkladné výrobky jsou dále takové, kde je nezbytná jejich důkladná prostorová a funkční koordinace s ostatními parametry projektu a jiný způsob, než uvedení příkladného výrobu by nezaručil dostatečné prokázání všech souvislostí návrhu. Příkladné výrobky jsou dále využity v místech, kde slouží jako určení kvalitativní hladiny výrobku, kterou nelze vyjádřit jiným způsobem a dodavatel při volbě obdobné náhrady musí vzít v potaz všechny vlastnosti výrobku včetně kvality jeho zpracování vyjádřené příkladným výrobkem. Příkladné výrobky jsou dále využity v místech, kde jsou nezbytné z důvodu kompatibility návrhu se zařízeními jiných staveb nebo zařízeními stáatních a jiných orgánů, kde by jejich záměna vyloučila funkčnost návrhu. Příkladné výrobky jsou dále využity v místech, kde byly konkrétní výrobky diskutovány, navrženy a schváleny dotčenými orgány státní správy a jejich náhrada je nežádoucí. O schválení předkládané náhrady rozhodne vždy odborná komise složená ze zástupců investora, technického dozoru stavby, autorského dozoru a zástupců památkové péče a to písemně. Ke změně příkladných položek schválených v rámci závazného stanoviska DOSS musí vydat souhlas i příslušný DOSS a to příslušným správním úkonem. Položky vyznačené v položkovém rozpočtu nahrazované dodavatelem za jiný musí být již při výběrovém řízení doloženy technickými listy a volba náhrady bude součástí hodnocení nabídek. Všechny nahrazované položky musí být schváleny. Schválení náhrady musí být vždy vč. konstatování, že byla dostatečně navržena a posouzena i koordinace a všechny dopady změny do ostatních částí projektu. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | REKAPITULACE ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakázka: |  |  |  |  |  |  | Obnova objektu NKP areál Pustevny objekt Libušína s restauračním provozem a bytem správce - volný interiér + gastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | Areál Pustevny, Prostřední Bečva 221, 756 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 10.10.2015 |  |  |  |  |
|  |  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valašské muzeum v přárodě v Rožnově pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Masák a Partner s.r.o., Praha 6, Rooseveltova 39/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakázka: |  |  |  |  |  |  |  |  | Obnova objektu NKP areál Pustevny objekt Libušína s restauračním provozem a bytem správce - volný interiér + gastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | Areál Pustevny, Prostřední Bečva 221, 756 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 10. 07. 2015 |  |  |  |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Valašské muzeum v přárodě v Rožnově pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | Masák a Partner s.r.o., Praha 6, Rooseveltova 39/5 |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Objekt, Soupis prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  | Typ |
|  | Náklady zakázky celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | SO 01 HLAVNÍ OBJEKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | poř.č. 2 (glob. 23) |  |  |  |  |  | STAV GASTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MEZISOUČET SO 01 Hlavní objekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CELKEM SO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Stavba: Obnova objektu NKP areál Pustevny objekt Libušína s restauračním provozem a bytem správce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Část: Dělení prací na Obnovu/Zhodnocení a Umělecko řemeslné prvky/Standartní prvky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: Valašské muzeum v přárodě v Rožnově pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: Masák a Partner s.r.o., Praha 6, Rooseveltova 39/5 |  |  |  |  |  |  | Zpracoval: |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Areál Pustevny, Prostřední Bečva 221, 756 56 |  |  |  |  |  |  | Datum: 12.10.2015 |  |
| P.Č. | SO | Část | OBLAST PROFESNÍ ČÁSTI | Obnova (O) | Zhodnocení (Z) | Umělecko řemeslné prvky (URP) | Standartní prvky (SP) | Celkem |
|  | SO 01 |  | HLAVNÍ OBJEKT |  |  |  |  |  |
| 2 (23) | SO 01 | STAV | GASTRO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | MEZISOUČET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | CELKEM SO 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | CELKOVÉ DĚLENÍ DLE O/Z A URP/SP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  |  | 0,00 |

| Obnova objektu národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušína s restauračním provozem Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Palackého 147, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 000098604 |  |  |  |  |  |  |  | OBNOVA | ZHODNOCENÍ | UMĚLECKO ŘEMESLNÉ PRVKY | STANDARTNÍ PRVKY | OBNOVA | ZHODNOCENÍ | UMĚLECKO ŘEMESLNÉ PRVKY | STANDARTNÍ PRVKY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: Obnova objektu NKP areál Pustevny objekt Libušína s restauračním provozem a bytem správce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: SO 01 Hlavní objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podobjekt: Poř.číslo 23 - stavební část Gastro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (D.2.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: Valašské muzeum v přárodě v Rožnově pod Radhoštěm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant: Masák a Partner s.r.o., Praha 6, Rooseveltova 39/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Areál Pustevny, Prostřední Bečva 221, 756 56 |  |  |  |  | Datum: 12.10.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo | ID | Popis položky | Měrná jednotka | Množství celkem | cena jednotková | cena celkem |  | O (%) | Z (%) | URP (%) | S (%) | O (Kč) | Z (Kč) | URP (Kč) | SP (Kč) |  |  |
|  |  | celkem Kč Bez DPH |  |  |  | 0,00 |  | #### | #### | #### | #### | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 01 - Sklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Regál roštový, výškově nastavitelný, 5 polic | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | 2 | Regál roštový, výškově nastavitelný, 5 polic | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | 3 | Regál roštový, výškově nastavitelný, 5 polic | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 02 - Chlazený sklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | Chladnička, 700l, celonerezová, ventilované chlazení, vnitřní rozměr: 530x650 GN2/1 | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | 5 | Chladnička, 700l, celonerezová, ventilované chlazení, vnitřní rozměr: 530x650 GN2/1 | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 03 - Chladící box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7 | Chladící box, panelová konstrukce, tl. 80 mm, objem 6,5 m3, podlaha izolovaná- skladba PUR panel, vodorovná překližka AL, protiskluzový plech. Agregát nad stropem, odvětrání zajistí profese vzt, odvod kondenzátu vně boxu do odpadu, automatické odtávání | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 05 - Hrubá přípravna zeleniny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10 | Nerezový pracovní stůl s dřezem 400x400x250, prolis, zadní lem 100 mm, přední hrana zaoblená, okapová hrana, provedení DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | 11 | Dvojpolice/závěsná skřínka, provedení DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | 12 | Škrabka brambor, stolní, 4 kg obsah, 230 V, celonerezová, bezpočnostní víko, připojení na studenou vodu, odpad do dřezu přes lapač nebo síto | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 06 - Hlavní kuchyně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A - mytí provozního nádobí | ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 15 | Velký nerezový dřez-černé nádobí, zadní lem 100 mm, přední hrana zaoblená, okapová hrana, provedení DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | 17 | Sprcha tlaková, vysoká, směšovací baterie | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | 18 | Nerezový pracovní stůl s policemi, přední hrana zaoblená, okapová hrana, DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 14 | 19 | Výlevka s umyvadlem, celonerezová, DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 15 | 20 | Regál, 5 nerezových polic, výškově stavitelný regál, police umyvatelné v myčce | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | B - konvektomaty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 25 | Konvektomat 6 x GN 1/1, 2000 programů, automatické mytí, sestava konvektomatů nas sebe | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | 25 | Konvektomat 6 x GN 1/1, 2000 programů, automatické mytí, sestava konvektomatů nas sebe | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | 26 | Nerezový stůl, atyp, zásuvy na plechy, přední hrana zaoblená, okapová hrana, prostor na změkčovač vody, provedení DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | 27 | Automatický změkčovač vody pro konvektomaty | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | 28 | Nerezová digestoř nad konvektomaty, filtry | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | 29 | Šokový zchlazovač a zmrazovač, 5 x 1/1, 20 kg zchlazování, 12 kg zmrazování | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | 30 | Nerezový stůl nad šokový zchlazovač, přední hrana zaoblená, okapová hrana, DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | 31 | Nerezová police/závěsná skřínka, DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | C - varna, varný blok, kompaktní varný systém modular, hygienicky precizní, bez spár, zaoblené hrany, snadná obsluha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 40 | Elektrická fritéza, 2 vany, 2x13-15 l | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 25 | 41 | Elektrický varný kotel, 100 l, kulatá vana, připojení na studenou vodu | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 26 | 42 | Odpadní pochůzný rošt, celonerezový, sifon, zabudování do stavby | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 27 | 43 | Indukční sporák s elektrickou troubou | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 28 | 44 | Indukční sporák bez trouby, skřínka otevřená | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 29 | 45 | Elektrická grilovací deska, chromová, hladká | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 30 | 46 | Neutrální stůl do varné sestavy, zásuvka | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 31 | 47 | Neutrální stůl do varné sestavy, včetně napouštěcího otočného ventilu,zásuvka | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32 | 48 | Nerezový pracovní stůl do varné sestavy, 3 zásuvky pod desku, atyp | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 33 | 49 | Elektrická varná stolička/varianta el. varná deska-9 kW, indukce, vestavěná do varného bloku | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 34 | 50 | Nerezová stojanová police, roštová, nad varné centrum | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 35 | 51 | Nerezová digestoř nad varné centrum, filtry, osvětlení | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 36 | 52 | Ruční ponorný mixer 450 mm, combi, mixer+šlehač | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | D - moučná kuchyně, příprava těsta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 60 | Hnětač těsta/šlehač, planetární mixer, 24 l, 3 rychlosti | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 38 | 61 | Nerezový chladicí stůl s dřezem, 2 moduly (2x dveře, GN 1/1), dřez + baterie, přední hrana zaoblená, okapová hrana, provedení DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 39 | 62 | Nerezová police, DMS | ks | 2 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 40 | 63 | Kuchyňská váha voděodolná, váživost 10 kg | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | F - čistá příprava masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 65 | Nerezový chladící stůl s dřezem, 3 moduly (1x dveře GN 1/1, 6x zásuvka), přední hrana zaoblená, okapová hrana, porvedení DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 42 | 66 | Masomlýnek, celonerezový, prům. řez. hlavy 70 mm, přídavné zařízení | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 43 | 67 | Vakuová balička, š. svařovací lišty min. 300 mm, možnost připojení na vakuování do GN | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 44 | 68 | Nerezový pojízdný podstavec pod vakuovou baličku | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | G - čistá příprava zeleniny, studená kuchyně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 70 | Nerezový chladící stůl s dřezem, 3 moduly, přední hrana zaoblená, okapová hrana,provedení DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 46 | 71 | Krouhač zeleniny, robusní, kovový, včetně disků a možnost kostičkovače, velký otvor na krájení zelí, včetně sady disků | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 47 | 72 | Nářezový stroj, kotouč 300 mm, zabudované brusné zařízení, možnost výměny nože za teflonový | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 48 | 73 | Nerezový mrazící stůl, 2 moduly, přední hrana zaoblená, okapová hrana, provedení DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | H - porcování a výdej jídel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 75 | Nerezový pracovní stůl, přední hrana zaoblená, okapová hrana, spodní police, příprava na zabudování vodní lázně GN 1/1 | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 50 | 76 | Vodní lázeň, zabudovaná do pracovního stolu, 1x GN 1/1 | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 51 | 77 | Vodní lázeň, pojízdná, 3x GN 1/1 | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 52 | 78 | Režon, posuvné dveře, atyp, doměřit, přední hrana zaoblená, okapová hrana | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 53 | 79 | Stojanová dvojpolice, infra ohřev | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 54 | 80 | Salamander, quartzové trubice, plocha grilu 740 x 375 mm | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 55 | 81 | Mikrovlnná trouba, 4 magnetrony, 2x GN 1/1 | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 56 | 82 | Kuchyňská váha na porce, váživost 10 kg, voděodolná, stolní, nerezová vážící plocha | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 57 | 83 | Police pod salamander a mikrovlnnou troubu, zesílená, robustní | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 58 | 85 | Tiskárna účtenková | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 07 - Mytí stolního nádobí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 91 | Vstupní stůl před myčku, dřez 500x400, vedení na koše, zadní lem 100 mm, DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 60 | 92 | Tlaková sprcha se směšovací baterií | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 61 | 93 | Průchozí myčka nádobí - rohová instalace, rekuperace, kondenzační jednotka | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 62 | 94 | Výstupní stůl z myčky nádobí, provedení DMS | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 63 | 95 | Úpravna vody, elektronicky řízená, náplň tabletková sůl | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 64 | 96 | Pojízdná nádoba na odpad - nerezová, s víkem, 50 l | ks | 2 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 65 | 97 | Prokládací regál, hl. 550mm, nerezový, plné police, výškově stavitelné | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 66 | 99 | Nerezová digestoř nad myčku nádobí, filtry | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 08 - Výčep I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 100 | Výčepní stojan - 4 kohouty, odkapní mřížka se sprchou ( pivní potrubí v průchodce průměr min.100 mm vedeno do skladu piva, ohyb průchodky doporučeno min.135°) | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 68 | 101 | Barový stůl, atyp, prostor na myčku, zásuvka a koš pod kávovar | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 69 | 102 | Dřez, vestavěný do stolu, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 70 | 103 | Myčka skla, mycí cyklus 2-3-4 min., dávkování mycího a opl. prostředku, koš 500x500, světlá vstupní výška min. 404 mm, jednoduchá obsluha, dotykové ovládání, spotřeba vody2,4l | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 71 | 104 | Výrobník ledu 25 kg/24 hod.(vzduchem nebo vodou chlazený) | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 72 | 105 | Kávovar, 2 skupiny, automat, Auto Steam systém, Smart Boiler | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 73 | 106 | Mlýnek na kávu, fresh-mlýnek, 6,5 kg/hod., ploché mlecí kameny | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 74 | 107 | Úpravna vody, objemová - automatická regenerace | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 75 | 108 | Reverzní osmoza | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 76 | 109 | Pracovní plochy, skřínky, police - obsaženo v projektu INTERIER, zde pouze informativně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 110 | Pokladna ( dotyková obrazovka, systém mobilní číšník-5 ks nebo dle potřeby lze rozšířit, pokladní sw, hw, propojení s tiskárnou v kuchyni, jednoduché ovládání, sw v návaznosti na skladové hospodářství) | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 78 | 111 | Chladnička s prosklenými dveřmi, digitální ukazatel teploty, led osvětlení, 365 l | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 09 - Výčep II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 200 | Výčepní stojan - 4 kohouty, odkapní mřížka se sprchou ( pivní potrubí v průchodce průměr min.100 mm vedeno do skladu piva, ohyb průchodky doporučeno min.135°) | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 80 | 201 | Nápojový výčepní stůl, atyp | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 81 | 202 | Dřez, vestavěný do stolu, včetně příslušenství | ks | 2 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 82 | 203 | Myčka skla, mycí cyklus 2-3-4 min., dávkování mycího a opl. prostředku, koš 500x500, světlá vstupní výška min. 404 mm, jednoduchá obsluha, dotykové ovládání, spotřeba vody2,4l | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 83 | 204 | Výrobník ledu 25 kg/24 hod.(vzduchem nebo vodou chlazený) | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 84 | 205 | Kávovar, 2 skupiny, automat, A2 AT, Auto Steam systém, Smart Boiler | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 85 | 206 | Mlýnek na kávu, fresh-mlýnek, 6,5 kg/hod., ploché mlecí kameny | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 86 | 207 | Úpravna vody, objemová - automatická regenerace | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 87 | 208 | Reverzní osmoza | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 88 | 209 | Chladnička s prosklenými dveřmi, digitální ukazatel teploty, led osvětlení, 365 l | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 89 | 210 | Pracovní plochy, skřínky, police - obsaženo v projektu INTERIER, zde pouze informativně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 211 | Pokladna ( dotyková obrazovka, systém mobilní číšník-5 ks nebo dle potřeby lze rozšířit, pokladní sw, hw, propojení s tiskárnou v kuchyni, jednoduché ovládání, sw v návaznosti na skladové hospodářství) | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | SKLAD - VÝČEP I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technologie pro výčep I je umístěna ve skladu KEG (1.PP ), rozvod podlahou do výčepních stojanů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 300 | Chladič nápojů, 4 chl. Smyčky. Včetně příslušenství, napojovacích elementů, narážecí hlavice | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 92 | 301 | Sanitační panel - sanitační sada + čistící zařízení | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 93 | 302 | Instalační potrubí na nápoje, propojení od chladiče nápojů do výčepu I izolace, spojovací materiál | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | SKLAD - VÝČEP II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Technologie pro výčep II je umístěna ve skladu KEG (1.PP ), rozvod podlahou do výčepních stojanů. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 310 | Chladič nápojů, 4 chl. Smyčky. Včetně příslušenství, napojovacích elementů, narážecí hlavice | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 95 | 311 | Sanitační panel - sanitační sada + čistící zařízení | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 96 | 312 | Instalační potrubí na nápoje, propojení od chladiče nápojů do výčepu I izolace, spojovací materiál | ks | 1 |  | 0,00 |  | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |