**„České Budějovice - Budova PO - rekonstrukce vnitřních prostor pro ZAP“**

**Zadávací dokumentace**

**příloha 1: Zadání prací:**

**Předmět zakázky:**

**Montáž výdejního okénka**

* Montáž výdejního okénka do nově vzniklé SDK stěny ve stávajícím dveřním otvoru mezi místnostmi 3P25 a 3P26

**Kuchyňská linka**

* Montáž kuchyňské linky se dřezem a baterií

**Výměna svítidel**

* Výměna stávajících svítidel v místnosti 3P03 za nová interiérová zářivková svítidla

**Slaboproud**

* Rozvod slaboproudé kabeláže ze serverovny z vedlejší budovy do místností 3P03, 3P08, 3P24, 3P25 a 3P26
* Datové jednozásuvky v 3P08 a 3P24
* Datové dvouzásuvky v 3P03, 3P25 a 3P26

**Výměna podlahové krytiny**

* V místnostech 3P34, 3P03, 3P07, 3P24, 3P25 a 3P32 výměna stávajících podlahových krytin za PVC včetně lišt

**Výmalba vnitřních stěn a stropů**

* Výmalba všech vnitřních řešených prostor, kromě 3P01 a části chodby 3P16

**Nátěr dveřních zárubní**

* Nový nátěr dveřních zárubní

**Zasklení okna a seřízení okenních křídel**

* Platí pouze pro okna, která je nutné seřídit. Okno k zasklení je v 3P34

**Odstranění nefunkčních žaluzií a instalace nových**

* V oknech s funkčními žaluziemi ponechat stávající, nefunkční odstranit a okna osadit novými. Rozměry jsou zaměřeny orientačně, rozdíl v počtu a typu použitých žaluzií se vyřeší formou méněprací

**Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku**

**Poznámky**

**Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen**

**Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem**

* **Veškeré navržené materiály jsou normou nejnižšího standardu použitelného materiálu**