**1** - (**1**)

Zadavatel - SPŠD Plzeň

7.8.2020 vypracoval : Jan Janík

C:\Users\slamova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\8DHSBXZD\media\image1.jpeg

voda-plyn-topení  
Hudečkova, Praha 4

Provozovna CENOVÁ NABÍDKA

Evropská 123, Příbram

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyčištění topného systému, vyměnění radiátorů a osazení uzavíracích kohoutů  na stoupacím vedení ÚTDMI | | | | |
| Popis | m.j. | poči t m.j | m.j. vč wont | cena celkem |
| Objekt - kuchyňský blok |  |  |  |  |
| Vyčištěni systému ÚT od kalů |  |  |  |  |
| Chemické astern potrubí a radátorů rozvodu UT objektu Kuchyňský  blok 1% roztokem Feronex FC3 CLEANER | ks | 113,0 | 641 | 72 433 Kč |
| Úpravy přípojek ředitelna, sekretariát |  |  |  |  |
| Demontáž radiátoru ocelového plechového | ks | 1,0 | 536 |  |
| Odříznutí a zavaření ocelového potrubí do DN20 | ks | 4,0 | 588 | 2 352 Kč |
| Opravy vytápěni v prostorách společenského sálu - Instalace nového radiátoru nad  úroveň pódia (zpřístupnění radiátorů pod pódiem vynsyiutím podlahy, zajietí objednatel) |  |  |  |  |
| Demontáž radiátorů deskových do L2m | ks | 2,0 | 536 | 1 072 Kč |
| Odříznuti a zavíckovaní radiátorového přívodu DN20 | ks | 2,0 | 1 092 | 2 184 Kč |
| Úprava radiátorového přívodu CU 15 do 5m | ks | 1,0 | 4 050 | 4 050 Kč |
| Radiátor klasik 33 5140 | ks | 1,0 | 9 263 | 9 263 Kč |
| Úpravy vytápěni v prostorách společenského sálu - Instalace nových radiátorů nad  proven stávajících kytů (instalace he^ demontáže ^akty tu) |  |  |  |  |
| Demontáž radiátorů deskových do L2m | ks | 3,0 | 536 | 1 608 Kč |
| Odříznutí radiátorové přípojky do DN20 | ks | 2,0 | 588 | 1 176 Kč |
| Svěrná spojka DN15-20 | ks | 4,0 | 1 019 | 4 076 Kč |
| Úprava radiátorového přívodu CU 15 do 5m | ks | 2,0 | 4 050 | 8 100 Kč |
| Radiátor klasik 33 5140 | ks | 2,0 | 9 263 | 18 526 Kč |
| Úpravy vytápěni ve výdejní kanceláři kuchyně |  |  |  |  |
| Demontáž radiátoru litinového do L3m včetně přemístění a likvidace | ks | 1,0 | 2 258 | 2 258 Kč |
| Odříznuti radiátorové přípojky do DN20 včetně přípravy pro napojení CU potrubí | ks | 2,0 | 1 019 | 2 038 Kč |
| Radiátor klasik 33 5120 | ks | 1,0 | 8 493 | 8 493 Kč |
| Stojánková konzola pro radiátor 33 | ks | 2,0 | 1 040 | 2 080 Kč |
| Úprava radiátorového přívodu CU 15 do 5m | ks | 2,0 | 4 050 | 8 100 Kč |
| Objekt DMI |  |  |  |  |
| Doplněni uzavíracích kohoutů na DM 1 |  |  |  |  |
| Kulový kohout závitový s vnitřními závity min. PN6/1200 - G 3/4" (  D+M) | ks | 3,0 | 419 | 1 257 Kč |
| dtto - Gl" , ( D+M) | ks | 4,0 | 523 | 2 092 Kč |
| dtto - G 5/4" , ( D+M j | ks | 6,0 | 836 | 5 016 Kč |
| dtto - G 6/4" , ( D+M)  Osazení TRV Hlavic | ks | 1,0 | 943 | 943 Kč |
| Termostatická hlavice včetně pojistky proti odcizení (D+M j | ks | 30,0 | 455 | 13 650 Kč |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 171 303 Kč |